Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łodygowice

Łodygowice, sierpień 2016 roku

| Zamawiający: Gmina Łodygowice Urząd Gminy Łodygowice 34-325 Łodygowice ul. Piłsudskiego 75 tel. 33 863 05 00 fax 33 863 05 01 WWW: www.lodygowice.pl e-mail: gmina@lodygowice.pl |  |
| --- | --- |
| Wykonawca: SEMPER POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 42-693 Krupski Młyn ul. Główna 7 NIP: 645-25-37-196 REGON: 243189259 e-mail: pgnsemperpower@gmail.com |  |

SPIS TREŚCI

I.	STRESZCZENIE	8

I.1.	Część ogólna opracowania	8

I.2.	Zgodność planu gospodarki niskoemisyjnej z dokumentami strategicznym	9

I.3.	Ogólna charakterystyka gminy	9

I.4.	Opis infrastruktury technicznej	9

I.5.	Charakterystyka głównych sektorów odbiorców energii	10

I.6.	Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji CO2	10

I.7.	Identyfikacja obszarów problemowych	10

I.8.	Działania planowane do 2020 roku	11

I.9.	Finansowanie inwestycji ujętych w planie	12

I.10.	Oddziaływanie na środowisko	12

II.	CZĘŚĆ OGÓLNA OPRACOWANIA	13

II.1.	Podstawa opracowania	13

II.2.	Zakres opracowania	13

II.3.	Cel opracowania	14

II.4.	Cele strategiczne i szczegółowe gospodarki niskoemisyjnej	15

II.4.1.	Cel strategiczny	15

II.4.2.	Cele szczegółowe	16

II.5.	Aspekty organizacyjne i finansowe	19

II.5.1.	Struktura organizacyjna	19

II.5.2.	Budżet i źródła finansowania inwestycji	20

II.5.3.	Plan wdrażania, monitorowania i weryfikacji	20

II.6.	Identyfikacja interesariuszy	22

II.7.	Konsultacje społeczne	23

III.	ZGODNOŚĆ PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI	25

III.1.	Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z unijnymi dokumentami strategicznymi	25

III.1.1.	Strategia „Europa 2020”	25

III.1.2.	Zgodność z dyrektywami UE	26

III.2.	Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z krajowymi dokumentami strategicznymi	27

III.2.1.	Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z perspektywą  do roku 2016	27

III.2.2.	Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności	27

III.2.3.	Strategia Rozwoju Kraju 2020.	29

III.2.4.	Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej	30

III.3.	Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z dokumentami strategicznymi województwa śląskiego	31

III.3.1.	Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego – rok 2004.	32

III.3.2.	Strategia Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030	33

III.3.3.	Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego  do roku 2013 z perspektywą do roku 2018	34

III.3.4.	Program Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii  na obszarach nieprzemysłowych województwa śląskiego	35

III.3.5.	Program ochrony dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji	36

III.4.	Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z dokumentami powiatowymi	37

III.4.1.	Strategia Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Żywieckiego na lata 2006 – 2020	37

III.4.2.	Program ochrony środowiska dla powiatu żywieckiego na lata 2010 – 2017 - aktualizacja	39

III.4.3.	Plan gospodarki odpadami dla powiatu żywieckiego na lata 2010-2017-aktualizacja	41

III.5.	Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z dokumentami Gminy Łodygowice	43

III.5.1.	Program Ochrony Środowiska dla gminy Łodygowice na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023	43

III.5.2.	Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łodygowice na lata 2016 – 2030	43

III.5.3.	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Łodygowice	44

III.5.4.	Strategia Rozwoju Gminy Łodygowice na lata 2014 – 2020	45

III.5.5.	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łodygowice	46

III.5.6.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów Gminy	46

IV.	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY	47

IV.1.	Położenie gminy, podział administracyjny	47

IV.2.	Demografia	48

IV.3.	Mieszkalnictwo	48

IV.4.	Przedsiębiorcy	50

IV.5.	Rolnictwo	50

IV.6.	Leśnictwo	51

IV.7.	Zasoby przyrodnicze	51

V.	CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH	54

V.1.	Ogólna charakterystyka infrastruktury technicznej	54

VI.	System ciepłowniczy	54

VII.	System gazowy	54

VII.1.1.	Sieć przesyłowa	54

VII.1.2.	Sieć dystrybucyjna	55

VII.2.	System elektroenergetyczny	57

VII.2.1.	Sieć przesyłowa	57

VII.2.2.	Sieć dystrybucyjna	57

VIII.	CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH SEKTORÓW ODBIORCÓW ENERGII	62

VIII.1.	Budynki	62

VIII.1.1.	Budynki mieszkalne	62

VIII.1.2.	Budynki użyteczności publicznej	62

VIII.2.	Oświetlenie uliczne	66

VIII.3.	Działalność gospodarcza	66

VIII.4.	Gospodarka odpadami	66

VIII.5.	Transport	66

VIII.5.1.	Drogi	66

VIII.5.2.	Samochody	67

VIII.5.3.	Publiczny transport zbiorowy	68

IX.	WYNIKI BAZOWEJ INWENTARYZACJI EMISJI CO2	69

IX.1.	Metodyka pozyskania danych	70

IX.2.	Wskaźniki emisji	71

IX.3.	Charakterystyka ocenianych sektorów	72

IX.3.1.	Sektor budynków użyteczności publicznej	72

IX.3.2.	Sektor budynków mieszkalnych	73

IX.3.3.	Sektor przedsiębiorstw	75

IX.3.4.	Sektor oświetlenia komunalnego	78

IX.3.5.	Sektor transportu	78

IX.3.6.	Sektor gospodarki odpadami	86

IX.4.	Obliczenia wielkości emisji CO2	86

IX.5.	Prognozowane zużycie energii i emisja CO2 w 2020 roku	89

X.	IDENTYFIKACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH	92

XI.	DZIAŁANIA PLANOWANE DO 2020 ROKU	94

XI.1.	Długoterminowa strategia - cele i zobowiązania	94

XI.2.	Planowane działania krótko i długoterminowe	94

XII.	FINANSOWANIE INWESTYCJI UJĘTYCH W PLANIE	100

XII.1.	Środki krajowe	100

XII.1.1.	Działania wspierane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100

XII.1.2.	Programy realizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	101

(1)	Program priorytetowy: Poprawa efektywności energetycznej. Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych	101

(2)	Program Priorytetowy: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji	101

XII.1.3.	Kredyty realizowane przez Bank Ochrony Środowiska	102

(1)	Kredyt na urządzenia ekologiczne	102

XII.2.	Środki europejskie	103

XII.2.1.	Regionalny Program Operacyjny	103

XII.2.2.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	103

XII.2.3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020	104

XIII.	ANALIZA RYZYKA INWESTYCJI UJĘTYCH W PLANIE	105

XIV.	ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO	107

XIV.1.	Ochrona ptaków podczas wykonywania prac termomodernizacyjnych	107

XIV.2.	Zakres oddziaływania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na środowisko	109

XV.	PODSUMOWANIE	111

XVI.	LITERATURA	114

XVII.	SPISY RYSUNKÓW, TABEL I WYKRESÓW	116

XVII.1.	SPIS RYSUNKÓW	116

XVII.2.	SPIS TABEL	116

XVII.3.	SPIS WYKRESÓW	118

# STRESZCZENIE

## Część ogólna opracowania

Zakres Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łodygowice jest zgodny z postanowieniami, przyjętego w 2008 r. przez UE pakietu klimatyczno-energetycznego, którego podstawowe cele to:

- Redukcja emisji CO2 o 20% w roku 2020 w porównaniu do 1990 r.;

- Wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w UE z obecnych 8,5% do 20% 
w 2020r.; dla Polski ustalono wzrost z 7% do 15%;

- Zwiększenie efektywności energetycznej w roku 2020 o 20%.

Celem niniejszego opracowania jest m.in.:

- Wskazanie działań służących poprawie jakości powietrza w Gminie Łodygowice;

- Ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, usługowych i mieszkaniowych;

- Umożliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej;

- Zwiększenie efektywności energetycznej.

Rozdział zawiera również informacje na temat aspektów organizacyjnych i finansowych wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łodygowice. W szczególności definiuje podstawowe informacje na temat:

- Struktury organizacyjnej gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy;

- Wykorzystywanych zasobów ludzkich;

- Budżetu i źródła finansowania inwestycji zawartych w dokumencie;

- Planu wdrażania, monitorowania i weryfikacji.

Zaplanowane do realizacji działania na lata 2016-2020 pozwolą na:

- Prognozowane oszczędności energii na poziomie 1680 MWh w okresie 2016-2020;

- Prognozowany wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych 75 MWh w okresie 2016-2020;

- Prognozowana redukcja emisji CO2 na poziomie 540Mg CO2 w okresie 2016-2020.

Założone w planie działania z zakresu zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystania OZE zakładają osiągnięcie do 2020 roku:

- Redukcję zużycia energii finalnej do 2020 roku o 0,50%.

- Zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych 0,05 punktu procentowego;

- Redukcję emisji dwutlenku węgla do 2020 roku o 0,33%;

## Zgodność planu gospodarki niskoemisyjnej z dokumentami strategicznym

Plan gospodarki niskoemisyjnej zachowuje zgodność z dokumentami strategicznymi 
na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. W rozdziale wskazana została zgodność dokumentu z:

- Unijnymi dokumentami strategicznymi, do których należą:

  - Strategia „Europa 2020”;

  - Dyrektywami UE w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.

- Krajowymi dokumentami strategicznymi,	 do których należą:

  - Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016;

  - Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności;

  - Strategia Rozwoju Kraju 2020;

  - Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.

- Dokumentami strategicznymi województwa.

- Strategicznymi dokumentami powiatu.

- Dokumentami strategicznymi Gminy Łodygowice.

## Ogólna charakterystyka gminy

W rozdziale scharakteryzowana został ogólna bieżąca sytuacja społeczno-gospodarcza gminy. W szczególności odniesiono się do takich zagadnień jak:

- położenie gminy, podział administracyjny,

- demografia,

- klimat,

- mieszkalnictwo,

- przedsiębiorcy,

- rolnictwo,

- leśnictwo.

## Opis infrastruktury technicznej

Na podstawie danych zawartych w dokumentach strategicznych Gminy Łodygowice, aktualnych danych przekazanych przez dostawców ciepła oraz informacji od odbiorców pozyskanych w wyniku badań ankietowych sporządzono analizę stanu istniejącego systemu ciepłowniczego, systemu gazowniczego i elektroenergetycznego.

## Charakterystyka głównych sektorów odbiorców energii

W rozdziale scharakteryzowane zostały sektory wpływające na emisję dwutlenku węgla 
na terenie gminy w odniesieniu do roku bazowego. Opisano wpływ na emisję sektorów do których należą:

- Budynki i źródła ciepła na terenie gminy, w tym:

  - budownictwo mieszkalne,

  - budynki użyteczności publicznej.

- Transport na terenie gminy, w tym:

  - transport ogółem,

  - publiczny transport zbiorowy.

- Oświetlenie uliczne na terenie gminy.

- Działalność gospodarcza na terenie gminy.

- Gospodarka odpadami na terenie gminy.

## Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji CO2

W celu określenia stanu aktualnego tj. oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych, przeprowadzono inwentaryzację obejmującą gminę w granicach administracyjnych.

Inwentaryzacja obejmowała wszystkie sektory związane z produkcją gazów cieplarnianych, wynikających ze zużycia energii finalnej. Zużycie energii finalnej wynika z użytkowania:

- paliw kopalnych (węgiel, gaz ziemny, olej opałowy benzyna itp.),

- energii elektrycznej,

- energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

W ramach określenia zużycia energii finalnej, w inwentaryzacji zostały uwzględnione sektory, określające:

- końcowe zużycie energii w budynkach, urządzeniach i przemyśle,

- końcowe zużycie energii w transporcie,

- inne źródła emisji (nie związane ze zużyciem energii np. gospodarka odpadami).

## Identyfikacja obszarów problemowych

Cele i zobowiązania strategii długoterminowej opierają się na zebranych danych na temat zużycia energii finalnej oraz emisji CO2 w 2013 w sektorach:

- Budynków użyteczności publicznej, dla których emisja CO2 stanowi 0,81% udziału całkowitej emisji na terenie gminy. Sektor ten stanowią głównie obiekty szkół, przedszkoli, przychodni, budynki administracyjnych, obiektów kulturalnych i  sportowych na terenie gminy. Władze gminy dysponują bezpośrednimi narzędziami, których celem jest ograniczenie zużycia energii finalnej, a tym samym redukcja emisję dwutlenku węgla;

- Budynków, należących do przedsiębiorców dla których emisja CO2 stanowi 39,03% udziału całkowitej emisji na terenie gminy. W skład sektora tych obiektów wchodzą usługi, handel, przemysł itp. bez budynków użyteczności publicznej, stanowiących osobny sektor;

- Budynków mieszkalnych dla których emisja CO2 stanowi 34,73% udziału całkowitej emisji na terenie gminy. W skład sektora obiektów mieszkalnych wchodzi zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna. Jednocześnie jest to sektor, na który władze gminy mogą mieć wpływ poprzez wprowadzenie systemu współfinansowania inwestycji, obniżających zużycie emisji;

- Oświetlania, dla którego emisja CO2 stanowi 1,00% udziału całkowitej emisji na terenie gminy;

- Transportu ogółem, dla którego emisja CO2 stanowi 24,25% udziału całkowitej emisji na terenie gminy;

- Transportu publicznego, dla którego emisja CO2 stanowi 0,17% udziału całkowitej emisji na terenie gminy.

## Działania planowane do 2020 roku

Długoterminowa strategia Gminy Łodygowice do 2020 r. będzie obejmować działania polegające na:

- termomodernizacji budynków użyteczności publicznej,

- termomodernizacji budynków sektora mieszkaniowego,

- zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy,

- ograniczeniu zużycia energii finalnej w obiektach użyteczności publicznej,

- zwiększeniu efektywności energetycznej,

- zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń pochodzącej z sektora transportu.

Zaplanowane do realizacji działania na lata 2016-2020 pozwolą na:

- Prognozowane oszczędności energii na poziomie 1680 MWh w okresie 2016-2020;

- Prognozowany wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych 75 MWh w okresie 2016-2020;

- Prognozowana redukcja emisji CO2 na poziomie 510 Mg CO2 w okresie 2016-2020.

Założone w planie działania z zakresu zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystania OZE zakładają osiągnięcie do 2020 roku:

- Redukcję zużycia energii finalnej do 2020 roku o 0,50%;

- Zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych o 0,05 punktu procentowego;

- Redukcję emisji dwutlenku węgla do 2020 roku o 0,33%.

## Finansowanie inwestycji ujętych w planie

W rozdziale zawarto informacje niezbędne w zakresie finansowania zewnętrznego inwestycji zawartych w planie. Opisano możliwości jakie dają dostępne obecnie na rynku:

  - Środki krajowe:

    - Działania wspierane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

    - Programy realizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

    - Kredyty realizowane przez Bank Ochrony Środowiska.

  - Środki europejskie:

    - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;

    - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020;

    - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

## Oddziaływanie na środowisko

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łodygowice nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a realizacja postanowień tego dokumentu, przy przestrzeganiu odpowiednich procedur bezpiecznego postępowania oraz przepisów bhp, nie powinna spowodować wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego. Ponadto wszelkie ustalenia zawarte w ww. dokumencie dotyczą obszaru mieszczącego się wyłącznie w obszarze Gminy Łodygowice. Program w swoich założeniach i celach nie będzie oddziaływał transgranicznie.

# CZĘŚĆ OGÓLNA OPRACOWANIA

## Podstawa opracowania

Podstawą do opracowania tego dokumentu i określenia jego celów były:

- Dyrektywa 3x20, wskazującą na najważniejsze podstawy tego dokumentu:

  - redukcję emisji gazów cieplarnianych,

  - zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych,

  - redukcję zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

- Metodologia zawarta w dokumencie pn. PORADNIK Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP).

- Wytyczne Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w związku z realizacją Planu gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plany gospodarki niskoemisyjnej.

- Dokumenty wskazujące na zjawisko emisji obowiązujące na terenie Gminy Łodygowice.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowiąca załącznik do umowy 
z Wykonawcą.

Zgodnie z wyżej wymienionymi dokumentami Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łodygowice został sporządzony przez Wykonawcę w oparciu o dane zawarte w przygotowanej bazie inwentaryzacyjnej. Jednocześnie odnosi się do celów i zakresów wyznaczonych przez wszystkie z tych dokumentów.

## Zakres opracowania

Zakres Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łodygowice jest zgodny z postanowieniami, przyjętego w 2008 r. przez UE pakietu klimatyczno-energetycznego, którego podstawowe cele to:

- Redukcja emisji CO2 o 20% w roku 2020 w porównaniu do 1990 r.;

- Wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w UE z obecnych 8,5% do 20% w 2020 r.; dla Polski ustalono wzrost z 7% do 15%;

- Zwiększenie efektywności energetycznej w roku 2020 o 20%.

Zakres Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łodygowice obejmuje m.in.:

- Ocenę aktualnego stanu środowiska wraz z identyfikacją obszarów problemowych;

- Stworzenie bazy emisji CO2 w oparciu o inwentaryzację źródeł ciepła na terenie Gminy;

- Wskazanie optymalnych działań i zadań na okres objęty planem;

- Monitoring emisji CO2 na terenie Gminy;

- Określenie poziomu redukcji CO2 w stosunku do roku bazowego;

- Określenie redukcji zużycia energii finalnej;

- Określenie tendencji zużycia energii ze źródeł odnawialnych;

- Plan wdrażania programu z uwzględnieniem jego monitorowania;

- Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych i ich źródła finansowania.

## Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest m.in.:

Wskazanie działań służących poprawie jakości powietrza w Gminie Łodygowice

W niniejszym opracowaniu zawarto ocenę jakości powietrza w Gminie Łodygowice, poprzez zwrócenie uwagi na problem emisji CO2 oraz określenie działań w zakresie obniżenia jej poziomu. Temat uwzględnia emisję zanieczyszczeń, pochodzącą ze źródeł w obiektach jedno- i wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej oraz udział zanieczyszczeń przemysłowych i komunikacyjnych. Inwentaryzacja źródeł emisji oraz jej analiza umożliwiają wskazanie zadań proponowanych do osiągnięcia założonych celów.

Ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, usługowych 
i mieszkaniowych.

Ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, usługowych i mieszkaniowych rozumiane jest z jednej strony jako określenie obszarów, w których istnieją nadwyżki w zakresie poszczególnych systemów przesyłowych na poziomie adekwatnym do potrzeb, a z drugiej jako analiza możliwości rozumianych na poziomie rezerw terenowych, wynikających z kierunków rozwoju Gminy Łodygowice.

Umożliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej.

Istotą maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej jest określenie stanu aktualnego, a następnie ocena możliwości rozwojowych. Ważne jest więc podanie elementów charakterystycznych poszczególnych gałęzi energetyki odnawialnej, w tym m.in.: potencjału energetycznego, lokalizacji, możliwości rozwojowych oraz aspektów prawnych.

Zwiększenie efektywności energetycznej.

Założona racjonalizacja użytkowania ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, a także podjęte działania termomodernizacyjne sprowadzają się do poprawy efektywności energetycznej wykorzystania nośników energii przy jednoczesnej minimalizacji szkodliwego oddziaływania na środowisko.

## Cele strategiczne i szczegółowe gospodarki niskoemisyjnej

Z celów stanowiących podstawę do przygotowania opracowania jakim jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wynikają cele strategicznej stanowiące podstawę do określenia działań związanych z efektywnością energetyczną na terenie gminy. Poniżej przedstawiono schemat struktury celów gospodarki niskoemisyjnej Gminy Łodygowice.

Rysunek 1 Schemat celów strategicznych i szczegółowych gospodarki niskoemisyjnej

Źródło: Opracowanie własne

### Cel strategiczny

Cel strategiczny został określony jako:

Poprawa jakości życia na terenie Gminy Łodygowice poprzez prowadzenie racjonalnego gospodarowania zasobami i energią.

Cel strategiczny w wyżej zaproponowanej postaci stanowi podstawę do opracowania celów szczegółowych, które będą odpowiadać na wymagania postawione przed jednostkami samorządowymi przez pakiet klimatyczno-energetyczny, a także dyrektywy 3x20.

Podstawowymi założeniami dla celu głównego gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Łodygowice  są:

- redukcja emisji gazów cieplarnianych,

- zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych,

- redukcja zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Niniejsze opracowanie ma na celu określenie wartości i sposobów redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2020, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcji energii finalnej na terenie Gminy Łodygowice.

Zaplanowane do realizacji działania na lata 2016-2020 pozwolą na:

- Prognozowane oszczędności energii na poziomie 1680 MWh w okresie 2016-2020;

- Prognozowany wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych 75 MWh w okresie 2016-2020;

- Prognozowana redukcja emisji CO2 na poziomie 510 Mg CO2 w okresie 2016-2020.

Założone w planie działania z zakresu zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystania OZE zakładają osiągnięcie do 2020 roku:

- Redukcję zużycia energii finalnej do 2020 roku o 0,50%;

- Zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych o 0,05 punktu procentowego;

- Redukcję emisji dwutlenku węgla do 2020 roku o 0,33%.

### Cele szczegółowe

Określone zostały 4 cele szczegółowe dla terenu Gminy Łodygowice.  Należą do nich:

- Redukcja emisji CO2 w Gminie Łodygowice;

- Zwiększenie udziału wykorzystania energii odnawialnej na terenie Gminy Łodygowice;

- Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach zlokalizowanych na terenie Gminy Łodygowice;

- Redukcja zanieczyszczeń do powietrza, w tym  benzo(a)pirenu, PM10 i PM2,5.

Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Łodygowice

Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Łodygowice możliwa będzie dzięki zmniejszeniu emisji CO2 pochodzącej ze źródeł w obiektach jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynkach użyteczności publicznej oraz przemysłowych i komunikacyjnych. Z celu wynika ogół działań związanych z obniżeniem emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Łodygowice.

Zwiększenie udziału wykorzystania energii odnawialnej na terenie Gminy Łodygowice

Cel stanowi wspieranie inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii, a także wykorzystanie możliwie jak największej ilości dostępnych nowoczesnych technologii służących zwiększeniu niezależności energetycznej na terenie Gminy Łodygowice zarówno osób fizycznych, przedsiębiorstw, jak i obiektów użyteczności publicznej.

Realizacja tego celu szczegółowego będzie możliwa poprzez podejmowanie działań                 w postaci:

- Pomoc przy pozyskiwaniu wsparcia finansowego przez mieszkańców i pozostałe podmioty z terenu Gminy Łodygowice na inwestycje związane z wykorzystaniem ekologicznych i odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych, przemysłowych i usługowych.

- Wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej.

- Współpracy z przedsiębiorcami, którzy budują i finansują inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łodygowice.

Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach zlokalizowanych na terenie Gminy Łodygowice

Cel stanowi, iż niezbędne jest podejmowanie spójnych działań zwiększających efektywność energetyczną na terenie Gminy zarówno inwestycyjnych, jak i nieinwestycyjnych. Konieczna jest realizacja inwestycji wykorzystujących nowoczesne technologie i materiały zwiększające efektywność energetyczną obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy. Ponadto niezbędne jest zwiększanie świadomości ekologicznej poprzez regularne kampanie promocyjne i akcje informacyjne.

Redukcja zanieczyszczeń do powietrza, w tym  benzo(a)pirenu, PM10 i PM2,5

Działania ujęte w planie oraz ich kierunki zachowują zgodność z Programem Ochrony Powietrza. Rozwinięciem tego celu są zaproponowane w ww. dokumencie działania niezbędne do przywrócenia standardów jakości powietrza.

Kompleksowa ocena i wskazanie koniecznych do podjęcia zadań wraz z harmonogramem zostało opracowanie w Programie ochrony powietrza dla województwa, w którym wskazane zostały również poziomu wartości stężeń dopuszczalnych. Opracowany Program ochrony powietrza określa działania wraz z analizą przestrzenną wpływu emisji napływowej, a działania wpisane w Planie są spójne z zapisami Programu.

Planowane działania z zakresu poprawy efektywności energetycznej poprzez ograniczenie zużycia energii końcowej, pozwolą, zgodnie z oszacowaniami przyjętymi według wskaźników Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, na ograniczenie substancji zanieczyszczających do atmosfery w wielkości przedstawionej w tabeli.

Tabela 1 Wskaźnik wielkości emisji unikniętej w związku z planowanymi działaniami

| Rodzaj substancji zanieczyszczającej | Wielkość emisji unikniętej [kg/rok] |
| --- | --- |
| tlenek siarki (Sox/SO2) | 464,19 |
| tlenki azotu (Nox/NO2) | 333,76 |
| tlenek węgla (CO) | 2791,64 |
| pył zawieszony całkowity (TSP) | 279,35 |
| PM10 | 218,26 |
| PM2,5 | 61,28 |
| benzo(a)piren | 0,81 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wskaźników Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami

## Aspekty organizacyjne i finansowe

### Struktura organizacyjna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łodygowice jest dokumentem strategicznym wyznaczającym kierunki działań i cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, podwyższenia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Najistotniejszym elementem Planu jest etap wdrożeniowy, obejmujący wpisane w harmonogramie inwestycje i zadania, za realizację którego odpowiedzialny jest Wójt Gminy. To na nim spoczywa odpowiedzialność realizowanej polityki ekologicznej Gminy i od realizacji założeń wpisanych do Planu zależy wpływ na życie mieszkańców i środowisko naturalne omawianego obszaru.

Realizacja poszczególnych zadań wskazanych w Planie i Wieloletniej Prognozie Finansowej zostanie każdorazowo poprzedzona stworzeniem szczegółowych planów z wyznaczeniem odpowiedzialnych osób i harmonogramu realizacji. Ponadto, obejmować będzie, jeśli to konieczne, przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko wraz z propozycją działań ograniczających ewentualny, negatywny wpływ. W celu stworzenia niezbędnego nadzoru organizacyjnego i monitoringu działań, możliwe jest powołanie, początkowo jednostki, a docelowo, zespołu koordynującego.

Osoba odpowiedzialna, pełniąca rolę koordynatora, powinna cechować się znajomością problematyki środowiskowej i energetycznej, a także zajmować się systemem zarządzania energią w Gminie. Do jej bezpośrednich zadań, oprócz nadzoru nad realizacją założeń Planu poprzez podmioty zależne, jak i działania Gminy, będzie również współpraca i wsparcie nad inwestycjami przedsiębiorstw, podmiotów niezależnych i działaniami własnymi mieszkańców. Niezbędne jest również aby koordynator systematycznie pozyskiwał i aktualizował informacje dotyczące zużycia energii jak i emisji gazów cieplarnianych we wspólnej bazie dla obszaru Gminy Łodygowice. Dodatkowymi zadaniami koordynatora będzie raportowanie postępów prac związanych z wdrażaniem zapisów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z monitoringiem dostępności zewnętrznych źródeł finansowania i prowadzeniem akcji informacyjnej wśród mieszkańców.

Niezależnie, wszystkie jednostki podległe Wójtowi Gminy Łodygowice, powinny uwzględniać zapisy Planu w działaniach przez nie realizowane, a także we wszystkich tworzonych, bądź współtworzonych, dokumentach strategicznych, planistycznych, zapisach prawa lokalnego i wewnętrznych regulaminach czy instrukcjach. Rolą koordynatora będzie prowadzenie regularnych szkoleń i stworzenie, w razie potrzeby, w ramach struktury organizacyjnej, dodatkowych jednostek odpowiedzialnych za wskazany obszar interwencyjny lub inwestycję. Te osoby będą współtworzyć zespół doradczy odpowiedzialny za gospodarkę niskoemisyjną na terenie Gminy.

Realizacja polityki gospodarki niskoemisyjnej zakłada wykorzystanie personelu pracującego w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych, a także współpracę z organizacjami pozarządowymi i fundacjami zajmującymi się pokrewną tematyką na obszarze Gminy. Możliwe jest również jednak wykorzystanie doradców zewnętrznych, wyspecjalizowanych firm konsultingowych i jednostek komercyjnych w celu prowadzenia kompleksowych działań i uzyskania najlepszych możliwych rezultatów wdrożeniowych.

Osoba koordynująca wykonanie planu, odpowiedzialna również za systemy zarządzania energią (SZE), zgodnie z normą PN-EN ISO 50001, będzie wdrażać, utrzymywać i udoskonalać SZE, współpracować z przedstawicielami kierownictwa we wspieraniu działań wraz z przygotowywaniem raportów i ewaluacją wskaźników, kryteriów i metod.

### Budżet i źródła finansowania inwestycji

Finansowanie inwestycji i działań zawartych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej pochodzić będzie ze środków własnych Gminy, jak i ze środków zewnętrznych w ramach pozyskanych dotacji lub współpracy ponadregionalnej. Niezbędne nakłady finansowe ujęte zostaną w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w budżecie Gminy, a pozyskiwane środki zewnętrzne zależeć będą od wdrażanych programów dotacyjnych.

W związku z brakiem możliwości zaplanowania w sposób sztywny wydatków, szczegółowe kwoty ujęte w Planie są przewidziane na realizację zadań krótkoterminowych i powinny być, wraz z zapisami Planu, aktualizowane w oparciu o przeprowadzone analizy i wyceny poszczególnych inwestycji. Aktualizacja nakładów finansowych i harmonogramu wdrożeniowego wynikać może również z pojawiających się możliwości dotacyjnych lub pożyczkowych ze źródeł zewnętrznych.

W ramach corocznego planowania budżetu Gminy, osoba koordynująca we współpracy z wszystkimi jednostkami odpowiedzialnymi zobowiązani są do zabezpieczenia środków w danym roku na wskazany w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej cel, a w przypadku wystąpienia nadwyżek lub braków budżetowych będą one odpowiednio modyfikowane.

### Plan wdrażania, monitorowania i weryfikacji

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem podlegającym bieżącej ocenie i regularnemu monitoringowi z uwagi na jego istotny wpływ na politykę środowiskową i inwestycje. Przynajmniej raz na dwa lata sporządzane będą sprawozdania, w których zostanie wskazana obecny stan realizacji, określony stan środowiska łącznie z zużywaną energią elektryczną i emisją gazów cieplarnianych, a także prognozowany dalszy etap wdrażania zapisów i działań koordynujących.

Kluczową rolę w monitoringu i weryfikacji będzie pełnił koordynator, który, dzięki prowadzonej bazie i systemowi zarządzania energią, jest w stanie na bieżąco sporządzać raporty, a także ocenić postęp wdrażania wpisanych w Planie zadań.

Co najmniej, raz na cztery lata, sporządzana była inwentaryzacja monitorująca, stanowiącą załącznik do raportu wdrażania Planu. Opracowanie inwentaryzacji monitoringowych pozwala na ocenę dotychczasowych efektów realizowanych działań i stanowi podstawę do aktualizacji Planu.

Raport wraz w wynikami inwentaryzacji informować będzie o działaniach zrealizowanych oraz ich wpływie na zużycie energii i wielkość emisji dwutlenku węgla wraz z uwzględnieniem wielkości oszczędności energii, zwiększenia produkcji z odnawialnych źródeł energii i redukcji emisji dwutlenku węgla. Odpowiednio sporządzony raport stanowi podstawę do analizy wdrażania zapisów, a tym samym ocenę z realizacji założonych celów i może posłużyć do podjęcia przez Gminę decyzji o konieczności przeprowadzenia aktualizacji Planu.

Raport będzie zawierał informacje w postaci:

- Odniesienie się do ogólnych celów wskazanych w PGN:

  - Przywołanie celów;

  - Aktualny stan realizacji celów (na podstawie wskaźników monitorowania).

- Opis stanu realizacji PGN:

  - Przydzielone środki i zasoby do realizacji zadań;

  - Realizowane działania;

  - Napotkane problemy w realizacji zadań.

- Wyniki inwentaryzacji emisji:

  - Jeżeli będzie prowadzona w okresie od przeprowadzenia ostatniego raportu;

  - Podsumowanie aktualnej inwentaryzacji emisji i porównanie jej z inwentaryzacją bazową.

- Ocena realizacji oraz propozycja działań korygujących.

- Stan realizacji działań:

  - Zestawienie aktualnie osiąganych rezultatów zrealizowanych działań.

Monitoring, sprawozdanie z wdrożenia Planu opiera się na:

- Otrzymanych oszczędnościach energii na podstawie audytów energetycznych;

- Monitorowaniu rzeczywistego zużycia energii elektrycznej, ciepła, paliw kopalnych oraz wody w budynkach użyteczności publicznej;

- Monitorowaniu zużycia energii elektrycznej zużytej na oświetlenie uliczne.

Główne wskaźniki służące do monitorowania realizacji planu to:

- Roczne oszczędności energii finalnej (w MWh);

- Roczna produkcja energii z OZE (w MWh);

- Roczna redukcja emisji CO2 (w Mg).

Tabela 2 Proponowane wskaźniki monitoringu realizacji planowanych działań

| Nazwa wskaźnika | Jednostka | Źródło |
| --- | --- | --- |
| Roczna oszczędność energii finalnej | MWh/rok | Audyt energetyczny Świadectwo energetyczne Dane szacunkowe Dane historyczne |
| Roczna produkcja energii z OZE | MWh/rok |  |
| Roczna reedukacji emisji CO2 | Mg/rok |  |

Źródło: Opracowanie własne.

Każda wskazana w Planie inwestycja może ponadto, mieć ustalony dodatkowy wskaźnik monitorowania, stanowiący element wspierający dla wskaźników wymienionych w tabeli powyżej. Jednak ustalenie tych kryteriów powinno odbywać się indywidualnie w zależności od specyfiki, zakresu i uwarunkowań danej inwestycji.

Nadzorowanie i zbieranie informacji na temat wskaźników monitorowania będzie możliwe poprzez bazę emisji. W trakcie realizacji założeń planu będzie istniała możliwość jego aktualizowania w związku ze zmianami wynikającymi z bieżących potrzeb w zakresie działań inwestycyjnych, a także technicznej i organizacyjnej możliwości wykonania założonych planów.

W związku z powyższym wskaźniki określone jako cele dla realizacji gospodarki niskoemisyjnej mogą się zmieniać w czasie obowiązywania i realizacji planu. Zmiany te będą wynikały z bieżących oraz możliwości finansowych.

## Identyfikacja interesariuszy

W opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łodygowice włączyło się wiele podmiotów instytucjonalnych, prywatnych oraz osób fizycznych. Interesariusze ci, przede wszystkim, przekazywali niezbędne do stworzenia Planu i bazy inwentaryzacji emisji informacje, w tym także informacje o planowanych inwestycjach, które opisane zostały w dalszej części Planu. Dla zaktywizowania prowadzono akcję promocyjną, w ramach której rozprowadzono ulotki i plakaty dotyczące PGN. Ponadto utrzymywany był stały kontakt z interesariuszami, w tym drogą elektroniczną. Udział interesariuszy nie ogranicza się jednak tylko do przekazywania informacji. Są oni odpowiedzialni za realizację działań, które opisane zostały w niniejszym Planie.

Poniżej przedstawiono listę głównych interesariuszy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej:

- Władze gminy - Gmina jako Zleceniodawca Planu i główny podmiot odpowiedzialny za jego wykonanie;

- Przedsiębiorcy - przekazywali informacje na temat stanu budynków oraz planowanych inwestycjach;

- Gestorzy systemów energetycznych – przekazywali informacje na temat zużycia energii cieplnej i paliw, stanu technicznego istniejącej infrastruktury oraz planowanych inwestycji;

- Mieszkańcy gminy - mieszkańcy przekazali informacje na temat stanu technicznego zamieszkiwanych budynków, prywatnych środków transportu, ich charakterystyki oraz zużywanych nośników energetycznych.

## Konsultacje społeczne

Na stronie internetowej Gminy Łodygowice zamieszczono informację o przygotowaniu planu i możliwości uczestnictwa w jego tworzeniu poprzez złożenie ankiety. Ponadto do przedsiębiorstw zostały wysłane ankiety papierowe drogą pocztową.

W ich trakcie przygotowania PGN zostały przedłożone ankiety przez:

- Osoby fizyczne;,

- Jednostki budżetowe gminny,

- Pozostałe instytucje użyteczności publicznej,

- Przedsiębiorców z terenu Gminy.

W dniu 16 sierpnia 2016 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Łodygowice. została opublikowana informacja o konsultacjach społecznych projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Łodygowice. Określono termin zgłaszania pisemnych opinii przez zainteresowanych mieszkańców na dzień 31 sierpnia 2016 roku. Opublikowano projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Łodygowice w wersji elektronicznej.

Równocześnie na stronie internetowej Gminy Łodygowice zamieszczono informację o konsultacjach, zawierającą wyżej wymienione treści oraz formularz ułatwiający zgłaszanie opinii przez mieszkańców i zachęcający mieszkańców do udziału w konsultacjach.

Wypełniony formularz można było złożyć:

- osobiście w Urzędzie Gminy w Łodygowicach,

- za pośrednictwem poczty na adres: Urzędu Gminy w Łodygowicach,

- elektronicznie poprzez przesłanie skanu lub wersji elektronicznej na adres e-mail: pgnsemperpower@gmail.com

Konsultacje społeczne dokumentu były prowadzone w okresie od 16 do 31 sierpnia 2016 roku. W trakcie ich trwania nie zostały zgłoszone żadne uwagi do projektu dokumentu.

# ZGODNOŚĆ PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI

## Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z unijnymi dokumentami strategicznymi

### Strategia „Europa 2020”

Dokument ten jest dziesięcioletnią strategią Unii Europejskiej, zapoczątkowaną w 2010 r., na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Dla oceny postępów z realizacji założeń strategii przyjęto w niej pięć głównych celów dla całej UE do osiągnięcia do 2020 r., obejmujących:

- Zatrudnienie;

- Badania i rozwój;

- Zmiany klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii;

- Edukację;

- Integrację społeczną i walkę z ubóstwem.

Strategia zawiera również siedem tzw. inicjatyw przewodnich, w oparciu o które UE i władze państw członkowskich będą nawzajem uzupełniać swoje działania w kluczowych dla strategii obszarach. W każdym z tych obszarów wszystkie państwa członkowskie wyznaczyły z kolei własne cele krajowe.

Jednym z priorytetów strategii jest zrównoważony rozwój oznaczający m.in.:

- Budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej korzystającej z zasobów w sposób racjonalny i oszczędny;

- Ochronę środowiska naturalnego, poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zapobieganie utracie bioróżnorodności;

- Wprowadzenie efektywnych, inteligentnych sieci energetycznych;

- Pomoc społeczeństwu w dokonywaniu świadomych wyborów.

Unijne cele służące zapewnieniu zrównoważonego rozwoju obejmują:

- Ograniczenie do 2020 r. emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do poziomu z 1990 r.;

- Zwiększenie do 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych (dla Polski celem obligatoryjnym jest wzrost udziału OZE do 15%);

- Dążenie do zwiększenia efektywności wykorzystania energii o 20%.

Działania związane z realizacją celów oraz innych inicjatyw spadają w dużej mierze na jednostki samorządu terytorialnego, które mogą odnieść największe sukcesy korzystając ze zintegrowanego podejścia w zarządzaniu środowiskiem miejskim poprzez przyjmowanie długo- i średnioterminowych planów działań i ich aktywną realizację.

### Zgodność z dyrektywami UE

W poniższej tabeli zaprezentowano zgodność założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z wybranymi Dyrektywami UE.

Tabela 3 Zgodność założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z wybranymi Dyrektywami UE

| Dyrektywa | Cele główne i działania |
| --- | --- |
| Dyrektywa 2002/91/WE o charakterystyce energetycznej budynków | Ustanowienie minimalnych wymagań energetycznych dla nowych i remontowanych budynków; Certyfikacja energetyczna budynków; Kontrola kotłów, systemów klimatyzacji i instalacji grzewczych; |
| Dyrektywa 2003/87/WE ustanawiająca program handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na obszarze Wspólnoty | Ustanowienie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na obszarze Wspólnoty; Promowanie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w sposób opłacalny i ekonomicznie efektywny; |
| Dyrektywa EC/2004/8 o promocji wysokosprawnej kogeneracji | Zwiększenie udziału skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła (kogeneracji); Zwiększenie efektywności wykorzystania energii pierwotnej i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych; Promocja wysokosprawnej kogeneracji i korzystne dla niej bodźce ekonomiczne (taryfy); |
| Dyrektywa 2005/32/WE Ecodesign o projektowaniu urządzeń powszechnie zużywających energię | Projektowanie i produkcja sprzętu i urządzeń powszechnego użytku o podwyższonej sprawności energetycznej; Ustalanie wymagań sprawności energetycznej na podstawie kryterium minimalizacji kosztów w całym cyklu życia wyrobu (koszty cyklu życia obejmują koszty nabycia, posiadania i wycofania z eksploatacji); |
| Dyrektywa 2006/32/WE o efektywności energetycznej i serwisie energetycznym | Zmniejszenie od 2008r. zużycia energii końcowej o 1%, czyli osiągnięcie 9% w 2016r. Obowiązek stworzenia i okresowego uaktualniania Krajowego planu działań dla poprawy efektywności energetycznej; |

Źródło: Opracowanie własne

## Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z krajowymi dokumentami strategicznymi

### Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z perspektywą 
do roku 2016

Kierunkami wyznaczonymi przez „Politykę ekologiczną Polski” utworzoną w 2008 roku są:

- Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych,;

- Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska;

- Zarządzanie środowiskowe;

- Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska;

- Rozwój badań i postęp techniczny;

- Odpowiedzialność za szkody w środowisku;

- Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym.

Jak wskazują autorzy dokumentu po 1988 r. uczyniony został ogromny postęp w redukcji emisji zanieczyszczeń atmosfery. W latach 1988-2005 emisję SO2 zmniejszono o 65%, emisję pyłu o 80%, emisję tlenków azotu o 45%,  tlenku węgla i dwutlenku węgla o 30%, a emisję metali ciężkich – ołowiu, kadmu, rtęci, arsenu i niklu o 38-60%. W dalszym ciągu jednak ciążą na Polsce zobowiązania prawne (krajowe i międzynarodowe) związane 
z dalszą redukcją zanieczyszczeń atmosfery.

Autorzy jako główne cele do osiągnięcia do 2016 roku podają dążenie do spełnienia przez RP zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego oraz z dwóch dyrektyw unijnych (dyrektywa LCP i CAFE).

### Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, zwana dalej DSRK, przyjęta została Uchwałą nr 16 Rady Ministrów dnia 5 lutego 2013 roku.

Analizowany dokument - DSRK, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) (art. 9 ust. 1) – określa główne trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju, z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju, obejmującym okres co najmniej 15 lat. Stanowi najszerszy i najbardziej ogólny element nowego systemu zarządzania rozwojem kraju, którego założenia zostały określone w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju kraju oraz przyjętym przez Radę Ministrów dnia 27 kwietnia 2009 r. dokumencie Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski. W przypadku tej Strategii to okres prawie 20 lat, gdyż przyjętym przy jej konstruowaniu horyzontem czasowym jest rok 2030.

Proponowane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej inwestycje, zmierzają bezpośrednio do realizacji celu głównego, przedstawionego w DSRK, którym jest poprawa jakości życia Polaków. Osiągnięcie tego celu powinno być mierzone, z jednej strony, wzrostem produktu krajowego brutto (PKB) na mieszkańca, a z drugiej – zwiększeniem spójności społecznej oraz zmniejszeniem nierównomierności o charakterze terytorialnym, jak również skalą skoku cywilizacyjnego społeczeństwa oraz innowacyjności gospodarki w stosunku do innych krajów.

Istotą realizacji wskazanego wyżej celu głównego DSRK, jest między innymi wdrożenie założeń inwestycyjnych sugerowanych w takich gminnych dokumentach, jak analizowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, zawierający propozycje projektów zgodnych z celami strategicznymi i kierunkami interwencji w obszarze konkurencyjności i innowacyjności, 
w szczególności celu 7 – Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona 
i poprawa stanu środowiska. Realizacji wskazanego wyżej celu, wyznaczono następujące kierunki interwencji:

- Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne;

- Modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych;

- Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację kierunków pozyskiwania gazu;

- Realizacja programu inteligentnych sieci w elektroenergetyce;

- Integracja polskiego rynku elektroenergetycznego, gazowego i paliwowego z rynkami regionalnymi;

- Wzmocnienie roli odbiorców finalnych w zarządzaniu zużyciem energii;

- Stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej gospodarki;

- Zwiększenie poziomu ochrony środowiska.

### Strategia Rozwoju Kraju 2020.

Strategia Rozwoju Kraju 2020, zwana dalej SRK, dokument przyjęty Uchwałą nr 157 Rady Ministrów w dniu 25 września 2012 roku, stanowi element nowego systemu zarządzania rozwojem kraju, którego fundamenty zostały określone w znowelizowanej ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) oraz w przyjętym przez Radę Ministrów 27 kwietnia 2009 r. dokumencie Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski.

Program Gospodarki Niskoemisyjnej wykazuje zbieżność z zawartą w analizowanym dokumencie Wizją Polski 2020, zgodnie z którą konkurencyjna gospodarka to gospodarka dysponująca odpowiednimi, efektywnie wykorzystywanymi zasobami energii pozwalającymi na dynamiczny wzrost. Do 2020 r. większość działań związanych z dywersyfikacją źródeł i nośników energii wkroczy w decydującą fazę realizacji. Wzrost efektywności energetycznej gospodarki oraz większe wykorzystanie źródeł odnawialnych sprzyjać będzie zmniejszaniu emisji CO2 i realizacji zobowiązań wynikających z pakietu klimatyczno-energetycznego. Warunkiem realizacji celów rozwojowych kraju, obok dostępu do energii, jest także przyjazne człowiekowi środowisko, będące podstawą jego egzystencji i służące zaspokajaniu licznych potrzeb. Wprowadzone zostaną nowoczesne rozwiązania służące racjonalnemu korzystaniu z zasobów, przy równoczesnym zmniejszaniu oddziaływania działalności człowieka na środowisko.

Realizacja założeń zawartych w Programie Gospodarki Niskoemisyjnej w sposób ogólny realizuje cel główny SRK, mianowicie, wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności. W sposób szczegółowy natomiast Program wpisuje się w realizację celów Obszaru strategicznego II. Konkurencyjna gospodarka. W tym, w szczególności Celu II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko, zgodnie z zapisami którego, osiągnięcie zrównoważonego rozwoju poprzez harmonijne połączenie wzrostu gospodarczego z wymogami ochrony środowiska stanowić będzie dla Polski w najbliższym dziesięcioleciu jedno z głównych wyzwań rozwojowych. Zachowanie zasobów przyrodniczych w stanie niepogorszonym, a docelowo zwiększenie ich trwałości i jakości, nie może być traktowane jako bariera w rozwoju kraju. Jest to warunek konieczny dla dalszej poprawy jakości życia, realizacji prawa dostępu człowieka do środowiska w dobrym stanie. Podstawowym zadaniem staje się z jednej strony sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniu na surowce i energię, z drugiej zaś – znajdowanie takich rozwiązań, by maksymalnie ograniczyć negatywny wpływ na środowisko, nie hamując przy tym wzrostu gospodarczego, ale kreując nowe bodźce dla jego pobudzania, zwłaszcza na terenach niezurbanizowanych.

Realizacja Celu II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko SRK, następować będzie poprzez wdrożenie następujących priorytetowych kierunków interwencji publicznej:

- II.6.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami;

- II.6.2. Poprawa efektywności energetycznej;

- II.6.3. Zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii;

- II.6.4. Poprawa stanu środowiska;

- II.6.5. Adaptacja do zmian klimatu.

Program Gospodarki Niskoemisyjnej został przygotowany w zgodzie ze wszystkimi wyżej wskazanymi kierunkami interwencji.

### Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

Opracowanie Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, zwanego dalej NPRGN, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku, wynika z potrzeby przestawienia gospodarki na gospodarkę niskoemisyjną. Takie podejście ma głębokie uzasadnienie merytoryczne, z jednej strony odpowiada na wyzwania związane ze zmianą klimatu, z drugiej zaś pozwala na stworzenie, w dłuższej perspektywie, optymalnego modelu nowoczesnej materiałooszczędnej i energooszczędnej gospodarki zorientowanej na innowacyjność i zdolną do konkurencji na europejskim i globalnym rynku. Działaniem takim objęta będzie cała gospodarka przy zaangażowaniu wszystkich jej sektorów.

Jednym z wymiernych efektów tej transformacji będzie osiągnięcie efektu redukcyjnego emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, które powiązane będzie z racjonalnym wydatkowaniem środków.

Realizacja założonych niniejszym Programem Gospodarki Niskoemisyjnej propozycji inwestycyjnych w sposób klarowny prowadzi do realizacji celu głównego NPRGN, którym jest, rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju.

Dla realizacji celu głównego, wyznaczone zostały następujące cele szczegółowe NPRGN:

- Rozwój niskoemisyjnych źródeł energii;

- Poprawa efektywności energetycznej;

- Poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami;

- Rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych;

- Zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami;

- Promocja nowych wzorców konsumpcji.

Realizacja projektów wskazanych Programem Gospodarki Niskoemisyjnej, wykazuje bezpośrednią lub pośrednią komplementarność z wyżej wskazanymi celami szczegółowymi NPRGN, co pozwoli w pełni realizować założenia niniejszego dokumentu.

Należy również wspomnieć, iż wykonanie założeń inwestycyjnych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej realizuje, nałożone na jednostki samorządu terytorialnego obowiązki w zakresie efektywności energetycznej, które zostały określone ustawą przyjętą 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 94, poz. 551 z późn.zm.). Ustawa ta reguluje obowiązki i działania wynikające z Dyrektywy 2006/32/WE, w tym przede wszystkim:

- Zasady określenia końcowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią;

- zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej;

- Zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej.

## Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z dokumentami strategicznymi województwa śląskiego

Kluczowym dokumentem kształtującym w najbliższej perspektywie kierunki rozwoju, jakie zostały wyznaczone dla województwa śląskiego, jest Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, zwana dalej „Śląskie 2020+”. Dokument ten przyjęty został Uchwałą nr IV/38/2/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 1 lipca 2013 i stanowi aktualizację dokumentu Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”, przyjętego przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr III/47/1/2010 z dnia 17 lutego 2010 roku. Dokument „Śląskie 2020+” stanowi plan samorządu województwa określający wizję rozwoju, cele oraz główne sposoby ich osiągania w kontekście występujących uwarunkowań w perspektywie 2020 roku.

Zgodnie z wizją rozwoju określoną w „Śląskie 2020+”, do roku 2020 województwo śląskie będzie regionem zrównoważonego i trwałego rozwoju stwarzającym mieszkańcom korzystne warunki życia w oparciu o dostęp do usług publicznych o wysokim standardzie, 
o nowoczesnej i zaawansowanej technologicznie gospodarce oraz istotnym partnerem 
w procesie rozwoju Europy wykorzystującym zróżnicowane potencjały terytorialne i synergię pomiędzy partnerami procesu rozwoju.

Na potrzeby osiągnięcia założonej dokumentem „Śląskie 2020+” wizji województwa, wyznaczone zostały 4 obszary priorytetowe, dla których sformułowano cele strategiczne. Wśród wyznaczonych obszarów priorytetowych, projekty inwestycyjne założone do realizacji analizowanym Planem Gospodarki Niskoemisyjnej, wprost wpisują się w Obszar priorytetowy: (C) Przestrzeń, realizując przypisany dla niego cel strategiczny: Województwo śląskie regionem atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni, którego złożenie realizowane będą poprzez wskazany Cel operacyjny: C.1. Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowisk
i zawarte w nim Kierunki działań, wskazane poniżej:

- Promowanie działań oraz wdrażanie technologii ograniczających antropopresję 
na środowisko przyrodnicze (infrastruktura ograniczająca negatywny wpływ działalności gospodarczej i komunalnej);

- Wspieranie wdrożenia rozwiązań ograniczających niską emisję oraz zużycie zasobów środowiska i energii w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych, obiektach 
i przestrzeni użyteczności publicznej;

- Wsparcie modernizacji elektrowni i linii przesyłowych;

- Wsparcie rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii przy minimalizacji kosztów środowiskowych i krajobrazowych;

- Wspieranie edukacji ekologicznej i kształtowanie postaw pro środowiskowych.

### Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego – rok 2004.

Obecnie obszar województwa śląskiego objęty jest Planem Zagospodarowania Przestrzennego (zwanego dalej PZP), przyjętym Uchwałą Nr II/21/2/2004 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 czerwca 2004 r., uzupełnionym uchwałą Nr/III/1/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 września 2010 roku w sprawie Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego. Zgodnie z zapisami analizowanego dokumentu przyszły przestrzenny rozwój województwa śląskiego winien być oparty na konkurencyjności, efektywności, innowacyjności i postępie technicznym.

Realizacja polityki przestrzennej wyrażona w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, postępować będzie między innymi poprzez realizację celu, określone niniejszym dokumentem, jakim jest ochrona zasobów środowiska, wzmocnienie systemu obszarów chronionych i wielofunkcyjny rozwój terenów otwartych.

Inwestycje proponowane Planem Gospodarki Niskoemisyjnej, wpisują 
się w określone PZP, w celu realizacji wyżej opisanego celu, kierunki i działania, w tym przede wszystkim:

- ochrona, obejmująca między innymi zagadnienia redukowania negatywnego oddziaływania na jakość emisji komunikacyjnej, przemysłowej i komunalnej, w tym przede wszystkim przez wprowadzanie proekologicznych źródeł ciepła, eksploatację instalacji i urządzeń zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz preferowanie wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych, takich jak:

  - obszary produkcji biomasy na cele energetyczne,

  - małe hydroelektrownie,

  - energetyka wiatrowa,

  - obszary zasilania energii geotermalną.

Należy jednak nadmienić, iż od października 2013 roku, na podstawie uchwały 
nr IV/43/3/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego trwają prace nad opracowaniem zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego. Zgodnie 
z przewidywaniami, uchwalenie dokumentu nastąpi w I kwartale 2016 roku, jednak strategiczna wizja rozwoju województwa powinna zostać zachowana, zgodnie z tą założoną 
w dokumencie z 2004 roku.

### Strategia Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030

Strategia Ochrony Przyrody, Województwa Śląskiego do roku 2030, zwana dalej SOP, uchwalona została Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/28/2/2012 z 12 listopada 2012. Wizja wskazana powyższym dokumentem zakłada, iż województwo śląskie będzie:

- miejscem o wyróżniających walorach krajobrazowych i przyrodniczych, w którym bogactwo zasobów, użytkowane w sposób zrównoważony i skutecznie chronione, stworzy lepszą jakość życia i zdrowia człowieka;

- regionem zrównoważonego rozwoju, w którym wysoka świadomość przyrodnicza mieszkańców przyczyni się do utrwalenia nowego wizerunku województwa śląskiego;

- regionem o sprawnym systemie zarządzania komponentami środowiska przyrodniczego i przestrzenią.

Aby rozwój województwa, był zgodny z założoną wizją, wskazano odpowiednie cele strategiczne i określono w nich kierunki działań. W trakcie prac nad niniejszym Planem Gospodarki Niskoemisyjnej, przygotowano propozycje projektów, które z założenia mają wpisywać się w następujące cele strategiczne i związane z nimi kierunki działań:

- II. CEL STRATEGICZNY: Zachowanie i ochrona obszarów o wysokich walorach krajobrazowych oraz powstrzymanie degradacji krajobrazu i przywracanie ładu przestrzennego;

  - II.2. Zrównoważone użytkowanie przestrzeni, powstrzymanie nieoszczędnego, degradującego krajobraz zagospodarowania przestrzeni oraz rewitalizacja obszarów zdegradowanych;

- III. CEL STRATEGICZNY: Zintegrowany system zarządzania środowiskiem przyrodniczym i przestrzenią;

  - III.5. Wspieranie zmian organizacyjno-prawnych w zakresie ochrony 
i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej i georóżnorodności, ochrony krajobrazu oraz gospodarowania przestrzenią;

- IV. CEL STRATEGICZNY: Wysoki poziom świadomości ekologicznej i holistycznej wiedzy o przyrodzie i krajobrazie oraz zaangażowania mieszkańców województwa śląskiego w ich ochronę;

  - V.4. Wysoki poziom aktywności społecznej i instytucjonalnej na rzecz ochrony przyrody i krajobrazu.

### Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego 
do roku 2013 z perspektywą do roku 2018

Sejmik Województwa Śląskiego, Uchwałą nr IV/6/2/2011 z dnia 14 marca 2011 przyjął Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 
z perspektywą do roku 2018, zwanym dalej POŚ. Istotą stworzenia niniejszego dokumentu jest skoordynowanie działań w zakresie ochrony środowiska, pomiędzy administracją rządową, samorządową (Urząd Marszałkowski, Starostwa Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin) oraz przedsiębiorcami i społeczeństwem. Założeniem stworzenia POŚ, jest ponadto dążenie do sukcesywnej poprawy stanu środowiska w województwie oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko źródeł zanieczyszczeń, ochronę i rozwój walorów środowiska oraz racjonalne gospodarowanie jego zasobami z uwzględnieniem konieczności ochrony środowiska.

Nadrzędnym celem określonym POŚ, jest rozwój gospodarczy przy poprawie stanu środowiska naturalnego województwa. Cel niniejszy jest również zgodny z priorytetowym założeniem, jakie brano pod uwagę w trakcie opracowywania analizowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, w szczególności określając listę projektów do realizacji przez Gminę. Na podstawie analizy stanu środowiska w Programie Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego, określono cele i kierunki ochrony środowiska do 2018 roku, 
z których zrealizowane, poprzez wdrożenie założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej będą następujące:

- W zakresie atmosferycznego:

Cel długoterminowy do roku 2018 - Kontynuacja działań związanych z poprawą, jakości oraz ograniczanie zużycia energii i wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł;

Cele krótkoterminowe do roku 2013:

  - P1. Opracowanie i skuteczna realizacja Programów służących ochronie;

  - P3. Ograniczanie zużycia energii oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii;

  - P4. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony.

### Program Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii 
na obszarach nieprzemysłowych województwa śląskiego

Program Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na obszarach nieprzemysłowych województwa śląskiego (projekt), zwany dalej PWOZE, ma postać projektu programu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Obejmuje informacje 
o zasobach energii odnawialnej w województwie śląskim przedstawione w postaci map zasobów oraz ich charakterystykę i klasyfikację pod kątem ekonomicznie uzasadnionych możliwości ich wykorzystania. Analizą objęto wszystkie dostępne rodzaje energii odnawialnej z wyjątkiem biopaliw, a więc: biogaz, biomasę, energię słoneczną, energię wiatru, energię spadku wód, energię geotermalną, energię wód kopalnianych.

Celem strategicznym, określonym w PWOZE, jest stworzenie warunków
i mechanizmów dla szerokiego wykorzystania lokalnych zasobów energii odnawialnej 
na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego. Natomiast na cel strategiczny winny składać się cele szczegółowe obejmujące w swym zakresie:

- rozpoznanie i inwentaryzację lokalnych zasobów energii odnawialnej;

- klasyfikację zasobów pod względem możliwości ich zagospodarowania;

- wskazanie właściwych technologii wykorzystania lokalnych zasobów energii odnawialnych;

- zwiększenie udziału energii z odnawialnych źródeł w lokalnym bilansie energetycznym.

Istotą stworzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest właśnie wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej gminy. Zgodnie 
z dokumentem „II Polityka Ekologiczna Państwa”, wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych do roku 2025 powinno być porównywalne ze średnimi wskaźnikami 
w państwach Unii Europejskiej. Osiągnięcie tych wskaźników wymaga wprowadzenia mechanizmów i rozwiązań pozwalających zwiększyć zainteresowanie wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych, poprzez działania organizacyjne, instytucjonalne, prawne 
i finansowe, a taki właśnie mechanizm stanowi wdrożenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

### Program ochrony dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji

Program ochrony(POP) jest dokumentem przygotowanym w celu określenia działań, których realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia wartości dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu.

Głównym celem postawionym w Programie ochrony dla stref województwa śląskiego jest ochrona zdrowia mieszkańców województwa.

Dążenie do tego celu poprzez realizację działań naprawczych w skali województwa musi być oparte na współpracy wszystkich jednostek odpowiedzialnych za realizację działań, 
a także wszystkich organów mających realny wpływ na uwarunkowania jego realizacji.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej stanowi narzędzie realizacji głównego celu POP, poprzez wskazanie inwestycji nakierowanych na poprawę, jakości w Gminie Łodygowice. Dla strefy, którą objęte jest Gmina Łodygowice wskazane zostały następujące działania naprawcze, które są spójne z zapisami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej:

- Ograniczenie emisji powierzchniowej:

  - kontynuacja działań w zakresie wymiany przestarzałych źródeł ciepła opalanych węglem w obiektach użyteczności publicznej oraz w indywidualnych gospodarstwach domowych.

- Ograniczenie emisji liniowej poprzez modernizację infrastruktury drogowej.

- Ograniczenie emisji punktowej:

  - prowadzenie działań modernizacyjnych w obiektach przemysłowych w kierunku instalowania efektywnych urządzeń do odpylania, zastosowania najlepszych dostępnych technik (BAT i lepsze), stosowania systemów zarządzania środowiskiem EMAS oraz ISO; zastosowanie mechanizmów wspierających inwestycje proekologiczne prowadzone przez podmioty gospodarcze na terenie strefy poprzez: system dofinansowania inicjatyw proekologicznych, ułatwienia w zakresie uzyskiwania niezbędnych dokumentów, wskazywanie ewentualnych programów unijnych, które mogą wspomóc finansowo inwestycje;

  - stworzenie warunków do przeniesienia uciążliwych działalności gospodarczych(warsztatowych, „garażowych”, etc.) poza dzielnice mieszkaniowe, na przykład: system atrakcyjnych zachęt do przenoszenia działalności na teren wydzielonych stref produkcyjnych lub usługowych. Skutkować to będzie zmniejszeniem ładunku emisji na terenach mieszkalnych, zmianą warunków rozprzestrzeniania zanieczyszczeń, które poza terenami mieszkalnymi są znacznie korzystniejsze;

  - wspomaganie procesów modernizacji istniejących systemów ciepłowniczych na terenie gmin poprzez nie tworzenie barier administracyjnych, wspomaganie w uzyskiwaniu środków finansowych oraz tworzenie dogodnych warunków rozwoju sieci ciepłowniczych na terenie strefy;

  - inicjowanie i wspomaganie działań mających na celu wykorzystanie w źródłach spalania należących do podmiotów gospodarczych odnawialnych źródeł energii jak biomasy czy gazu;

  - opracowanie programu budowy nowych sieci ciepłowniczych i podłączenia nowych odbiorców w ramach aktualizacji planów zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

- Działania wspomagające, w postaci:

  - umożliwienia dostępu do informacji o jakości na terenie gminy;

  - edukacji ekologicznej;

  - działań kontrolnych.

## Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z dokumentami powiatowymi

### Strategia Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Żywieckiego na lata 2006 – 2020

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Żywieckiego na lata 2006 – 2020 jest dokumentem określającym cele i kierunki działań, które powiat wytyczył sobie na najbliższe 15 lat i dzięki którym będzie mógł się racjonalnie rozwijać. Dokument ten nie narusza suwerenności gmin, ale promuje ich walory rekreacyjne i gospodarcze. Misja wytyczona przez Powiat Żywiecki dotyczy wzajemnej współpracy powiatu z gminami, dzięki której podwyższy się standard życia społeczeństwa poprzez dążenie do zrównoważonego rozwoju zgodnego ze standardami Unii Europejskiej oraz założeniami Strategii Narodowej i Strategii Województwa Śląskiego.

Na podstawie uznanych przez mieszkańców Żywiecczyzny wartości, zidentyfikowanych zagrożeń i wyrażonych potrzeb, przyjęto następuje obszary i w ich ramach priorytety polityki powiatu:

Obszar: Polityka gospodarcza, priorytety to:

  - P1 trwały rozwój gospodarczy w powiecie;

Obszar: Polityka społeczna, priorytety to:

  - P2 zwiększenie szans rozwoju osobistego mieszkańców;

  - P3 poprawa warunków bytowych mieszkańców i przyjezdnych;

Obszar: Polityka ekologiczna, priorytety to:

  - P4 eliminacja zagrożeń środowiskowych i racjonalizacja ochrony środowiska.

Cele określone w ramach dokumentu to:

- P I trwały rozwój gospodarczy w powiecie;

P II zwiększenie szans rozwoju osobistego mieszkańców;

P III poprawa warunków bytowych mieszkańców i przyjezdnych;

P IV eliminacja zagrożeń środowiskowych i racjonalizacja ochrony środowiska;

Do celów długoterminowych określonych w ramach dokumentu spójnych z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej w zakresie ochrony powietrza należą:

- W ramach priorytetu P I Trwały rozwój gospodarczy w powiecie:

  - Cel I.1 Sprawny system komunikacji:

    - Obszar I.11 Poprawa infrastruktury komunikacyjnej oraz określone w jego ramach zadania, do który należą:

      - I.11.1 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej i obiektów inżynierskich;

      - I.11.4 Budowa ścieżek rowerowych.

    - Obszar I.12 Usprawnienie systemu komunikacji publicznej oraz określone w jego ramach zadania, do który należą:

      - I.12.1 Organizacja i kontrola systemu publicznego transportu zbiorowego.

  - Cel I.6 Uatrakcyjnienie wizerunku powiatu i stworzenie warunków do inwestowania:

- Obszar I.61 Promocja powiatu oraz określone w jego ramach zadania, do który należą:

      - I.61.3 Promocja przedsięwzięć ekologicznych;

      - I.61.5 Rozbudowa systemu informacji o powiecie;

      - I.61.6 Stworzenie jednolitego systemu oznaczeń miejsc o charakterze kulturalnym i turystycznym.

- W ramach priorytetu P IV Eliminacja zagrożeń środowiskowych i racjonalizacja ochrony środowiska:

  - Cel IV.1 Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców:

- Obszar IV.11 Edukacja ekologiczna oraz określone w jego ramach zadania, do który należą:

      - IV.11.1 Opracowanie i wdrożenie programów nauczania odzwierciedlającego specyfikę problemów ochrony środowiska;

      - IV.11.2 Informowanie społeczeństwa o problemach ochrony środowiska;

      - IV.11.3 Organizacja systemu informacji o środowisku.

  - Cel IV.4 Właściwe kształtowanie istniejących walorów środowiskowych:

- Obszar IV.41 Racjonalna gospodarki zasobami środowiska oraz określone w jego ramach zadania, do który należą:

      - IV.41.6 Współpraca z organizacjami pozarządowymi;

      - IV.41.7 Rozwój monitoringu środowiska w zakresie wód, emisji zanieczyszczeń do powietrza, przyrody ożywionej, zagrożeń ekologicznych;

  - Cel IV.2 Zmniejszenie ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska:

- Obszar IV.21 Uporządkowanie gospodarki komunalnej oraz określone w jego ramach zadania, do który należą:

      - IV.21.3 Eliminacja niskiej emisji w jednostkach publicznych;

      - IV.21.4 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii;

### Program ochrony środowiska dla powiatu żywieckiego na lata 2010 – 2017 - aktualizacja

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Żywieckiego stanowi integralną część Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska, ale stanowi oddzielony dokument. Prognozy zostaną wykonane w ostatnim etapie opracowywania aktualizacji POŚ i PGO i również stanowią odrębne opracowania. Aktualizacja Programu powstał a w oparciu o dane pochodzące z licznych źródeł są to przede wszystkim:

- Opracowania udostępnione przez Starostwo Powiatowe w Żywcu:

Dane zebrane przez zespół autorów Programu,:

Opracowania i raporty takich instytucji jak m.in.:

  - Ministerstwo Ochrony Środowiska,

  - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,

  - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego,

  - Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa,

  - Państwowy Instytut Geologiczny,

  - Śląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska;

Literatura branżowa i specjalistyczna.

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Żywieckiego został opracowany zgodnie z zapisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 Dz. U. Nr 62, poz. 627. (tekst jednolity zamieszczony w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo ochrony środowiska Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 z późn. zmianami) jako narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej w Powiecie Żywieckim.

Najważniejszymi problemami ekologicznymi na terenie Powiatu Żywieckiego są:

- Niska emisja,

- Zły stan dróg na terenie powiatu;

- Nieprawidłowa gospodarka odpadami;

- Powstawanie terenów osuwiskowych;

- Nieuporządkowana gospodarka wodno-ściekowa;

- Niezgodna z MPZP lokalizacja uciążliwych działalności;

- Niska świadomość ekologiczna mieszkańców.

Do celów długoterminowych określonych w ramach dokumentu spójnych z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej w zakresie ochrony powietrza należą:

- Cel długoterminowy do roku 2017:

  - P1. Poprawa jakości powietrza oraz obniżenie poziomu substancji szkodliwych w powietrzu.

- Cele krótkoterminowe do roku 2013:

  - P.1.1 Poprawa, jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji z procesów spalania paliw do celów grzewczych, ograniczenie niskiej emisji, zmniejszenie zapotrzebowania na energię;

  - P.1.2  Poprawa jakości powietrza poprzez poprawienie warunków ruchu drogowego na terenie powiatu.

- Zadania:

  - P.1.2.2 Modernizacja dróg powiatowych;

  - P.1.4.2 Poprawa sprawności obecnie funkcjonujących urządzeń redukujących zanieczyszczenia, w tym modernizacja i hermetyzacja procesów technologicznych;

  - P.1.4.3 Wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego;

  - P.1.4.1 Sukcesywna kontrola uciążliwych źródeł zanieczyszczeń

  - P.1.2.2 Modernizacja tras komunikacyjnych na terenie Gmin należących do powiatu w tym utrzymanie czystości dróg szczególnie w okresie pozimowym w celu ograniczenia wtórnej emisji pyłów;

  - P.1.1.1 Opracowanie programu likwidacji niskiej emisji dla budynków komunalnych;

  - P.1.1.7 Tworzenie lokalnych sieci ciepłowniczych i podłączanie do nich budynków z indywidualnymi paleniskami domowymi;

  - P.1.3.2 Prowadzenie edukacji ekologicznej młodzieży i dorosłych w zakresie ochrony powietrza 2010- 2017;

  - P.1.1.5 Kontynuacja wdrożenia programów likwidacji niskiej emisji w tym: modernizacja źródeł ciepła termomodernizacja budynków wraz z modernizacją systemów grzewczych (w Gminach: Żywiec, Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Łodygowice, Milówka, Łodygowice, Rajcza, Ujsoły, Węgierska Górka) .

### Plan gospodarki odpadami dla powiatu żywieckiego na lata 2010-2017-aktualizacja

Powiatowy plan gospodarki odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstające na obszarze danego powiatu oraz przywożone na jego obszar, ze szczególnym uwzględnieniem: odpadów komunalnych (w tym w szczególności ulegające biodegradacji), odpadów opakowaniowych, odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, opon i odpadów niebezpiecznych (w tym pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, PCB, azbest, odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory).

Szczegółowy zakres niniejszej dokumentacji jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (oraz zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 roku).

Celem aktualizacji planu gospodarki odpadami dla obszaru powiatu żywieckiego jest:

- Spełnienie wymogów prawnych wynikających z zapisów aktów prawnych prawa polskiego, prawa lokalnego, Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 (Kpgo2010), Aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego;

Określenie stanu oraz perspektyw gospodarki odpadami na terenie powiatu, optymalne gospodarowanie przestrzenią i zasobami środowiska, uwzględniając przede wszystkim zdrowotność społeczeństwa oraz ochronę gleb, zasobów wodnych i powietrza;

Wskazanie kierunku przewidywanych zmian zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności z zasadami zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczania ich ilości i negatywnego oddziaływania na środowisko, a także ich odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania;

Przedstawienie propozycji działań zmierzających do przebudowy systemu gospodarki odpadami na terenie powiatu pod kątem spełnienia standardów wymaganych prawem w zakresie gospodarowania odpadami w określonej perspektywie czasowej;

Aktualizację strategii rozwoju gospodarki odpadami w powiecie żywieckim sformułowanej w postaci planu gospodarki odpadami, zapewniającej minimalizację wytwarzania odpadów oraz wdrożenie nowoczesnej, zgodnej z wymaganiami ochrony środowiska, organizacji ich odzysku i unieszkodliwiania;

Określenie zadań w zakresie gospodarki odpadami na szczeblu powiatu.

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu żywieckiego wpisuje się w te cele, głównie w zakresie następujących celów szczegółowych i zadań:

- S41 Edukacja ekologiczna:

- P412 Informowanie społeczeństwa o problemach ochrony środowiska;

- S42 Uporządkowanie gospodarki komunalnej;

- P422 Usprawnianie gospodarki odpadami;

- S44 Ochrona istniejących walorów środowiskowych;

- S45 Racjonalna gospodarki zasobami środowiska;

- P453 Ochrona promocyjnych kompleksów leśnych;

- S46 Usprawnienie zarządzania środowiskiem;

- P461 Organizacja monitoringu środowiska w zakresie wód, emisji zanieczyszczeń do powietrza, przyrody ożywionej, zagrożeń ekologicznych.

Działania określone w PGN oraz w Aktualizacji Planu Gospodarki odpadami dla Powiatu Żywieckiego na lata 2010 - 2017 są zgodne z założenia PGN w szczególności w odniesieniu do edukacji ekologicznej i usprawnienia zarządzania środowiskiem.

## Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z dokumentami Gminy Łodygowice

### Program Ochrony Środowiska dla gminy Łodygowice na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023

Program Ochrony Środowiska dla gminy Łodygowice na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 został przyjęty uchwałą nr XIV/171/2016 Rady Gminy Łodygowice z dnia 31 marca 2016 roku.

Program Ochrony Środowiska dla gminy Łodygowice na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ochrony środowiska na terenie gminy. Według założeń, przedstawionych w niniejszym opracowaniu, sporządzenie programu doprowadzi do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem, zapewni skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzy warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa.

W niniejszym Programie obrano kierunki interwencji wynikające z dokumentów wyższego szczebla oraz lokalnych potrzeb i są to:

- Ochrona klimatu i jakości powietrza;

- Zagrożenia hałasem;

- Promieniowanie elektromagnetyczne;

- Gospodarowanie wodami;

- Gospodarka wodno-ściekowa;

- Zasoby geologiczne; Gleby;

- Gospodarka odpadami;

- Zasoby przyrodnicze;

- Zagrożenia poważnymi awariami.

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest spójny z kierunkiem w zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza.

### Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łodygowice na lata 2016 – 2030

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łodygowice na lata 2016 – 2030 zostały przyjęte uchwałą nr XIII/163/2016 Rady Gminy Łodygowice z dnia 11 lutego 2016 roku.

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest spójny z określonymi w ramach Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łodygowice na lata 2016 – 2030 kierunkiem rozwoju gminy do których należą:

- Rozbudowa centralnych systemów zaopatrywania w energię cieplną;

Zmiana paliwa na inne o mniejszej zawartości popiołu lub zastosowanie energii elektrycznej, względnie indywidualnych źródeł energii odnawialnej;

Zmniejszanie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez ograniczanie strat ciepła – termomodernizacja budynków:

  - prowadzenie działań w zakresie wymiany stolarki okiennej, drzwiowej o niskim współczynniku przenikania ciepła, docieplanie ścian budynków oraz stropów,

  - umożliwienie mieszkańcom przy wykonywaniu termomodernizacji budynków jednoczesnego wykonania audytu energetycznego,

  - wykorzystanie systemu audytów i świadectw energetycznych w celu klasyfikacji budynków pod względem strat cieplnych w celu lepszego zaplanowania termomodernizacji.

Ograniczanie emisji z niskich rozproszonych źródeł technologicznych;

Kształtowanie właściwych zachowań społecznych poprzez propagowanie konieczności oszczędzania energii cieplnej i elektrycznej oraz uświadamianie o szkodliwości spalania paliw niskiej jakości;

Prowadzenie akcji edukacyjnych mających na celu uświadamianie społeczeństwa o szkodliwości spalania odpadów (śmieci) połączonych z ustanawianiem mandatów za spalanie odpadów (śmieci), nakładanych przez policję;

Uświadamianie społeczeństwa o korzyściach płynących z użytkowania scentralizowanej sieci cieplnej, termomodernizacji i innych działań związanych z ograniczeniem emisji niskiej;

Promocja nowoczesnych, niskoemisyjnych źródeł ciepła oraz produkcji energii ze źródeł odnawialnych;

Wprowadzanie odpowiednich regulacji prawnych, uniemożliwiających spalanie śmieci na terenach prywatnych posesji;

Tworzenie programów zachęcających mieszkańców do ocieplania istniejących budynków i propagowanie budowy energooszczędnych domów;

Promowanie wśród funduszy i programów preferencyjnego wsparcia przedsiębiorstw dokonujących inwestycji w zakresie ochrony środowiska.

### Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Łodygowice

Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Łodygowice został przyjęty uchwałą nr XIII/161/2016 Rady Gminy Łodygowice z dnia 31 marca 2016 roku.

W zakres rozwiązań Programu zgodnych z założeniami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej można zaliczyć zadania związane z:

- Wymianą źródła energii cieplnej na energooszczędne i ekologiczne;

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – przede wszystkim kolektorów słonecznych i biomasy).

Dzięki realizacji podstawowych założeń Programu Ograniczenia Niskiej Emisji Dla Gminy Łodygowice możliwa będzie realizacja wszystkich celów PGN w odniesieniu budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy.

### Strategia Rozwoju Gminy Łodygowice na lata 2014 – 2020

Strategia Rozwoju Gminy Łodygowice na lata 2014 – 2020 został przyjęty uchwałą nr XXX/375/2014 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 marca 2014 roku.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zachowuje spójność z celami i kierunkami działań Strategii w postaci:

- Cel strategiczny I - Rozwój zasobów ludzkich:

  - I.4. Ochrona zdrowia, w tym kierunkiem działań:

    - Kampanie informacyjne na temat zdrowego trybu życia i zapobiegania chorobom cywilizacyjnym.

- Cel strategiczny III - Infrastruktura

  - III.1. Poprawa stanu infrastruktury drogowej, w tym kierunkiem działań:

    - 2. Modernizacja istniejących dróg gminnych, mostów, chodników i parkingów;

    - 5. Budowa nowego i modernizacja istniejącego oświetlenia dróg i miejsc publicznych;

    - 6. Partycypacja w kosztach budowy i modernizacji dróg wyższego rzędu (w tym mostów).

  - III.2. Dobry stan techniczny budynków szkół i przedszkoli, w tym kierunkiem działań, w tym kierunkiem działań:

    - 1. Poprawa stanu technicznego budynków szkół i przedszkoli.

  - III.7. Ośrodki zdrowia, w tym kierunkiem działań:

    - 1. Poprawa stanu technicznego budynków Ośrodków Zdrowia.

- Cel strategiczny V - Środowisko naturalne i rolnictwo

  - V.3. Wzrost efektywności energetycznej, w tym kierunkiem działań:

    - 1. Zmniejszenie zużycia konwencjonalnej energii elektrycznej;

    - 2. Termomodernizacja budynków i montaż odnawialnych źródeł energii;

    - 3. Wymiana starych opraw oświetleniowych na energooszczędne;

    - 4. Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia;

    - 5. Zastosowanie OZE do oświetlenia dróg;

    - 6. Promocja OZE;

    - 7. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych;

    - 8. Wspieranie budownictwa pasywnego.

  - V.4. Edukacja ekologiczna, w tym kierunkiem działań:

    - 1. Kampanie informacyjne na temat ochrony środowiska i ekologii;

    - 2. Konkursy i imprezy proekologiczne.

### Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łodygowice

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest zgodny z zapisami Studium, szczególnie w zakresie trzeciego celu strategicznego, w ramach którego przewiduje się ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne już istniejących elementów zagospodarowania przestrzennego, jak i realizacji projektowanych przedsięwzięć w oparciu o zasadę eliminowania potencjalnych uciążliwości.

### Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów Gminy

Wszystkie infrastrukturalne inwestycje wskazane niniejszym Planem Gospodarki Niskoemisyjnej zachowują pełną zgodność z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Ponadto przeprowadzenie każdej, poszczególnej inwestycji poprzedzone będzie, jeśli tak stanowi wymóg prawny wystąpieniem, zgodnie z procedurą, o odpowiednie zezwolenia, w tym również stwierdzeniem zgodności prac z obowiązującym na danym obszarze planem zagospodarowania.

# OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY

## Położenie gminy, podział administracyjny

Gmina Łodygowice to gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie żywieckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bielskim. Siedziba gminy to Łodygowice. Na terenie Gminy leżą miejscowości: Bierna, Łodygowice, Pietrzykowice, Zarzecze. Z gminą sąsiadują gminy: Buczkowice, Czernichów, Lipowa, Wilkowice, Żywiec.

Tabela 1 Dane na temat podziału administracyjnego Gminy Łodygowice

| Nazwa wskaźnika | Jednostka | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia | ha | 3 586 | 3 586 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2014 rok

Rysunek 1 Mapa Gminy Łodygowice

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: PRG  – Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/CODGIK_PRG

## Demografia

Stan ludności Gminy Łodygowice na koniec 2014 roku wynosił 13940 osób według danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Liczba kobiet na koniec 2014 roku wynosiła 7134 osób, a mężczyzn – 6806 osób (co stanowiło około 48,82% ogółu ludności). W ciągu ostatnich lat liczba ludności na terenie Gminy nieznacznie wzrosła. Szczegółowe informacje na temat zmian liczby ludności w latach 2009 - 2014 prezentuje tabela poniżej.

Tabela 2 Stan ludności Gminy Łodygowice w latach 2009 - 2014

| Nazwa wskaźnika | Jednostka | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ludność ogółem | [osoba] | 13611 | 13647 | 13736 | 13726 | 13825 | 13940 |
| Kobiety | [osoba] | 6626 | 6657 | 6713 | 6722 | 6757 | 6806 |
|  | [%] | 48,68 | 48,78 | 48,87 | 48,97 | 48,88 | 48,82 |
| Mężczyźni | [osoba] | 6985 | 6990 | 7023 | 7004 | 7068 | 7134 |
|  | [%] | 51,32 | 51,22 | 51,13 | 51,03 | 51,12 | 51,18 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2014 rok

Najważniejsze wskaźniki w odniesieniu do demografii prezentuje tabela poniżej.

Tabela 3 Najważniejsze wskaźniki demograficzne dla Gminy Łodygowice w 2013 i 2014 roku

| Nazwa wskaźnika | Jednostka | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wskaźnik obciążenia demograficznego |  |
| Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym | [osoba] | 56,3 | 56,9 |
| Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym | [osoba] | 87,5 | 88,5 |
| Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym | [osoba] | 26,3 | 26,7 |
| Wskaźnik feminizacji |  |
| Współczynnik feminizacji ogółem | [osoba] | 105 | 105 |
| Gęstość zaludnienia oraz wskaźniki |  |
| Ludność na 1 km2 | [osoba] | 386 | 389 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców | [osoba] | 7,2 | 8,3 |
| Urodzenia żywe, zgony i przyrost naturalny |  |
| Urodzenia żywe | - | 10,7 | 12,1 |
| Zgony | - | 9,28 | 9,64 |
| Przyrost naturalny | - | 1,4 | 2,4 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2043 rok

## Mieszkalnictwo

Na terenie Gminy Łodygowice znajdowało się w 2014 roku łącznie 3 750 budynków mieszkalnych. Łączna powierzchnia zasobów mieszkaniowych na terenie Gminy Łodygowice wyniosła w 2014 roku ponad 424811 metrów kwadratowych. Obejmowała ona łącznie 4205 mieszkań składających się z 19974 izb. Zmianę zasobów mieszkaniowych w latach 2009-2014 na terenie Gminy Łodygowice prezentuje tabela poniżej.

Tabela 4 Zasoby mieszkaniowe na terenie Gminy Łodygowice w latach 2009 - 2014

| Nazwa wskaźnika | Jednostka | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mieszkania | [sztuka] | 3992 | 3966 | 4017 | 4066 | 4132 | 4205 |
| izby | [sztuka] | 17876 | 18664 | 18947 | 19232 | 19570 | 19974 |
| powierzchnia użytkowa mieszkań | [m kw.] | 377055 | 391742 | 398840 | 405927 | 414262 | 424811 |
| średnia powierzchnia użytkowa mieszkania | [m kw.] | 94,45 | 98,78 | 99,29 | 99,83 | 100,26 | 101,03 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2014 rok

Na terenie Gminy Łodygowice 0,1% wszystkich zasobów mieszkaniowych stanowi własność gminy. Jednocześnie na terenie Gminy nie występują lokale socjalne.  Dane prezentuje tabela poniżej.

Tabela 5 Komunalne zasoby mieszkaniowe na terenie Gminy Łodygowice w latach 2009 – 2014

| Nazwa wskaźnika | Jednostka | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mieszkania komunalne ogółem | [sztuka] | 10 | - | - | 4 | - |
| Udział % w ogólnej liczbie mieszkań | [%] | 0,6 | - | - | 0,2 | - |
| mieszkania komunalne - powierzchnia użytkowa | [m kw.] | 769 | - | - | 257 | - |
| Udział % w ogólnej powierzchni mieszkań | [%] | 0,2 | - | - | 0,1 | - |
| mieszkania socjalne ogółem | [sztuka] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udział % w ogólnej liczbie mieszkań | [%] | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mieszkania socjalne - powierzchnia użytkowa | [m kw.] | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udział % w ogólnej powierzchni mieszkań | [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2014 rok

## Przedsiębiorcy

Na terenie Gminy Łodygowice działa łącznie 1382 podmiotów gospodarczych, z czego przeważają przedsiębiorstwa zajmujące się handlem i działalnością produkcyjno-usługową. Oprócz mikro i małych przedsiębiorstw stanowiących niemal większość podmiotów gospodarczych w mieście istnieją też przedsiębiorstwa większe, zatrudniające powyżej 50 osób. Szczegółowe dane na temat liczby i wielkości przedsiębiorstw na terenie Gminy przedstawia tabela poniżej.

Tabela 6 Podmioty gospodarcze według klas wielkości na terenie Gminy Łodygowice
w latach 2009 - 2014

| Przedsiębiorstwa według klas wielkości (liczba zatrudnionych) | Jednostka | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogółem | [podmiot gospodarczy] | 1 238 | 1 316 | 1 296 | 1 322 | 1 344 | 1382 |
| mikroprzedsiębiorstwo (do 9 osób) | [podmiot gospodarczy] | 1 188 | 1 264 | 1 239 | 1 267 | 1 289 | 1328 |
| małe przedsiębiorstwo (od 10 do 49 osób) | [podmiot gospodarczy] | 41 | 42 | 47 | 45 | 46 | 46 |
| średnie przedsiębiorstwo (od 50 do 249 osób) | [podmiot gospodarczy] | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 |
| duże przedsiębiorstwo (od 250 osób) | [podmiot gospodarczy] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2014 rok

## Rolnictwo

Użytki rolne stanowią 55,66% ogólnej powierzchni Gminy Łodygowice. Szczegółowy podział tych gruntów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 7 Użytki rolne na terenie Gminy Łodygowice w latach 2012 - 2014

| Typ gruntu | Jednostka | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| użytki rolne razem | [ha] | 2004 | 2001 | 1996 |
|  | [% w ogólnej powierzchni] | 55,88 | 55,80 | 55,66 |
| użytki rolne - grunty orne | [ha] | 1664 | 1663 | 1661 |
|  | [% w ogólnej powierzchni] | 46,40 | 46,37 | 46,32 |
| użytki rolne - sady | [ha] | 36 | 36 | 36 |
|  | [% w ogólnej powierzchni] | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| użytki rolne - łąki trwałe | [ha] | 83 | 83 | 82 |
|  | [% w ogólnej powierzchni] | 2,31 | 2,31 | 2,28 |
| użytki rolne - pastwiska trwałe | [ha] | 157 | 157 | 155 |
|  | [% w ogólnej powierzchni] | 4,38 | 4,38 | 4,32 |
| użytki rolne - grunty rolne zabudowane | [ha] | 47 | 45 | 45 |
|  | [% w ogólnej powierzchni] | 1,31 | 1,25 | 1,25 |
| użytki rolne - grunty pod stawami | [ha] | 16 | 16 | 16 |
|  | [% w ogólnej powierzchni] | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| użytki rolne - grunty pod rowami | [ha] | 1 | 1 | 1 |
|  | [% w ogólnej powierzchni] | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2014 rok

## Leśnictwo

Grunty leśne stanowią 24,62% ogólnej powierzchni Gminy Łodygowice. Szczegółowy podział tych gruntów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8 Powierzchnia gruntów leśnych na terenie Gminy Łodygowice w 2012-2014 roku

| Typ gruntu | Jednostka | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione razem | [ha] | 882 | 884 | 883 |
|  | [% w ogólnej powierzchni] | 24,60 | 24,65 | 24,62 |
| grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - lasy | [ha] | 857 | 859 | 859 |
|  | [% w ogólnej powierzchni] | 23,90 | 23,95 | 23,95 |
| grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - grunty zadrzewione i zakrzewione | [ha] | 25 | 25 | 24 |
|  | [% w ogólnej powierzchni] | 0,0069715560513 | 6,9715560513106522E-3 | 6,6926938092582268E-3 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2014 rok

## Zasoby przyrodnicze

Na obszarze gminy Łodygowice znajdują się zasoby przyrodnicze o charakterze obszarów prawnie chronionych, do których należą:

- Obszar NATURA 2000 Beskid Mały,

- Park Krajobrazowy Beskidu Małego.

Prezentuje je rysunek poniżej.

Rysunek 2 Formy chronionego krajobrazu na obszarze Gminy Łodygowice

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: PRG  – Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/ATOM/httpauth/atom/CODGIK_PRG oraz danych GDOŚ - Centralnego Rejestru Form Przyrody.

# CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH

## Ogólna charakterystyka infrastruktury technicznej

Na podstawie danych zawartych w dokumentach strategicznych Gminy Łodygowice, aktualnych danych przekazanych przez dostawców ciepła oraz informacji od odbiorców pozyskanych w wyniku badań ankietowych sporządzono analizę stanu istniejącego systemu ciepłowniczego, systemu gazowniczego i elektroenergetycznego. Do podmiotów obsługujących systemy energetyczne na terenie Gminy Łodygowice należą:

- Tauron Dystrybucja w zakresie systemu elektroenergetycznego,

- PGNiG Sp. z o.o. w zakresie systemu gazowego,

- Polska Spółka Gazownictwa w zakresie systemu gazowego.

# System ciepłowniczy

Gmina Łodygowice nie posiada scentralizowanego systemu ciepłowniczego. Obsługiwana jest poprzez lokalne systemy ciepłownicze zlokalizowana na terenie gminy. Należą do nich kotłownie indywidualne, które zaopatrują w energię cieplną budynki mieszkalne, budynki mieszkalno-usługowe, budynki użyteczności publicznej oraz budynki należące do przedsiębiorstw.

# System gazowy

### Sieć przesyłowa

Na obszarze Gminy Łodygowice są zlokalizowane elementy gazowej sieci wysokiego ciśnienia, które eksploatuje Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Na terenie Gminy występuje infrastruktura gazownicza do której należy:

- gazociąg wysokiego ciśnienia Wapienica – Żywiec odcinek nitki głównej ND300 MOP 5,5 MPa, o orientacyjnej długości 8405 metrów wybudowany w latach 1994-2011;

- gazociąg wysokiego ciśnienia Wapienica – Żywiec odgałęzienie od stacji gazowej Pietrzykowice DN100 MOP 5,5 MPa o orientacyjnej długości 30 metrów wybudowany w roku 1994;

- stacja redukcyjno-pomiarowa Pietrzykowice ul. Łagodna o parametrach Qech.= 800 Nm3/h, MOP 5,5/0,5 MPa, (stopień wykorzystania przepustowości stacji 1%), stacja wybudowana w 1993 roku, a jej stan techniczny oceniany jest jako dobry;

- stacja ochrony przeciwkorozyjnej Pietrzykowice ul. Łagodna (na terenie stacji gazowej).

Na terenie Gminy Łodygowice realizowane jest obecnie jedno przedsięwzięcie w ramach Planu Remontów pn. „Remont gazociągu Wapienica – Żywiec” obejmującej remont odcinka gazociągu o długości około 400 metrów w miejscowości Pietrzykowice (pod rzeką). W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej do końca 2016 roku, a następnie realizacja robót budowlanych w 2017 roku i zakończenie remontu w 2018 roku.

### Sieć dystrybucyjna

Sieć dystrybucyjna na terenie Gminy Łodygowice są zlokalizowane elementy sieci gazowej, której przeznaczeniem byłoby zaopatrzenie gospodarstw domowych które eksploatuje spółka Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Spółka pełni wyłącznie rolę operatora systemu dystrybucyjnego i zajmuje się między innymi :

- dystrybucją paliwa gazowego powierzchniowego przez Sprzedawcę gazu,

- kontrolą parametrów jakościowych dystrybuowanego paliwa gazowego,

- wykonywaniem czynności eksploatacyjnych na sieci gazowej,

- realizacją remontów, modernizacji i przebudowy sieci gazowej,

- rozbudową sieci gazowej i budową przyłączy gazowych na potrzeby odbiorców gazu,

- przyłączaniem do sieci gazowej,

- kontrolą poboru gazu,

- prowadzeniem Pogotowia Gazowego.

Charakterystykę elementów sieci gazowej eksploatowanej przez spółkę przedstawia tabela poniżej.

Tabela 4 Charakterystyka elementów sieci gazowej eksploatowanej przez spółkę PSG Sp. z o.o.

| Lp. | Wybrane informacje | Stan na dzień 31.12.11 | Stan na dzień 31.12.12 | Stan na dzień 31.12.13 | Stan na dzień 31.12.14 | Stan na dzień 31.12.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Łączna długość sieci wraz z przyłączami [w metrach] | 207 208 | 209 557 | 211 158 | 213 127 | 213 526 |
| 1 | Sieć średniego ciśnienia w przyłączeniami [w metrach] | 207 208 | 209 557 | 211 158 | 213 127 | 213 526 |
| 2 | Stacje gazowej IIo [w sztukach] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Przyłącza gazowe [w sztukach] | 2395 | 2446 | 2484 | 2537 | 2555 |
| 3a | w tym do budynków mieszkalnych [w sztukach] | 2312 | 2359 | 2397 | 2450 | 2467 |
| 4 | Układy pomiarowe | brak danych | brak danych | brak danych | 1885 | 1933 |
| 3a | w tym w gospodarstwach domowych [w sztukach] | - | - | - | 1878 | 1927 |

Źródło: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Stan techniczny sieci dostępnej na terenie Gminy Łodygowice oceniany jest jako dobry. Dlatego też, może być ona źródłem gazu dla nowych odbiorców. Inwestycje realizowane na terenie Gminy związane z podłączeniem nowych odbiorców realizowane są w miarę występowania tych podmiotów o warunki podłączenia do sieci gazowej i spełniające warunek opłacalności ekonomicznej.

Spółka nie posiada planu dotyczącego prac modernizacyjnych związanych z siecią, a także remontów. Ich przeprowadzenia w dużej mierze uzależnione jest od pozyskania środków na ich realizację w przyszłości.

Zużycie gaz oraz liczę odbiorców spółki PGNiG Sp. z o.o. przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 5 Sprzedaż paliwa gazowego w tys. m3

| Wyszczególnienie w latach | Sprzedaż paliwa gazowego w tys. m3 |
| --- | --- |
|  |  | Gospodarstwa domowe | Przemysł | Usługi | Handel | Pozostali | Odbiorcy hurtowi |
|  | Ogółem | Ogółem | w tym: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ogrzewacze mieszkań |  |  |  |  |  |
| 2011 | 1 456,00 | 1112,8 | 816,9 | 63,8 | 238,3 | 41,1 | 0 | 0 |
| 2012 | 1 583,50 | 1181,2 | 909 | 89 | 261 | 52,3 | 0 | 0 |
| 2013 | 1 460,00 | 1100,3 | 908,6 | 77,4 | 233,9 | 48,4 | 0 | 0 |
| 2014 | 1 536,60 | 1218,6 | 864,9 | 82,7 | 235,3 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 389,40 | 1112,1 | 875,4 | 58,3 | 219 | 0 | 0 | 0 |

Źródło: Dane spółki PGNiG Sp. z o.o.

Tabela 6 Ilość użytkowników paliwa gazowego stan na koniec grudnia

| Wyszczególnienie w latach | Ilość użytkowników paliwa gazowego stan na koniec grudnia |
| --- | --- |
|  |  | Gospodarstwa domowe | Przemysł | Usługi | Handel | Pozostali | Odbiorcy hurtowi |
|  | Ogółem | Ogółem | w tym: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ogrzewacze mieszkań |  |  |  |  |  |
| 2011 | 1722 | 1640 | 968 | 16 | 48 | 18 | 0 | 0 |
| 2012 | 1865 | 1779 | 1012 | 16 | 49 | 21 | 0 | 0 |
| 2013 | 1834 | 1747 | 1061 | 15 | 50 | 22 | 0 | 0 |
| 2014 | 1875 | 1781 | 1092 | 15 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 1907 | 1824 | 1154 | 11 | 72 | 0 | 0 | 0 |

Źródło: Dane spółki PGNiG Sp. z o.o.

## System elektroenergetyczny

### Sieć przesyłowa

Operatorem sieci przesyłowej na terenie Polski jest spółka PSE SA (Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA). Przedmiotem działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).

Na terenie Gminy Łodygowice nie znajdują się urządzenia będące w eksploatacji spółki PSE SA, a także nie są planowane na jej obszarze prace związane z budową obiektów elektroenergetycznych o napięciu 220 kV i wyższym.

### Sieć dystrybucyjna

Operatorem sieci dystrybucyjnej na terenie Gminy Łodygowice jest spółka Tauron DYSTRYBUCJA SA. Podstawowe zadania spółki, nałożone przepisami Prawa Energetycznego to:

- prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej,

- prowadzenie eksploatacji, konserwacji i remontów sieci dystrybucyjnej,

- planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej,

- zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej,

- współpraca z innymi operatorami systemów elektroenergetycznych lub
przedsiębiorstwami energetycznymi w zakresie określonym w Prawie energetycznym,

- dysponowanie mocą określonych jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej,

- bilansowanie systemu oraz zarządzanie ograniczeniami systemowymi;

- dostarczanie użytkownikom sieci i operatorom innych systemów elektroenergetycznych określonych Prawem energetycznym informacji,

- umożliwienie realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej przez odbiorców przyłączonych do sieci poprzez wypełnianie warunków określonych w Prawie energetycznym,

- utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej.

Głównymi źródłami zasilania sieci 15 kV na obszarze gminy Łodygowice są: stacja transformatorowa 110/30/15 kV GPZ Żywiec w Żywcu, stacja transformatorowa 110/15 kV GPZ Szczyrk w Szczyrku i stacja transformatorowa 110/15 kV GPZ Zabłocie w Żywcu.

Stacja transformatorowa 110/30/15 kV GPZ Żywiec w Żywcu, wyposażona jest w dwa transformatory 110/30/15 kV o mocy 25/16/16 MVA i zasilana liniami napowietrznymi 110 kV relacji: GPZ Komorowice – GPZ Żywiec i GPZ Szczyrk – GPZ Żywiec, przyłączonymi bezpośrednio i pośrednio (poprzez inne stacje transformatorowe 110/15 kV) do stacji transformatorowej 220/110 kV Komorowice w Bielsku-Białej, wyposażonej w dwa autotransformatory 220/110 kV o mocy 160 MVA oraz dodatkowo zasilana jest dwiema liniami napowietrzno-kablowymi 30 kV relacji: EW Tresna – GPZ Żywiec, przyłączonymi bezpośrednio do Elektrowni Wodnej w Tresnej.

Stacja transformatorowa 110/15 kV GPZ Szczyrk w Szczyrku, wyposażona jest w dwa transformatory 110/15 kV o mocy 16 MVA i zasilana linią napowietrzno-kablową 110 kV relacji: GPZ Magurka – GPZ Szczyrk i linią napowietrzną 110 kV relacji: GPZ Szczyrk – GPZ Żywiec, przyłączonymi pośrednio (poprzez inne stacje transformatorowe 110/15 kV) do stacji transformatorowej 220/110 kV Komorowice w Bielsku-Białej, wyposażonej w dwa autotransformatory 220/110 kV o mocy 160 MVA.

Stacja transformatorowa 110/15 kV GPZ Zabłocie w Żywcu, wyposażona jest w dwa transformatory 110/15 kV o mocy 16 MVA i zasilana liniami napowietrznymi 110 kV relacji: GPZ Sporysz – GPZ Zabłocie i GPZ Węgierska Górka – GPZ Zabłocie, przyłączonymi pośrednio (poprzez inne stacje transformatorowe 110/15 kV) do stacji transformatorowej 220/110 kV Komorowice w Bielsku-Białej, wyposażonej w dwa autotransformatory 220/110 kV o mocy 160 MVA.

Odbiorcy energii elektrycznej zasilani są poprzez napowietrzne, napowietrzno-kablowe i kablowe linie 15 kV, stacje rozdzielcze 15 kV i stacje transformatorowe 15/0,4 kV oraz sieć 0,4 kV.

Stacje transformatorowe 110/30/15 kV i 110/15 kV (GPZ), z których odbywa się zasilanie stacji rozdzielczych 15 kV i stacji transformatorowych 15/0,4 kV na obszarze gminy Łodygowice to:

- GPZ Żywiec (85 % zasilania odbywa się z tej stacji),

- GPZ Szczyrk (10 % zasilania odbywa się z tej stacji),

- GPZ Zabłocie (5 % zasilania odbywa się z tej stacji).

Liczba stacji rozdzielczych 15 kV i stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilających obszar gminy Łodygowice wynosi 67 szt. Szczegółowo przedstawia je tabela poniżej.

Tabela 7 Stacje rozdzielcze15 kV i stacje transformatorowych 15/0,4 kV zasilających obszar Gminy Łodygowice

| Lp. | Numer | Nazwa | Wykonanie | Moc | Właściciel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40052 | Pietrzykowice Szkoła | Słupowa | 100 | TAURON Dystrybucja SA |
| 2 | 40053 | Pietrzykowice Bar | Słupowa | 250 | TAURON Dystrybucja SA |
| 3 | 40054 | Pietrzykowice 1 | Wolnostojąca | 410 | TAURON Dystrybucja SA |
| 4 | 40056 | Pietrzykowice 2 | Słupowa | 400 | TAURON Dystrybucja SA |
| 5 | 40057 | Pietrzykowice Kościół | Słupowa | 250 | TAURON Dystrybucja SA |
| 6 | 40058 | Łodygowice Rola Wajdów | Słupowa | 160 | TAURON Dystrybucja SA |
| 7 | 40059 | Łodygowice Fabryka Mebli | Wolnostojąca | 400 | TAURON Dystrybucja SA |
| 8 | 40060 | Łodygowice Tarcze Ścierne | Wolnostojąca | 400 | TAURON Dystrybucja SA |
| 9 | 40061 | Łodygowice Garbarnia 2 | Wolnostojąca | 400 | TAURON Dystrybucja SA |
| 10 | 40062 | Łodygowice Górne PKP | Słupowa | 250 | TAURON Dystrybucja SA |
| 11 | 40063 | Łodygowice Zakłady Terenowe | Wolnostojąca | 400 | TAURON Dystrybucja SA |
| 12 | 40064 | Łodygowice Glemieniec | Słupowa | 160 | TAURON Dystrybucja SA |
| 13 | 40065 | Łodygowice Rola Bożków | Słupowa | 250 | TAURON Dystrybucja SA |
| 14 | 40087 | Bierna 1 | Słupowa | 250 | TAURON Dystrybucja SA |
| 15 | 40115 | Łodygowice WOPR | Wolnostojąca | 250 | TAURON Dystrybucja SA |
| 16 | 40116 | Łodygowice Osiedle WOPR | Wolnostojąca | 400 | TAURON Dystrybucja SA |
| 17 | 40127 | Łodygowice Chłodnia | Słupowa | 160 | TAURON Dystrybucja SA |
| 18 | 40322 | Zarzecze 4 Pompownia | Wolnostojąca | 250 | TAURON Dystrybucja SA |
| 19 | 40323 | Zarzecze Dom Ludowy | Słupowa | 100 | TAURON Dystrybucja SA |
| 20 | 40324 | Zarzecze Szkoła | Słupowa | 100 | TAURON Dystrybucja SA |
| 21 | 40335 | Łodygowice Rola Sadowych | Słupowa | 250 | TAURON Dystrybucja SA |
| 22 | 40336 | Łodygowice Krzysie | Słupowa | 400 | TAURON Dystrybucja SA |
| 23 | 40337 | Łodygowice Kępa Kościelna | Słupowa | 100 | TAURON Dystrybucja SA |
| 24 | 40342 | Łodygowice Górna 2 Hucisko | Słupowa | 250 | TAURON Dystrybucja SA |
| 25 | 40344 | Pietrzykowice Żarnówka | Słupowa | 250 | TAURON Dystrybucja SA |
| 26 | 40391 | Bierna 2 Grapa | Słupowa | 250 | TAURON Dystrybucja SA |
| 27 | 40454 | Zarzecze Górniczy Ośrodek Żeglarski | Wolnostojąca | 250 | TAURON Dystrybucja SA |
| 28 | 40465 | Łodygowice Zakłady Produkcji Drzewnej | Słupowa | 400 | TAURON Dystrybucja SA |
| 29 | 40513 | Kalna 4 Ogrodnik | Słupowa | 100 | TAURON Dystrybucja SA |
| 30 | 40514 | Kalna 5 PKS | Słupowa | 100 | TAURON Dystrybucja SA |
| 31 | 40515 | Kalna 6 WOPR | Słupowa | 100 | TAURON Dystrybucja SA |
| 32 | 40553 | Łodygowice Zagroda | Słupowa | 250 | TAURON Dystrybucja SA |
| 33 | 40621 | Łodygowice Szkoła | Słupowa | 250 | TAURON Dystrybucja SA |
| 34 | 40629 | Zarzecze BEFAMA | Wolnostojąca | 0 | TAURON Dystrybucja SA |
| 35 | 40668 | Pietrzykowice Wodociągi | Słupowa | 30 | TAURON Dystrybucja SA |
| 36 | 40690 | Łodygowice Stolarnia | Słupowa | 100 | TAURON Dystrybucja SA |
| 37 | 40707 | Zarzecze Wały | Słupowa | 100 | TAURON Dystrybucja SA |
| 38 | 40708 | Zarzecze Kościół | Słupowa | 100 | TAURON Dystrybucja SA |
| 39 | 40712 | Zarzecze Stawy | Słupowa | 160 | TAURON Dystrybucja SA |
| 40 | 40730 | Pietrzykowice Osiedlowa | Słupowa | 100 | TAURON Dystrybucja SA |
| 41 | 40748 | Łodygowice Szklarnia | Słupowa | 100 | TAURON Dystrybucja SA |
| 42 | 40764 | Pietrzykowice Hydrofornia | Słupowa | 160 | TAURON Dystrybucja SA |
| 43 | 40833 | Pietrzykowice Kalonka | Słupowa | 100 | TAURON Dystrybucja SA |
| 44 | 40838 | Zarzecze Mostmar | Słupowa | 160 | TAURON Dystrybucja SA |
| 45 | 40839 | Zarzecze Harcerze | Słupowa | 100 | TAURON Dystrybucja SA |
| 46 | 40867 | Łodygowice Dworek Góralski | Wolnostojąca | 400 | TAURON Dystrybucja SA |
| 47 | 40876 | Pietrzykowice Stołajowskiego | Słupowa | 160 | TAURON Dystrybucja SA |
| 48 | 40888 | Pietrzykowice Dojazdowa | Słupowa | 160 | TAURON Dystrybucja SA |
| 49 | 40892 | Bierna Rolnicza | Słupowa | 250 | TAURON Dystrybucja SA |
| 50 | 40893 | Pietrzykowice Bukowa | Słupowa | 250 | TAURON Dystrybucja SA |
| 51 | 40896 | Zarzecze Perkoz | Słupowa | 400 | TAURON Dystrybucja SA |
| 52 | 40901 | Łodygowice Szczęśliwa | Słupowa | 160 | TAURON Dystrybucja SA |
| 53 | 40905 | Łodygowice Łagodna | Słupowa | 250 | TAURON Dystrybucja SA |
| 54 | 40908 | Łodygowice Okrężna | Słupowa | 160 | TAURON Dystrybucja SA |
| 55 | 40913 | Pietrzykowice Żwirowa | Słupowa | 0 | TAURON Dystrybucja SA |
| 56 | 40916 | Łodygowice Sosnowa | Słupowa | 100 | TAURON Dystrybucja SA |
| 57 | 40918 | Łodygowice Porąbki | Słupowa | 100 | TAURON Dystrybucja SA |
| 58 | 40919 | Bierna Turystyczna | Słupowa | 100 | TAURON Dystrybucja SA |
| 59 | 48009 | Złącze kablowe ZK SN 48009 | Wolnostojąca | 0 | TAURON Dystrybucja SA |
| 60 | 49006 | Zarzecze Betoniarnia | Słupowa | 140 | Obcy |
| 61 | 49012 | Zarzecze FSM | Wolnostojąca | 250 | Obcy |
| 62 | 49027 | Łodygowice Cegielnia | Słupowa | 75 | Obcy |
| 63 | 49028 | Łodygowice Meblownia | Słupowa | 400 | Obcy |
| 64 | 49045 | Zarzecze PSB | Słupowa | 60 | Obcy |
| 65 | 49076 | Łodygowice Żurek | Słupowa | 250 | Obcy |
| 66 | 49077 | Łodygowice Kombi | Słupowa | 630 | Obcy |
| 67 | 49091 | Łodygowice Żywiecka MOSTMAR | Słupowa | 400 | Obcy |

Źródło: TAURON Dystrybucja SA

Linie elektroenergetyczne na obszarze gminy Łodygowice to:

- linie napowietrzne 110 kV – o długości około 9,9 km, tj.: jednotorowa linia relacji: GPZ Komorowice – GPZ Żywiec i jednotorowa linia relacji: GPZ Szczyrk – GPZ Żywiec,

- linie napowietrzne 15 kV – o długości około 63,2 km,

- linie kablowe 15 kV – o długości około 5,5 km,

- linie napowietrzne 0,4 kV – o długości około 159,8 km,

- linie kablowe 0,4 kV – o długości około 61,2 km.

Spółka nie dysponuje danymi dotyczącymi zużycia energii wyłącznie na terenie Gminy Łodygowice.

# CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH SEKTORÓW ODBIORCÓW ENERGII

## Budynki

### Budynki mieszkalne

Na terenie Gminy Łodygowice przeważają budynki jednorodzinne. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 100,3 m2 w 2013 roku. W odniesieniu do ludności na jedną osobę zamieszkującą gminę przypadało około 30,0 m2 powierzchni mieszkania. Średnio na 1000 mieszkańców gminy przypadało około 298,9 mieszkań. Szczegółowe podsumowanie danych prezentuje tabela poniżej.

Tabela 8 Wskaźniki opisujące zasoby mieszkaniowe na terenie Gminy Łodygowice w 2013 roku

| Nazwa wskaźnika | Jednostka | Wartość wskaźnika |
| --- | --- | --- |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania | m2 | 100,3 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę | m2 | 30,0 |
| Mieszkania na 1000 mieszkańców | - | 298,9 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2013 rok

Jak wynika z danych zawartych poniżej na terenie Gminy Łodygowice 3 506 mieszkań było wyposażonych w 2013 roku w centralne ogrzewanie. Ponadto według danych GUS 1687 mieszkań posiada przyłącze gazu sieciowego.

Tabela 9 Urządzenia techniczno-sanitarne w mieszkaniach na terenie Gminy Łodygowice w latach 2009-2014

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| centralne ogrzewanie | 3337 | 3388 | 3439 | 3506 | 3580 |
| gaz sieciowy | 1618 | 1640 | 1660 | 1687 | 1722 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2013 rok

### Budynki użyteczności publicznej

Na terenie Gminy Łodygowice jest użytkowanych łącznie 11 budynków instytucji publicznych. Instytucje należą do grup działających w sektora określonych poniżej:

- urzędy i instytucje;

- edukacja;

- pozostałe.

Charakterystykę tych budynków przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10 Charakterystyka budynków użyteczności publicznej

| Lp | Nazwa | Kod pocztowy | Miejscowość | Ulica | Nr budynku | Powierzchnia użytkowa | Rodzaj źródła ciepła c.o. | Rodzaj źródła ciepła c.w.u. | Rodzaj paliwa/energii | Czy jest OZE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urząd Gminy w Łodygowicach | 34-325 | Łodygowice | Piłsudskiego | 75 | 478,56 | Kotły gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy nominalnej powyżej 50 do 120 kW | wspólne źródło z c.o., kolektory słoneczne | Gaz ziemny | TAK |
| 2 | Przedszkole nr 1 | 34-325 | Łodygowice | Piłsudskiego | 4 | 487,00 | Kotły gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy nominalnej powyżej 50 do 120 kW | wspólne źródło z c.o. | Gaz ziemny | NIE |
|  | Klub Dziecięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły | 34-325 | Łodygowice | Piłsudskiego | 121 | 6597,95 | Kotły gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy nominalnej powyżej 120 do 1200 kW | Kotły niskotemperaturowe o mocy powyżej 50 kW, kolektory słoneczne | Gaz ziemny | TAK |
| 4 | Przedszkole nr 2 | 34-325 | Łodygowice | Piłsudskiego | 127 | 342,00 | Kotły gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy nominalnej powyżej 120 do 1200 kW | wspólne źródło z c.o., kolektory słoneczne | Gaz ziemny | TAK |
| 5 | Przedszkole Publiczne w Pietrzykowicach | 34-326 | Pietrzykowice | Szkolna | 1 | 286,00 | Kotły gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy nominalnej do 50 kW | wspólne źródło z c.o., kolektory słoneczne | Gaz ziemny | TAK |
| 6 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu | 34-326 | Zarzecze | Staszica | 8 | 1389,00 | Kotły gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy nominalnej 80 kW i 24kW | wspólne źródło z c.o., kolektory słoneczne | Gaz ziemny | TAK |
| 7 | Zespół Szkół Specjalnych w Łodygowicach | 34-325 | Łodygowice | Żywiecka | 210 | 1293,41 | Kotły gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy nominalnej powyżej 120 do 1200 kW | wspólne źródło z c.o., kolektory słoneczne | Gaz ziemny | NIE |
| 8 | Zespół Szkół w Pietrzykowicach | 34-326 | Pietrzykowice | Kościuszki | 120 | 5600,00 | Kotły gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy nominalnej powyżej 50 do 120 kW | wspólne źródło z c.o., kolektory słoneczne | Gaz ziemny | TAK |
| 9 | Zespół Szkół nr w 1 w Łodygowicach - Filia w Biernej | 34-325 | Bierna | Szkolna | 10 | 273,00 | Kotły gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy nominalnej do 50 kW | wspólne źródło z c.o. | Gaz ziemny | NIE |
| 10 | Zespół Szkół nr w 1 w Łodygowicach | 34-325 | Łodygowice | Okrężna | 1 | 6621,85 | Kotły gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy nominalnej powyżej 120 do 1200 kW | wspólne źródło z c.o., kolektory słoneczne | Gaz ziemny | TAK |
| 11 | Gminna Biblioteka Publiczna w Łodygowicach | 34-325 | Łodygowice | Wolności | 4 | 198,00 | Kotły gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy nominalnej do 50 kW | Kotły niskotemperaturowe o mocy powyżej 50 kW | Gaz ziemny | NIE |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet

## Oświetlenie uliczne

Gmina Łodygowice jest właścicielem 688 sztuk lamp na swoim terenie. Zużycie energii elektrycznej przeznaczonej na oświetlenie uliczne w 2013 roku wynosił 920 000 kWh. Gmina planuje objąć 40 sztuk oświetlenia działaniami modernizacyjnymi.

## Działalność gospodarcza

Na terenie Gminy Łodygowice działało w 2013 roku łącznie 1344 podmiotów gospodarczych, z czego większość, tj. 62,80% działała w sferze usług i handlu, 35,19% działało w dziedzinie przemysłu i budownictwa, a 2,01% rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa.

Tabela 11 Podmioty gospodarcze według rodzajów działalności

|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybołówstwo | [podmiot gospodarczy] | 25 | 23 | 23 | 27 | 2 | 25 |
| przemysł i budownictwo | [podmiot gospodarczy] | 463 | 457 | 472 | 473 | 479 | 472 |
| pozostała działalność | [podmiot gospodarczy] | 828 | 816 | 827 | 844 | 877 | 910 |
| rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybołówstwo | [%] | 1,90% | 1,77% | 1,74% | 2,01% | 0,15% | 1,78% |
| przemysł i budownictwo | [%] | 35,18% | 35,26% | 35,70% | 35,19% | 35,27% | 33,55% |
| pozostała działalność | [%] | 62,92% | 62,96% | 62,56% | 62,80% | 64,58% | 64,68% |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2015 rok

## Gospodarka odpadami

Ponadto na terenie Gminy Łodygowice nie znajduje się składowisko odpadów. W związku z informacjami zawartymi powyżej oceniono, iż nie istnieje emisja CO2 związana z sektorem gospodarki odpadami.

## Transport

### Drogi

Na terenie Gminy Łodygowice zlokalizowana jest droga ekspresowa S-69 odcinek Bielsko-Biała – Żywiec o przekroju dwujezdniowym, po dwa pasy ruchu na każdej jezdni długości 4800 metrów. Średniodobowy ruch na tym odcinku drogi przedstawiony jest w tabeli poniżej.

Tabela 12 Średniodobowy ruch pojazdów na drodze ekspresowej S-69 odcinek Bielsko-Biała – Żywiec

| SDRR pojazdy silnikowe ogółem | Rodzajowa struktura ruchu pojazdów silnikowych |  |
| --- | --- | --- |
|  | Motocykle | Samochody osobowe mikrobusy | Lekkie samochody ciężarowe | Samochody ciężarowe | Autobusy | Ciągniki rolnicze | SDRR Rowery |
|  |  |  |  | Bez przyczepy | Z przyczepą |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17 801 | 60 | 15 024 | 1479 | 398 | 804 | 36 | 0 | 0 |

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Na terenie gminy Łodygowice zlokalizowana jest 1 droga wojewódzka i drogi powiatowe o długości około 20,67 kilometrów oraz 258 kilometrów dróg gminnych. Występują również drogi nie zaliczone do żadnej  z kategorii dróg publicznych o długości około 100 km.

Charakterystykę dróg powiatowych przedstawia tabela poniżej.

Wykres 1 Drogi powiatowe na terenie gminy Łodygowice

| Rodzaj | Nazwa | Długość |
| --- | --- | --- |
| Wilkowice – Hucisko – Łodygowice (1404 S) | ul. Piłsudskiego w Łodygowicach | 4,00 km |
| Łodygowice – Kalna – Godziszka (1400 S) | ul. Kasztanowa w Łodygowicach | 2,70 km |
| Buczkowice - Rybarzowice (1401 S) | ul. Beskidzka w Łodygowicach | 0,42 km |
| Łodygowice - Bierna – Zarzecze (1464 S) | ul. Sobieskiego w Łodygowicach i ul. Kopernika w Biernej | 3,10 km |
| Zarzecze- Tresna (1406 S) | ul. Beskidzka w Zarzeczu | 3,00 km |
| Pietrzykowice – Lipowa – Ostre – Twardorzeczka - Lesna (1455 S) | ul. Jana Pawła II w Pietrzykowicach | 4,00 km |
| Pietrzykowice Dołem (1459 S) | ul. Kościuszki w Pietrzykowicach | 3,45 km |

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Łodygowice na lata 2014-2020, str. 34

### Samochody

Według danych Starostwa Powiatowego w Żywcu na terenie Gminy Łodygowice zarejestrowanych było łącznie 15 599 pojazdów. Do kategorii, które mogą w sposób znaczny wpłynąć w wartość emisji CO2 należą samochody osobowe i samochody ciężarowe zarejestrowane na terenie Gminy.

Tabela 13 Liczba pojazdów zarejestrowanych na terenie Gminy Łodygowice przez mieszkańców i podmioty

| Lp. | Typ (według stan na dzień 20.05.2016) | Liczba | Liczba |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Motocykl | 839 | 5,38% |
| 2 | Motorower | 473 | 3,03% |
| 3 | Samochód osobowy | 11836 | 75,88% |
| 4 | Autobus | 17 | 0,11% |
| 5 | Ciężarowy | 1487 | 9,53% |
| 6 | Pozostałe | 947 | 6,07% |
|  | RAZEM | 15599 | - |

Źródło: Starostwo Powiatowe w Żywcu

### Publiczny transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy realizowany jest na terenie Gminy Łodygowice przez spółkę MZK Żywiec Sp. z o.o.. Ponadto do istotnych przewoźników realizujących usługi prywatne w tym zakresie na terenie Gminy należą:

- THERMO-CAR Zając Grzegorz, 34-311 Czernichów ul. Sanitarna 3

Chrustek Travel, Radosław Chrustek Sopotnia Wielka 133, 34-340 Jeleśnia

Krzysztof Janowiec Bus Transport Prywatny, 34-700 Rabka Zdrój ul. Zaryte 24

Sabrina Rak ,,RS’’ Przedsiębiorstwo Transportowo Usługowo Handlowe, Kuków 112 a, 34-206 Krzeszów

FHU. TAGO s.c. Małgorzata i Tadeusz Satława, 34-321 Łękawica, ul. Skalna 14

Przewóz osób Goldbus, Zenon Czarnecki, 34-300 Żywiec ul. Grapa 33

F.U.H.P. Bartłomiej Tomaszek, 34-332 Koszarawa, Koszarawa 282A

PKS w Bielsku-Białej S.A. ul. Legionów 54, 43-300 Bielsko-Biała

Mijski Zakład Kominikacyjny w Żywcu Sp. z o.o. Al. Wolności 24, 34-300 Żywiec

#### MZK Żywiec Sp. z o.o.

Spółka wykonuje na terenie Gminy usługi związane z transportem publicznych z wykorzystaniem autobusów, które są napędzane olejem napędowym, których średnie spalanie wynosi około 37 litrów/100 kilometrów. Spółka obsługuje 2 linie na terenie Gminy: linię nr 11 oraz linię 6. Średnia długość linii 11 wynosi około 9 km, kursy odbywają się zarówno w dni robocze, jak i dni wolne. Średnia długość linii 6 wynosi około 6 km, kursy odbywają się zarówno w dni robocze, jak i dni wolne. W roku 2016 spółka planuje zakup trzech autobusów normy EURO VI i tym samym wycofanie dwóch autobusów normy EURO 0 i jednego EURO 1. Również w roku 2017 planowana jest wymiana trzech autobusów EURO 1 i czterech EURO II na nowe autobusy EURO VI. W oparciu o rozkład jazdy wyliczono wielkość wozokilometrów na terenie Gminy w wysokości

Mapę połączeń świadczonych przez tą spółkę prezentuje rysunek poniżej.

Rysunek 3 Mapa połączeń spółki MZK Żywiec na terenie Gminy Łodygowice

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Google Maps, MZK Żywiec SP. z o.o., http://www.mzk.zywiec.pl/mapa.php i

# WYNIKI BAZOWEJ INWENTARYZACJI EMISJI CO2

Głównym celem działań Gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej jest zrealizowanie unijnego celu, polegającego na ograniczeniu do 2020 r. emisji CO2 o co najmniej 20% oraz poprawa jakości powietrza na terenie Gminy. Realizacja tego postanowienia opiera się na wdrożeniu planu działań określonych w niniejszym dokumencie.

W celu określenie stanu aktualnego tj. oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych, przeprowadzono inwentaryzację obejmującą Gminę w granicach administracyjnych.

Inwentaryzacja obejmowała wszystkie sektory związane z produkcją gazów cieplarnianych, wynikających ze zużycia energii finalnej. Zużycie energii finalnej wynika z użytkowania:

- Paliw kopalnych (węgiel, gaz ziemny, olej opałowy benzyna itp.);

- Energii elektrycznej;

- Energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

W ramach określenia zużycia energii finalnej, w inwentaryzacji zostały uwzględnione sektory, określające:

- Końcowe zużycie energii w budynkach, urządzeniach i przemyśle;

- Końcowe zużycie energii w transporcie;

- Inne źródła emisji (nie związane ze zużyciem energii np. gospodarka odpadami).

## Metodyka pozyskania danych

W celu określenia emisji z terenu miasta zapoznano się z m.in.:

- Zasobami zarządców nieruchomościami;

- Informacjami nt. budynków użyteczności publicznej;

- Działalnością i planami przedsiębiorstw ciepłowniczych;

- Działalnością i planami gestorów energetycznych działających na terenie Gminy,;

- Materiałami z pozyskanymi z Gminy;

- Materiałami z Urzędu Marszałkowskiego;

- Informacjami dotyczącymi budynków jednorodzinnych.

Ankiety i informacje zebrane od wszystkich grup interesariuszy były podstawą do opracowania niniejszego dokumentu, a także pozwoliły na zaplanowanie działań, które będą realizowane w ramach Planu. Dotyczyły one wszystkich sektorów wspomnianych i scharakteryzowanych  w rozdziale VI.

W oparciu o powyższe założenia na terenie Gminy została przeprowadzona inwentaryzacja, w celu określenia zużycia energii finalnej oraz emisji CO2 w 2013 r. Rok 2013 to rok bazowy – wybrany ze względu na dostęp do danych od instytucji i mieszkańców. Pozyskanie danych dla ww. roku bazowego wynika również, z faktu, iż wiarygodność danych pozyskanych od poszczególnych sektorów jest stosunkowo największa w porównaniu do danych z lat wcześniejszych (nie we wszystkich inwentaryzowanych sektorach).

Do rozpoznania charakteru, funkcji i cech szczególnych budynku (np. sklep, usługi, mieszkalny, niski, wysoki, bliźniak, szeregowiec) wykorzystano serwis internetowy Google Maps, umożliwiający wyszukiwanie obiektów, oglądanie map i zdjęć lotniczych powierzchni Ziemi oraz udostępniający pokrewne im funkcje, ze szczególnym uwzględnieniem usługi Street View, dzięki której można było dokładniej przyjrzeć się obiektom. Do ustalenia adresu obiektu na mapie korzystano z serwisu internetowego Targeo. Pomocne przy ustalaniu charakteru obiektu było również korzystanie z portalu internetowego Geoportal oraz serwisu internetowego Panorama Firm. Dla nielicznych obiektów, pomimo zastosowania wyżej opisanych narzędzi, nie udało określić się ich charakteru i funkcji.

## Wskaźniki emisji

Wskaźniki emisji informują nt. ilości ton CO2 przypadających na jednostkę zużycia poszczególnych nośników energii. Wskaźniki emisji zostały przyjęte dla wszystkich nośników energii, wykorzystywanych na terenie Gminy.

W niniejszym opracowaniu wykorzystano standardowe wskaźniki według wytycznych IPPC.Przyjęte wskaźniki emisji dla paliw zestawiono w tabeli.

Tabela 14 Wskaźniki emisji dla paliw stosowanych na terenie Gminy dane za rok 2013

| Rodzaj paliwa | Wartości opałowa (WO) | Wskaźniki emisji CO2 (WE) |
| --- | --- | --- |
|  | [Wartość] | [Jednostka] | [Wartość] | [Jednostka] |
| Gaz ziemny wysokometanowy | 35,98 | MJ/m3 | 55,82 | kg/GJ |
| Gaz ziemny zaazotowany | 24,85 | MJ/m3 | 55,82 | kg/GJ |
| Gaz z odmetanowania kopalń | 17,47 | MJ/m3 | 55,82 | kg/GJ |
| Drewno opałowe i odpady pochodzenia drzewnego | 15,6 | MJ/kg | 109,76 | kg/GJ |
| Biogaz | 50,4 | MJ/kg | 54,33 | kg/GJ |
| Koks i półkoks (w tym gazowy) | 28,2 | MJ/kg | 106 | kg/GJ |
| Gaz ciekły | 47,31 | MJ/kg | 62,44 | kg/GJ |
| Benzyny silnikowe | 44,8 | MJ/kg | 68,61 | kg/GJ |
| Paliwa odrzutowe | 44,59 | MJ/kg | 70,79 | kg/GJ |
| Olej napędowy (w tym olej opałowy lekki) | 43,33 | MJ/kg | 73,33 | kg/GJ |
| Oleje opałowe | 40,19 | MJ/kg | 76,59 | kg/GJ |
| Węgiel kamienny | 23,08 | MJ/kg | 94,62 | kg/GJ |
| Węgiel brunatny | 8,57 | MJ/kg | 108,6 | kg/GJ |
| Ciepłownie | 21,76 | MJ/kg | 94,94 | kg/GJ |

Źródło: Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2010 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2013, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Warszawa, Listopad 2012

Tabela 15 Wskaźniki ekwiwalentu CO2 dla innych gazów (wybranych)

| Rodzaj gazu cieplarnianego | Wskaźnik GWP |
| --- | --- |
| Dwutlenek węgla (CO2) | 1 |
| Metan (CH4) | 21 |
| Podtlenek azotu (N2O) | 310 |

Źródło: https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2s2-10-2.html

## Charakterystyka ocenianych sektorów

### Sektor budynków użyteczności publicznej

Na podstawie danych pozyskanych w procesie ankietyzacji określono, iż zużycie energii finalnej w ciągu roku przez sektor budynków użyteczności publicznej zlokalizowany na terenie Gminy Łodygowice wynosi 2221 MWh, co daje emisję CO2 na poziomie 621 Mg na rok. Charakterystykę wielkości i struktury zużycia energii finalnej i emisji CO2 według paliw na terenie gminy w tym sektorze przedstawiają tabela i wykresy poniżej.

Tabela 16 Charakterystyka wielkości i struktury zużycia energii finalnej i emisji CO2 według paliw na terenie gminy w 2013 roku w sektorze budynków użyteczności publicznej

|  | Końcowe zużycie energii [w MWh/rok] | Końcowe zużycie energii [%] | Emisja CO2 [w Mg CO2/rok] | Emisja CO2 [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energia elektryczna | 321 | 14,45% | 267 | 43,00% |
| Gaz ziemny | 1 760 | 79,27% | 354 | 57,00% |
| Słoneczna cieplna | 140 | 6,29% | 0 | 0,00% |
| RAZEM | 2 221 | - | 621 | - |

Źródło: opracowanie własne

Wykres 2 Struktury zużycia energii finalnej według paliw na terenie gminy w 2013 roku w sektorze budynków użyteczności publicznej

Źródło: opracowanie własne

Wykres 3 Struktura emisji CO2 według paliw na terenie gminy w 2013 roku w sektorze budynków użyteczności publicznej

Źródło: opracowanie własne

### Sektor budynków mieszkalnych

#### Metodologia wykonania wyliczeń

Na podstawie powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, a także wielkość zużycia paliw przez gospodarstwa domowe w województwie śląskim oszacowano wielkość zużycia energii finalnej i emisję CO2 na terenie Gminy Łodygowice. Podstawą do wyliczenia wielkości zużycia poszczególnych paliw na terenie Gminy była wielkości zużycia paliw na terenie województwa. Jej charakterystykę przedstawia tabela poniżej.

Tabela 17 Zużycie paliw w sektorze mieszkalnych (gospodarstw domowych) w podziale na województwa w 2013 roku

| Województwo | Zużycie węgla kamiennego [tys. ton] | Zużycie gazu ziemnego [TJ] | Zużycie gazu ciekłego (zużycie stacjonarne, bez pojazdów) [tys. ton] | Zużycie lekkiego oleju opałowego [tys. ton] | Zużycie ciepła [TJ] | Zużycie energii elektrycznej [GWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dolnośląskie | 852 | 12357 | 27 | 5 | 13485 | 2119 |
| kujawsko-pomorskie | 629 | 4929 | 28 | 5 | 10043 | 4929 |
| lubelskie | 707 | 5743 | 34 | 4 | 8040 | 5743 |
| lubuskie | 204 | 4036 | 12 | 2 | 4561 | 4036 |
| łódzkie | 904 | 5140 | 44 | 8 | 13702 | 5140 |
| małopolskie | 967 | 14976 | 27 | 4 | 11252 | 14976 |
| mazowieckie | 1456 | 29968 | 65 | 14 | 30347 | 29968 |
| opolskie | 318 | 2439 | 15 | 2 | 3896 | 2439 |
| podkarpackie | 603 | 8584 | 9 | 2 | 5851 | 8584 |
| podlaskie | 272 | 1672 | 25 | 3 | 5720 | 1672 |
| pomorskie | 436 | 7992 | 27 | 5 | 5 | 7992 |
| śląskie | 1531 | 15786 | 48 | 9 | 9 | 15786 |
| świętokrzyskie | 395 | 2898 | 22 | 2 | 2898 | 2898 |
| warmińsko-mazurskie | 289 | 3078 | 26 | 4 | 3078 | 3078 |
| wielkopolskie | 934 | 15353 | 44 | 7 | 15353 | 15353 |
| zachodnio-pomorskie | 273 | 8238 | 17 | 4 | 8238 | 8238 |
| Kraj | 10770 | 143189 | 470 | 80 | 143189 | 143189 |

Źródło:  ZUŻYCIE PALIW I NOŚNIKÓW ENERGII W 2013 R., GUS, Departament Produkcji, Warszawa 2014

Na terenie Gminy Łodygowice łączna powierzchnia mieszkalna wynosiła w 2013 roku 414 262 metrów kwadratowych. Co stanowiło 0,3441 % całkowitej powierzchni mieszkalnej na terenie województwa śląskiego (łączna powierzchnia mieszkalna wynosiła w 2013 roku 120 401 244 metrów kwadratowych).

#### Podsumowanie

Na podstawie danych pozyskanych w procesie ankietyzacji określono, iż zużycie energii finalnej w ciągu roku przez sektor mieszkalny zlokalizowany na terenie Gminy Łodygowice wynosi 64532 MWh, co daje emisję CO2 na poziomie 26449 Mg na rok. Charakterystykę wielkości i struktury zużycia energii finalnej i emisji CO2 według paliw na terenie gminy w tym sektorze przedstawiają tabela i wykresy poniżej.

Tabela 18 Charakterystyka wielkości i struktury zużycia energii finalnej i emisji CO2 według paliw na terenie gminy w 2013 roku w sektorze budynków mieszkalnych

|  | Końcowe zużycie energii [w MWh/rok] | Końcowe zużycie energii [%] | Emisja CO2 [w Mg CO2/rok] | Emisja CO2 [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energia elektryczna | 12 238 | 18,96% | 10 176 | 38,47% |
| Gaz ziemny | 10 997 | 17,04% | 2 210 | 8,36% |
| Gaz ciekły | 2 170 | 3,36% | 488 | 1,84% |
| Olej opałowy | 373 | 0,58% | 103 | 0,39% |
| Węgiel kamienny | 33 772 | 52,33% | 11 504 | 43,49% |
| Inna biomasa | 4 982 | 7,72% | 1 969 | 7,44% |
| RAZEM | 64 532 | - | 26 449 | - |

Źródło: opracowanie własne

Wykres 4 Struktura zużycia energii finalnej według paliw na terenie gminy w 2013 roku w sektorze budynków mieszkalnych

Źródło: opracowanie własne

Wykres 5 Struktura emisji CO2 według paliw na terenie gminy w 2013 roku w sektorze budynków mieszkalnych

Źródło: opracowanie własne

### Sektor przedsiębiorstw

#### Metodologia wykonania wyliczeń

Na podstawie liczby przedsiębiorstw działających w sferze przemysłu i budownictwa, a także wielkość zużycia paliw w województwie śląskim oszacowano wielkość zużycia energii finalnej i emisję CO2 na terenie Gminy Łodygowice.

Podstawą do wyliczenia wielkości zużycia poszczególnych paliw na terenie Gminy była wielkości zużycia paliw na terenie województwa. Jej charakterystykę przedstawia tabela poniżej.

Tabela 19 Zużycie paliw w sektorze przemysłu w podziale na województwa w 2013 roku

|  | Województwo | Zużycie węgla kamiennego [tys. ton] | Zużycie gazu ziemnego [TJ] | Zużycie gazu ciekłego (zużycie stacjonarne, bez pojazdów) [tys. ton] | Zużycie lekkiego oleju opałowego [tys. ton] | Zużycie ciepła [TJ] | Zużycie energii elektrycznej [GWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Województwo | dolnośląskie | 622 | 9514 | 3 | 16 | 2037 | 3368 |
|  | kujawsko-pomorskie | 1064 | 18012 | 3 | 11 | 699 | 18012 |
|  | lubelskie | 651 | 39342 | 1 | 3 | 580 | 39342 |
|  | lubuskie | 13 | 5330 | 1 | 4 | 1537 | 5330 |
|  | łódzkie | 292 | 9407 | 4 | 12 | 1392 | 9407 |
|  | małopolskie | 1282 | 19352 | 2 | 8 | 2549 | 19352 |
|  | mazowieckie | 441 | 56709 | 185 | 209 | 5363 | 56709 |
|  | opolskie | 1734 | 18118 | 1 | 9 | 3550 | 18118 |
|  | podkarpackie | 111 | 10642 | 3 | 3 | 1401 | 10642 |
|  | podlaskie | 113 | 1692 | 3 | 4 | 436 | 1692 |
|  | pomorskie | 306 | 20476 | 5 | 10 | 10 | 20476 |
|  | śląskie | 1794 | 20633 | 6 | 9 | 9 | 20633 |
|  | świętokrzyskie | 342 | 7146 | 1 | 5 | 7146 | 7146 |
|  | warmińsko-mazurskie | 113 | 1799 | 5 | 8 | 1799 | 1799 |
|  | wielkopolskie | 283 | 12338 | 6 | 8 | 12338 | 12338 |
|  | zachodnio-pomorskie | 489 | 22793 | 4 | 6 | 22793 | 22793 |
|  | Kraj | 17883 | 273302 | 235 | 324 | 273302 | 273302 |

Źródło:  ZUŻYCIE PALIW I NOŚNIKÓW ENERGII W 2013 R., GUS, Departament Produkcji, Warszawa 2014

Na terenie Gminy Łodygowice łączna liczba przedsiębiorstw działających w sektorze przemysłu wynosiła w 2013 roku - 473. Co stanowiło 0,4824% całkowitej liczby przedsiębiorstw tego rodzaju na terenie województwa śląskiego (łączna liczba przedsiębiorstw wynosiła w 2013 roku 98 058 podmiotów).

#### Podsumowanie

Na podstawie danych pozyskanych w procesie ankietyzacji określono, iż zużycie energii finalnej w ciągu roku przez sektor przedsiębiorstw zlokalizowany na terenie Gminy Łodygowice wynosi 57413 MWh, co daje emisję CO2 na poziomie 29721 Mg na rok. Charakterystykę wielkości i struktury zużycia energii finalnej i emisji CO2 według paliw na terenie gminy w tym sektorze przedstawiają tabela i wykresy poniżej.

Tabela 20 Charakterystyka wielkości i struktury zużycia energii finalnej i emisji CO2 według paliw na terenie gminy w 2013 roku w sektorze przedsiębiorstw

|  | Końcowe zużycie energii [w MWh/rok] | Końcowe zużycie energii [%] | Emisja CO2 [w Mg CO2/rok] | Emisja CO2 [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energia elektryczna | 21 388 | 37,25% | 17 784 | 59,84% |
| Gaz ziemny | 1 835 | 3,20% | 369 | 1,24% |
| Gaz ciekły | 380 | 0,66% | 85 | 0,29% |
| Olej opałowy | 523 | 0,91% | 144 | 0,48% |
| Węgiel kamienny | 33 288 | 57,98% | 11 339 | 38,15% |
| RAZEM | 57 413 | - | 29 721 | - |

Źródło: opracowanie własne

Wykres 6 Struktura zużycia energii finalnej według paliw na terenie gminy w 2013 roku w sektorze przedsiębiorstw

Źródło: opracowanie własne

Wykres 7 Struktura emisji CO2 według paliw na terenie gminy w 2013 roku w sektorze przedsiębiorstw

Źródło: opracowanie własne

### Sektor oświetlenia komunalnego

Na podstawie danych pozyskanych w procesie ankietyzacji określono, iż zużycie energii finalnej w ciągu roku przez sektor oświetlenia komunalnego zlokalizowany na terenie Gminy Łodygowice wynosi 920 MWh, co daje emisję CO2 na poziomie 765 Mg na rok. Charakterystykę wielkości i struktury zużycia energii finalnej i emisji CO2 według paliw na terenie gminy w tym sektorze przedstawia tabela poniżej.

Tabela 21 Charakterystyka wielkości i struktury zużycia energii finalnej i emisji CO2 według paliw na terenie gminy w 2013 roku w sektorze oświetlenie komunalnego

|  | Końcowe zużycie energii [w MWh/rok] | Końcowe zużycie energii [%] | Emisja CO2 [w Mg CO2/rok] | Emisja CO2 [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energia elektryczna | 920 | 100,00% | 765 | 100,00% |
| RAZEM | 920 | - | 765 | - |

Źródło: opracowanie własne

### Sektor transportu

#### Transport lokalny

##### Metodologia wykonania wyliczeń

Transport drogowy na terenie Gminy Łodygowice ujęty w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej obejmuje transport po drogach zlokalizowanych na terenie gminy znajdujących się w kompetencji samorządu lokalnego. Należą do nich głównie drogi gminne o nawierzchni utwardzonej i gruntowej.  Wynika to głównie z faktu, iż samorząd lokalny może uwzględnić w swoich działaniach środki ukierunkowane na redukcję emisji na tych odcinkach dróg, jednocześnie na pozostałe nie ma znaczącego wpływu.

###### Samochody osobowe

Liczbę kilometrów przejechanych przez samochody osobowe po sieci dróg oszacowano wykorzystując informacje na temat intensywności ruchu oraz długości sieci dróg, a także średniego spalania samochodów osobowych w gospodarstwach domowych i udziału samochodów wykorzystujących poszczególne rodzaje paliw. Wskaźniki przyjęte do wyliczeń przedstawiają tabele poniżej. W obliczeniach przyjęta została wartość opałowa benzyny na poziomie 44,80 MJ/kg, LPG na poziomie 47,31 MJ/kg i oleju napędowego 43,33 MJ/kg.

Tabela 22 Charakterystyka zużycia paliw przez samochody osobowe

| Paliwo | Średnia arytmetyczna | Pierwszy decyl | Pierwszy kwartyl | Mediana | Trzeci kwartyl | Dziewiąty decyl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w l/100 km |
| Paliwa | 7,69 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 9,00 | 10,00 |
| Benzyna | 7,40 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 |
| Gaz ciekły LPG | 9,71 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 |
| Olej napędowy | 6,83 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 9,00 |

Źródło: Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2012 roku, GUS, Departament Produkcji, 
Warszawa 2014 r., s. 122

Tabela 23Samochody osobowe według rodzajów używanych paliw

| Paliwo | Benzyna | Benzyna + LPG | Olej napędowy | Gaz ziemny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w % |
| Udział samochodów | 50,83% | 19,81% | 29,36% | 0,00% |

Źródło: Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2012 roku, GUS, Departament Produkcji, 
Warszawa 2014 r., s. 122

Tabela 24 Sumaryczna ilość przejechanych kilometrów rocznie

| Paliwo | Średnia arytmetyczna | Pierwszy decyl | Pierwszy kwartyl | Mediana | Trzeci kwartyl | Dziewiąty decyl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w km |
| Samochody osobowe ogółem, w tym | 12 312 | 3 000 | 5 000 | 10 000 | 15 000 | 23 000 |
| na benzynę bez instalacji LPG | 11 097 | 2 000 | 5 000 | 10 000 | 13 000 | 20 000 |
| na benzynę z instalacją LPG | 12 769 | 3 000 | 6 000 | 10 000 | 15 000 | 24 000 |
| na olej napędowy | 14 070 | 3 000 | 7 000 | 10 000 | 17 000 | 26 000 |

Źródło: Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2012 roku, GUS, Departament Produkcji, 
Warszawa 2014 r., s. 123

Łączna liczba samochodów osobowych zarejestrowanych na terenie gminy wynosi 11836 sztuk. Szczegółowe dane przedstawia tabela poniżej.

Tabela 25 Liczba pojazdów na terenie Gminy Łodygowice w 2013 roku

| Pojazd | Liczba pojazdów |
| --- | --- |
| samochody osobowe | 11836 |

Źródło: Starostwo Powiatowe w Żywcu

Na podstawie długości dróg na terenie województwa określony został szacowany odsetek długości dróg o charakterze gminnym na terenie Gminy Łodygowice. W oparciu o te wskaźniki oszacowano jaką część średniego przebiegu samochody zarejestrowane na obszarze gminy przebywają na tych drogach, w związku z czym ma on wpływ na zużycie paliw i emisję CO2 w ramach tego sektora.

Tabela 26 Struktura dróg według kategorii na terenie województwa śląskiego w 2013 roku

| Wskaźnik | Ogółem | Krajowe | Wojewódzkie | Powiatowe | Gminne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Długość dróg w km | 27189 | 1215 | 1431 | 6387 | 18157 |
| Udział dróg w podziale na kategorie w % | 100% | 4% | 5% | 23% | 67% |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie "Transport drogowy w Polsce w latach 2012 i 2013", Departament Handlu i Usług - GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2015, s.110

W oparciu o pozyskane dane przedstawione wyżej i pozyskane informacje od zaangażowanych podmiotów oszacowano, iż łączna emisja CO2, związana z sektorem transportu ogółem (transportu lokalnego) dla samochodów osobowych na terenie Gminy Łodygowice stanowi 16680 Mg na rok, a wartość energii finalnej 67161 MWh na rok. Szczegóły wyliczeń przedstawia tabela poniżej.

Tabela 27 Samochody osobowe - szacowane zużycie na terenie Gminy Łodygowice

| Paliwo | Benzyna | LPG | Olej napędowy |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba samochodów przyjęta do wyliczeń - OGÓŁEM na terenie całej Gminy | 11836 | 11836 | 11836 |
| Udział samochodów | 50,83% | 19,81% | 29,36% |
| Liczba samochodów przyjęta do wyliczeń | 6016 | 2344 | 3475 |
| Średnie spalanie samochodu osobowego przyjęte dla danego paliwa | 7,40 | 9,71 | 6,83 |
| Średni przebieg roczny samochodu osobowego przyjęty dla danego paliwa | 11097 | 12769 | 14070 |
| Wskaźnik udziału dróg gminnych na terenie województwa | 67% | 67% | 67% |
| Średni roczny przebieg samochodu na drogach gminnych | 7435 | 8555 | 9427 |
| Dystans łączny samochodów osobowych dla danej kategorii paliwa | 44728900 | 20053459 | 32758478 |
| Zużycie paliwa łączne dla samochodów osobowych dla danej kategorii paliwa | 3309939 | 1947191 | 2237404 |
| Energia finalna w MWh | 31099 | 13306 | 22756 |
| Emisja CO2 | 7681 | 2991 | 6007 |

Źródło: Opracowanie własne

###### Samochody ciężarowe

Liczbę kilometrów przejechanych przez samochody ciężarowe po sieci dróg gminnych oszacowano wykorzystując informacje na temat łącznej liczby wozokilometrów wykonywanych przez te pojazdy na terenie kraju, długości sieci dróg, a także średnie spalanie samochodów ciężarowych i udziału samochodów wykorzystujących poszczególne rodzaje paliw.

Szacuje się, iż w 2013 roku na terenie Gminy zlokalizowanych było 1487 samochodów ciężarowych. Szacunki przedstawia tabela poniżej.

Tabela 28 Samochody ciężarowe zarejestrowane na terenie Gminy Łodygowice

| Paliwo | Liczba samochodów zarejestrowanych na terenie Gminy |
| --- | --- |
|  | w sztukach |
| Samochody ciężarowe | 1487 |

Źródło: Starostwo Powiatowe w Żywcu

Wskaźniki przyjęte do wyliczeń przedstawiają tabele poniżej. W obliczeniach przyjęta została wartość opałowa benzyny na poziomie 44,80 MJ/kg, LPG na poziomie 47,31 MJ/kg i oleju napędowego 43,33 MJ/kg.

Tabela 29 Charakterystyka zużycia paliw przez samochody ciężarowe

|  | Stan średniego eksploatacyjnego zużycia paliw silnikowych na 100 km przebiegu |
| --- | --- |
|  | przez samochody ciężarowe i specjalne o masie maksymalnej nieprzekraczającej 3,5 Mg (autobusów 5 Mg) | przez samochody ciężarowe i specjalne w Polsce o masie maksymalnej przekraczającej 3,5 Mg |
|  | Benzyna | Olej napędowy | LPG | Olej napędowy |
| 2010 | 10 | 10,5 | 12,6 | 24,8 |

Źródło: Jerzy Waśkiewicz, Zdzisław Chłopek, PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NOŚNIKÓW ENERGII PRZEZ POLSKI PARK SAMOCHODÓW UŻYTKOWYCH W LATACH 2015 - 2030, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2013, s. 16,

Tabela 30 Samochody ciężarowe według rodzajów używanych paliw w 2013 roku

|  | Benzyna | LPG | Olej napędowy |
| --- | --- | --- | --- |
| Samochody ciężarowe w sztukach | 678122 | 182812 | 2027944 |
| Udział samochodów w podziale na wykorzystywane paliwa | 23,47% | 6,33% | 70,20% |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Transport drogowy w Polsce w latach 2012 i 2013, Departament Handlu i Usług - GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2015

Tabela 31 Szacowanie średniego przebiegu ciężarówek w ciągu roku na terenie Gminy Łodygowice

|  | Nazwa wskaźnika | Źródło |  | Sposób przeliczeń | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ruch drogowy na terytorium kraju według kategorii dróg i rodzajów pojazdów w 2013 roku Pojazdy ciężarowe [w mln wozokilometrów] | [dane GUS] | Transport drogowy w Polsce w latach 2012 i 2013, Departament Handlu i Usług - GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2015, s. 125 | - | 35.346.000.000 |
| 2 | Drogi gminne i powiatowe o twardej nawierzchni w powiecie na 100 km2 powierzchni | [dane GUS] | Bank Danych Lokalnych | - | 145,00 |
| 3 | Długośc dróg powiatowych w powiecie w 2013 roku | [dane GUS] | Bank Danych Lokalnych | - | 339,90 |
| 4 | Długośc dróg gminnych w powiecie w 2013 roku | [dane GUS] | Bank Danych Lokalnych | - | 1168,70 |
| 5 | Udział dróg gminnych w drogach na terenie powiatu | [Wyliczenia własne] | - | =[4] / ( [3] + [4] ) | 77,47% |
| 6 | Powierzchnia Gminy w km2 | [dane GUS] | Bank Danych Lokalnych | - | 36 |
| 7 | Drogi o nawierzchni twardej i twardej ulepszonej w Polsce w 2013 roku | [dane GUS] | Bank Danych Lokalnych | - | 285165,10 |
| 8 | Szacowana długośc dróg Gminy | [Wyliczenia własne] | - | = [2] x ([6] /100) x[5] | 40,28 |
| 9 | Udział dróg gminnych i powiatowych Gminy w drogach ogółem na terenie Polski | [Wyliczenia własne] | - | =[8] / [7] | 0,0141% |
| 10 | Szacowana liczba wozokilemtrów wykonywanych przez samochody ciężarowej na terenie Gminy [km] | [Wyliczenia własne] | - | =[9] x [1] | 4992880,00 |

Źródło: Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2012 roku, GUS, Departament Produkcji, 
Warszawa 2014 r., s. 123

W oparciu o pozyskane dane przedstawione wyżej oszacowano, iż łączna emisja CO2, związana z sektorem transportu ogółem samochodów ciężarowych na terenie Gminy Łodygowice stanowi 1787 Mg na rok, a wartość energii finalnej 6843 MWh na rok. Szczegóły wyliczeń przedstawia tabela poniżej.

Tabela 32 Samochody ciężarowe - szacowane zużycie na terenie Gminy Łodygowice

| Paliwo | Benzyna | LPG | Olej napędowy |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba wozokilemtrów przyjęta do wyliczeń na terenie Gminy (drogi lokalne) | 3345230 | 3345230 | 3345230 |
| Udział samochodów | 23,47% | 6,33% | 70,20% |
| Liczba wozokilometrów przyjęta do wyliczeń | 785244 | 211691 | 2348295 |
| Średnie spalanie samochodu ciężarowego przyjęte dla danego paliwa | 10,00 | 12,60 | 24,80 |
| Zużycie paliwa łączne dla samochodów ciężarowego dla danej kategorii paliwa | 78524 | 26673 | 582377 |
| Energia finalna w MWh | 738 | 182 | 5923 |
| Emisja CO2 | 182 | 41 | 1564 |

Źródło: Opracowanie własne

##### Podsumowanie

Na podstawie danych pozyskanych w procesie ankietyzacji określono, iż zużycie energii finalnej w ciągu roku przez sektor transportu lokalnego zlokalizowany na terenie Gminy Łodygowice wynosi 74004 MWh, co daje emisję CO2 na poziomie 18466 Mg na rok. Charakterystykę wielkości i struktury zużycia energii finalnej i emisji CO2 według paliw na terenie gminy w tym sektorze przedstawiają tabela i wykresy poniżej.

Tabela 33 Charakterystyka wielkości i struktury zużycia energii finalnej i emisji CO2 według paliw na terenie gminy w 2013 roku w sektorze transportu lokalnego

|  | Końcowe zużycie energii [w MWh/rok] | Końcowe zużycie energii [%] | Emisja CO2 [w Mg CO2/rok] | Emisja CO2 [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gaz ciekły | 13 489 | 18,23% | 3 032 | 16,42% |
| Benzyna | 31 836 | 43,02% | 7 863 | 42,58% |
| Olej napędowy | 28 679 | 38,75% | 7 571 | 41,00% |
| RAZEM | 74 004 | - | 18 466 | - |

Źródło: opracowanie własne

Wykres 8 Struktury zużycia energii finalnej według paliw na terenie gminy w 2013 roku w sektorze transportu lokalnego

Źródło: opracowanie własne

Wykres 9 Struktura emisji CO2 według paliw na terenie gminy w 2013 roku w sektorze transportu lokalnego

Źródło: opracowanie własne

#### Transport publiczny

Na podstawie danych pozyskanych w procesie ankietyzacji określono, iż zużycie energii finalnej w ciągu roku przez sektor transportu publicznego zlokalizowany na terenie Gminy Łodygowice wynosi 492 MWh, co daje emisję CO2 na poziomie 130 Mg na rok. Charakterystykę wielkości i struktury zużycia energii finalnej i emisji CO2 według paliw na terenie gminy w tym sektorze przedstawia tabela poniżej.

Tabela 34 Charakterystyka wielkości i struktury zużycia energii finalnej i emisji CO2 według paliw na terenie gminy w 2013 roku w sektorze transportu publicznego

|  | Końcowe zużycie energii [w MWh/rok] | Końcowe zużycie energii [%] | Emisja CO2 [w Mg CO2/rok] | Emisja CO2 [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Olej napędowy | 492 | 100,00% | 130 | 100,00% |
| RAZEM | 492 | - | 130 | - |

Źródło: opracowanie własne

### Sektor gospodarki odpadami

W związku z informacjami uzyskanymi na temat sektora gospodarki odpadami oceniono, iż nie istnieje emisja CO2 związana z tym sektorem.

## Obliczenia wielkości emisji CO2

Całkowitą emisję CO2 z obszaru Gminy otrzymujemy poprzez zsumowanie emisji CO2 wyliczonej dla wszystkich nośników energii, stosowanych na terenie Gminy w poszczególnych sektorach. Otrzymana wielkość stanowi podstawę do określenia celu redukcyjnego wyrażonego w tonach CO2.

W obliczeniach wielkości emisji wykorzystano wzór:

wielkość emisji CO2 [Mg CO2],

wielkość zużycia energii [MWh]

wskaźnik emisji CO2 [MgCO2/MWh]]

W 2013 r. zużycie energii elektrycznej w Gminie wyniosło 34 867 MWh.

Wartości zużycia energii elektrycznej wraz z emisją CO2 związaną z ich zużyciem zestawiono w poniższej tabeli.

Tabela 35 Emisja CO2 wynikająca z zużycia energii elektrycznej

| Grupa taryfowa | 2013 |
| --- | --- |
|  | Zużycie energii elektrycznej | Wskaźnik emisji | Emisja CO2 |
|  | MWh/a | Mg CO2/MWh | Mg/a |
| Budynki mieszkalne | 12 238 | 0,8315 | 10 176 |
| Budynki użyteczności publicznej | 321 | 0,8315 | 267 |
| Przedsiębiorcy | 21 388 | 0,8315 | 17 784 |
| Oświetlenie uliczne | 920 | 0,8315 | 765 |
| Suma | 34 867 | - | 28 992 |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 36 Końcowe zużycie energii w Gminie Łodygowice w 2013 roku

| Lp | Kategoria | Energia elektryczna | Ciepło/ chłód | Paliwa kopalne | Odnawialne źródła energii | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Gaz ziemny | Gaz ciekły | Olej opałowy | Benzyna | Olej napędowy | Węgiel kamienny | Inne paliwa kopalne | Biopaliwo | Olej roślinny | Inna biomasa | Słoneczna cieplna | Geotermiczna |  |
|  |  | MWh/a |
| I | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA I PRZEMYSŁ |
| I.1 | Budynki, wyposażenie/ urządzenia komunalne | 321 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 2221 |
| I.2 | Budynki mieszkalne | 12238 | 0 | 10997 | 2170 | 373 | 0 | 0 | 33772 | 0 | 0 | 0 | 4982 | 0 | 0 | 64532 |
| I.3 | Komunalne oświetlenie uliczne | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 |
| I.4 | Przedsiębiorcy | 21388 | 0 | 1835 | 380 | 523 | 0 | 0 | 33288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57413 |
|  | RAZEM I: | 34867 | 0 | 14592 | 2551 | 895 | 0 | 0 | 67059 | 0 | 0 | 0 | 4982 | 140 | 0 | 125086 |
| II | TRANSPORT |
| II.1 | Transport ogółem | 0 | 0 | 0 | 13489 | 0 | 31836 | 28679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74004 |
| II.2 | Transport publiczny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 |
|  | RAZEM II: | 0 | 0 | 0 | 13489 | 0 | 31836 | 29171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74496 |
|  | RAZEM: | 34867 | 0 | 14592 | 16039 | 895 | 31836 | 29171 | 67059 | 0 | 0 | 0 | 4982 | 140 | 0 | 199582 |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 37 Emisje CO2 lub ekwiwalentu CO2 w Gminie Łodygowice w 2013 roku

| Lp | Kategoria | Energia elektryczna | Ciepło/ chłód | Paliwa kopalne | Odnawialne źródła energii | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Gaz ziemny | Gaz ciekły | Olej opałowy | Benzyna | Olej napędowy | Węgiel kamienny | Inne paliwa kopalne | Biopaliwo | Olej roślinny | Inna biomasa | Słoneczna cieplna | Geotermiczna |  |
|  |  | Mg/a |
| I | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA I PRZEMYSŁ |
| I.1 | Budynki, wyposażenie/ urządzenia komunalne | 267 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 |
| I.2 | Budynki mieszkalne | 10176 | 0 | 2210 | 488 | 103 | 0 | 0 | 11504 | 0 | 0 | 0 | 1969 | 0 | 0 | 26449 |
| I.3 | Komunalne oświetlenie uliczne | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 |
| I.4 | Przedsiębiorcy | 17784 | 0 | 369 | 85 | 144 | 0 | 0 | 11339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29721 |
|  | RAZEM I: | 28992 | 0 | 2932 | 573 | 247 | 0 | 0 | 22843 | 0 | 0 | 0 | 1969 | 0 | 0 | 57556 |
| II | TRANSPORT |
| II.1 | Transport ogółem | 0 | 0 | 0 | 3032 | 0 | 7863 | 7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18466 |
| II.2 | Transport publiczny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
|  | RAZEM II: | 0 | 0 | 0 | 3032 | 0 | 7863 | 7701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18596 |
| III | GOSPODARKA ODPADAMI |
| III.1 | Gospodarka odpadami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | RAZEM III: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | RAZEM: | 28992 | 0 | 2932 | 3605 | 247 | 7863 | 7701 | 22843 | 0 | 0 | 0 | 1969 | 0 | 0 | 76152 |

Źródło: Opracowanie własne

Wykres 10 Końcowe zużycie energii na terenie Gminy Łodygowice w 2013 roku

Źródło: Opracowanie własne

Wykres 11 Emisje CO2 lub ekwiwalentu CO2 na terenie Gminy Łodygowice w 2013 roku

Źródło: Opracowanie własne

## Prognozowane zużycie energii i emisja CO2 w 2020 roku

W celu zaplanowania działań i inwestycji w perspektywie do roku 2020, a także przedstawienia wpływu i celu redukcji emisji gazów cieplarnianych, redukcji zużycia energii finalnej i wskaźnika udziału energii pochodzącej z OZE, określona została prognoza na 2020 rok.

W prognozie wzięto pod uwagę zarówno dokumenty szczebla krajowego dotyczące rozwoju polskiej gospodarki i zużycia paliw, a także strategiczne dokumenty Gminy Łodygowice określające planowany rozwój. Ponadto, uwzględnione zostały pozyskane informacje od Interesariuszy zaangażowanych w tworzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem planów rozwojowych Podmiotów odpowiedzialnych za sieci energetyczne na analizowanym obszarze, a także Wspólnoty i Spółdzielnie Mieszkaniowe w zakresie wzrostu liczby ludności i planowanego rozwoju mieszkalnictwa.

Przewidywany rozwój Gminy Łodygowice został oparty na scenariuszu BaU (business as usual), który zakłada brak przeprowadzanych inwestycji i działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w latach 2014-2020. Założono został rozwój sektora przemysłu na poziomie 0,05%, sektora budownictwa mieszkalnego na poziomie 0,05% zgodnie z tendencją i trendami wskazanymi w opracowaniach statystycznych i wzroście liczby ludności, zużycia energii w transporcie w wysokości 0,05% na podstawie opracowań dotyczących zużycia paliw w tym sektorze i oświetlenia wraz z budynkami i urządzeniami komunalnymi w wysokości 0%. Łączne zapotrzebowanie na energię finalną i emisję dwutlenku węgla na analizowanym terenie zostało przedstawione w tabelach poniżej

Tabela 38 Prognozowane łączne zapotrzebowanie na energię finalną  na terenie Gminy Łodygowice w roku 2020

| Lp | Kategoria | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MWh/a |
| I.1 | Budynki, wyposażenie/ urządzenia komunalne | 2221 | 2221 | 2221 | 2221 | 2221 | 2221 | 2221 | 2221 |
| I.2 | Budynki mieszkalne | 64532 | 64564 | 64597 | 64629 | 64661 | 64694 | 64726 | 64758 |
| I.3 | Komunalne oświetlenie uliczne | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| I.4 | Przemysł | 57413 | 57442 | 57471 | 57499 | 57528 | 57557 | 57586 | 57615 |
|  | RAZEM I: | 125086 | 125147 | 125208 | 125269 | 125330 | 125391 | 125452 | 125514 |
| II.1 | Transport ogółem | 74004 | 74041 | 74078 | 74115 | 74152 | 74189 | 74226 | 74263 |
| II.2 | Transport publiczny | 492 | 492 | 492 | 493 | 493 | 493 | 493 | 494 |
|  | RAZEM II: | 74496 | 74533 | 74570 | 74608 | 74645 | 74682 | 74720 | 74757 |
|  | RAZEM: | 199582 | 199680 | 199779 | 199877 | 199975 | 200074 | 200172 | 200271 |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 39 Prognozowana łączna wielkość emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Łodygowice w roku 2020

| Lp | Kategoria | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MWh/a |
| I.1 | Budynki, wyposażenie/ urządzenia komunalne | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 |
| I.2 | Budynki mieszkalne | 26449 | 26462 | 26475 | 26488 | 26502 | 26515 | 26528 | 26542 |
| I.3 | Komunalne oświetlenie uliczne | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| I.4 | Przemysł | 29721 | 29736 | 29751 | 29766 | 29781 | 29796 | 29811 | 29825 |
|  | RAZEM I: | 57556 | 57584 | 57612 | 57640 | 57668 | 57696 | 57724 | 57752 |
| II.1 | Transport ogółem | 18466 | 18476 | 18485 | 18494 | 18503 | 18513 | 18522 | 18531 |
| II.2 | Transport publiczny | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
|  | RAZEM II: | 18596 | 18606 | 18615 | 18624 | 18633 | 18643 | 18652 | 18661 |
| III.1 | Gospodarka odpadami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | RAZEM III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | RAZEM: | 76152 | 76189 | 76227 | 76264 | 76301 | 76339 | 76376 | 76414 |

Źródło: Opracowanie własne

# IDENTYFIKACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH

Gmina Łodygowice zlokalizowana jest, zgodnie z corocznymi raportami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, w strefie śląskiej z uwagi na ocenę jakości powietrza atmosferycznego.

W raporcie z 2013 w strefie śląskiej wystąpiło przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 wraz z benzo(a)pirenem, a także scharakteryzowana została strefa śląska do klasy D2 dla ozonu ze względu na przekraczanie poziomu celów długoterminowych. W raporcie z roku 2014 wystąpiły przekroczenia tych samych wartości i możliwość niespełnienia celu długoterminowego dla ozonu, jak również przekroczenie wartości ozonu stężeń 8-godzinnych powyżej 25-dni.

Ocena wartości rocznych stężeń dla pyłów zawieszonych i benzo(a)pirenu, która jest wyraźnie ponad wartościami dopuszczalnymi w okresie zimowym, czyli w sezonie grzewczym, jednoznacznie określa główną przyczynę występowania przekroczeń tj. emisję komunalno-bytową. Cały obszar Gminy  może zostać zaliczony jako obszar problemowy z uwagi na występowanie zjawiska tzw. niskiej emisji w sezonie grzewczym i związane z tym przekroczenia dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających w powietrzu atmosferycznym.

Baza inwentaryzacji emisji CO2 pozwala na określenie ilości dwutlenku węgla emitowanego z  obszaru gminy w danym roku. Pozwala to zidentyfikować główne źródła emisji oraz potencjał ich redukcji w poszczególnych sektorach.

W oparciu o powyższe założenia na terenie gminy została przeprowadzona inwentaryzacja, w celu określenia zużycia energii finalnej oraz emisji CO2 w 2013 r. (rok bazowy).

Cele i zobowiązania strategii długoterminowej opierają się na zebranych danych na temat zużycia energii finalnej oraz emisji CO2 w 2013 w sektorach:

- Budynków użyteczności publicznej, dla których emisja CO2 stanowi 0,81% udziału całkowitej emisji na terenie gminy. Sektor ten stanowią głównie obiekty szkół, przedszkoli, przychodni, budynki administracyjnych, obiektów kulturalnych i  sportowych na terenie gminy. Władze gminy dysponują bezpośrednimi narzędziami, których celem jest ograniczenie zużycia energii finalnej, a tym samym redukcja emisję dwutlenku węgla;

- Budynków, należących do przedsiębiorców dla których emisja CO2 stanowi 39,03% udziału całkowitej emisji na terenie gminy. W skład sektora tych obiektów wchodzą usługi, handel, przemysł itp. bez budynków użyteczności publicznej, stanowiących osobny sektor;

- Budynków mieszkalnych dla których emisja CO2 stanowi 34,73% udziału całkowitej emisji na terenie gminy. W skład sektora obiektów mieszkalnych wchodzi zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna. Jednocześnie jest to sektor, na który władze gminy mogą mieć wpływ poprzez wprowadzenie systemu współfinansowania inwestycji, obniżających zużycie emisji

- Oświetlania, dla którego emisja CO2 stanowi 1,00% udziału całkowitej emisji na terenie gminy;

- Transportu ogółem, dla którego emisja CO2 stanowi 24,25% udziału całkowitej emisji na terenie gminy;

- Transportu publicznego, dla którego emisja CO2 stanowi 0,17% udziału całkowitej emisji na terenie gminy.

# DZIAŁANIA PLANOWANE DO 2020 ROKU

## Długoterminowa strategia - cele i zobowiązania

Długoterminowa strategia niskoemisyjna Gminy Łodygowice do 2020 r. zawarta w Planie gospodarki niskoemisyjnej będzie obejmować działania polegające na:

- termomodernizacji budynków użyteczności publicznej;

- termomodernizacji budynków sektora mieszkaniowego;

- zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy;

- ograniczeniu zużycia energii finalnej w obiektach użyteczności publicznej;

- zwiększeniu efektywności energetycznej działań;

- zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń pochodzącej z sektora transportu.

Działania będą realizowane poprzez:

- określenie obszarów, na których przewiduje się uzupełnienie infrastruktury technicznej;

- wykorzystanie otwartego rynku energii elektrycznej;

- zapisy prawa lokalnego;

- uwzględnianie celów i zobowiązań w dokumentach strategicznych i planistycznych.

## Planowane działania krótko i długoterminowe

Planowane działania długoterminowe obejmują okres 2016-2020. W ramach zaplanowanych działań określono:

- Zakres działania;

- Podmioty odpowiedzialne za realizację;

- Harmonogram uwzględniający terminy realizacji;

- Szacowane koszty realizacji inwestycji;

- Oszczędności energii finalnej;

- Wielkość redukcji emisji CO2;

- Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Zaplanowane do realizacji działania na lata 2016-2020 pozwolą na:

- Prognozowane oszczędności energii na poziomie 1680 MWh w okresie 2016-2020;

- Prognozowany wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych 75 MWh w okresie 2016-2020;

- Prognozowana redukcja emisji CO2 na poziomie 510 Mg CO2 w okresie 2016-2020.

Tabela 40 Planowane działania krótko i długoterminowe Gminy Łodygowice

| Nr działania | Sektor | Obiekt/ zadanie | Opis | Podmiot odpowie- dzialny | Termin rozpoczęcia i zakończenia | Szacowane koszty | Źródło finansowania | Roczne oszczędności energii | Produkcja energii z OZE | Roczna redukcja emisji CO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MWh/rok | MWh/rok | Mg CO2/rok |
|  | Budynki użyteczności publicznej | 0,00 zł | 2015-2020 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  | Wdrożenie systemu zielonych zamówień/zakupów publicznych | Włączenie kryteriów oraz wymagań środowiskowych do procedur udzielania zamówień publicznych, możliwość stosowania oceny LCA (ocenę cyklu życia), poszukiwanie rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ wyrobów i usług na środowisko w całym cyklu życia. Dla wyliczenia efektu przyjęto redukcję energii o 1% w stosunku do roku bazowego. | Gmina Łodygowice | 2016-2020 | beznakładowe | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalny Program Operacyjny, Program Infrastruktura i Środowisko, Fundusze Ochrony Środowiska | 0 | 0 | 0 |
|  | Budynki mieszkalne | 1 095 748,00 zł | 2015-2020 | 1027 | 75 | 326 |
| 1 |  | Inwestycje mieszkańców planowane w latach 2016-2020 | W latach 2016-2020 zgodnie z informacjami uzyskanymi z ankiet, na terenie Gminy zaplanowane inwestycje związane z: - Ociepleniem ścian w 9 budynkach; - Ociepleniem dachu w 9 budynkach; - Wymianą okien w 6 budynkach; - Montażem kolektorów słonecznych w 4 budynkach. | mieszkańcy Gminy | 2016-2020 | inwestycje zrealizowane z budżetu mieszkańców | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalny Program Operacyjny, Program Infrastruktura i Środowisko, Fundusze Ochrony Środowiska | 136 | 37 | 59 |
| 2 |  | Ograniczenie niskiej emisji w gminie Łodygowice poprze modernizację indywidualnych kotłowni domowych | Przedmiotem projektu zmodernizowanie 90 kotłowni w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Łodygowice, poprzez wymianę nieekologicznych kotłów węglowych na ekologiczne retortowe kotły węglowe lub kotły gazowe oraz montaż kolektorów słonecznych. Efekt wyliczony w oparciu o: wymianę 45 kotów na gazowe, 45 kotłów na weglowe i montaż 10 kolektorów słonecznych | Gmina Łodygowice | 2016-2017 | 955 748,00 zł | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalny Program Operacyjny, Program Infrastruktura i Środowisko, Fundusze Ochrony Środowiska | 708 | 38 | 205 |
| 3 |  | Wymiana źródeł ciepła w latach 2016-2018 | Wymiana źródeł ciepła w latach 2016-2018 w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Łodygowice - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych | Gmina Łodygowice | 2016-2018 | 140 000,00 zł | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalny Program Operacyjny, Program Infrastruktura i Środowisko, Fundusze Ochrony Środowiska | 183 | 0 | 62 |
|  | Przedsiębiorcy | 0,00 zł | 2015-2020 | 0 | 0 | 0 |
|  | Transport | 502 800,00 zł | 2015-2020 | 514 | 0 | 130 |
| 1 |  | Modernizacja taboru MZK Sp. z o.o. w Żywcu | W roku 2016 zakup trzech autobusów normy EURO VI – wycofanie dwóch autobusów normy EURO 0 i jednego EURO 1. - co spowoduje spadek emisji spalin. W roku 2017 planowana jest wymiana trzech autobusów EURO 1 i czterech EURO II na nowe autobusy EURO VI. | MZK Sp. z o.o. w Żywcu | 2016-2017 | brak danych | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalny Program Operacyjny, Program Infrastruktura i Środowisko, Fundusze Ochrony Środowiska | 98 | 0 | 26 |
| 2 |  | Przebudowa drogi powiatowej | Przebudowa drogi powiatowej nr 1464S w km 0+885 do 1+110 o dł. 225 mb (ul. Sobieskiego) | Gmina Łodygowice | 2015-2017 | 502 800,00 zł | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalny Program Operacyjny, Program Infrastruktura i Środowisko, Fundusze Ochrony Środowiska | 416 | 0 | 104 |
|  | Oświetlenie | 200 000,00 zł | 2015-2020 | 29 | 0 | 24 |
| 1 |  | Modernizacja oświetlenia Gminnego | Gmina planuje zmodernizować 40 lamp | Gmina Łodygowice | 2016-2020 | 200 000,00 zł | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalny Program Operacyjny, Program Infrastruktura i Środowisko, Fundusze Ochrony Środowiska | 29 | 0 | 24 |
|  | Zarządzanie energią | 0,00 zł | 2015-2020 | 110 | 0 | 30 |
| 1 |  | Spójna polityka energetyczna | Zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej. Dla wyliczenia efektu przyjęto redukcję energii o 0,5% w stosunku do roku bazowego. | Gmina / Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu | 2016-2020 | beznakładowe | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalny Program Operacyjny, Program Infrastruktura i Środowisko, Fundusze Ochrony Środowiska | 55 | 0 | 15 |
| 2 |  | Spójne planowanie przestrzenne inwestycji energetycznych | Zapewnienie spójności inwestycji realizowanych na terenie gminy z obowiązującymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi gminy. Dla wyliczenia efektu przyjęto redukcję energii o 0,5% w stosunku do roku bazowego. | Gmina / Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu | 2016-2020 | beznakładowe | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalny Program Operacyjny, Program Infrastruktura i Środowisko, Fundusze Ochrony Środowiska | 55 | 0 | 15 |
|  | Świadomość energetyczna | 0,00 zł | 2015-2020 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  | Rozbudowa strony www gminy | Rozbudowa istniejącej strony www o nowe i bardziej dostępne dla mieszkańców informacje dotyczące ochrony środowiska | Gmina Łodygowice | 2016-2020 | beznakładowe | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalny Program Operacyjny, Program Infrastruktura i Środowisko, Fundusze Ochrony Środowiska | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  | Współpraca z mieszkańcami oraz przedsiębiorcami działającymi na terenie Gminy | Współpraca polegająca na prowadzeniu kampanii informacyjnych i promocyjnych w zakresie efektywności energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju. | Gmina / Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu | 2016-2020 | beznakładowe | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalny Program Operacyjny, Program Infrastruktura i Środowisko, Fundusze Ochrony Środowiska | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  | Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z aktualizacją bazy PGN | Zadanie polega na bieżącej aktualizacji dokumentu PGN wraz z bazą emisji w związku ze zmianami zachodzącymi na terenie gminy | Gmina Łodygowice | 2016-2020 | beznakładowe | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalny Program Operacyjny, Program Infrastruktura i Środowisko, Fundusze Ochrony Środowiska | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM: | 1 798 548,00 zł | 2015-2020 | 1680 | 75 | 510 |

Źródło: Opracowanie własne

# FINANSOWANIE INWESTYCJI UJĘTYCH W PLANIE

## Środki krajowe

### Działania wspierane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Programy, finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, są skierowane do samorządów terytorialnych w celu umożliwienia realizacji zadań mających na celu poprawę stanu powietrza atmosferycznego oraz promowania odnawialnych źródeł energii. Zadania te są realizowane z korzyścią dla pojedynczego mieszkańca, jak i dla całej gminy oraz terenu województwa.

Niniejsze opracowanie stanowić może jeden z załączników do wniosku do WFOŚiGW              w Katowicach o ubieganie się o dofinansowanie prac termomodernizacyjnych dla zakresu wynikającego z Planu. Samorząd może starać się w ten sposób o dofinansowanie również dla swoich mieszkańców.

Finansowanie zadań z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane jest przez Fundusz w formie:

- Udzielania oprocentowanych pożyczek, w tym pożyczek przeznaczonych na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

- Udzielania dotacji, w tym dopłat do oprocentowania kredytów bankowych.

Dotacje i pożyczki mogą być udzielane na:

- Edukację ekologiczną;

- Ochronę i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi:

  - gospodarkę ściekową,

  - gospodarkę zasobami wodnymi;

- Ochronę atmosfery;

- Ochronę różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów;

- Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochronę powierzchni ziemi;

- Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie ich skutków;

- Inne zadania określone w planie działalności Funduszu.

### Programy realizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje wdrażanie następujących programów w latach 2016 – 2020 w zakresie ochrony atmosfery:

### Program priorytetowy: Poprawa efektywności energetycznej. Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych

Celem programu będzie zmniejszenie emisji CO2 oraz pyłów w wyniku poprawy efektywności wykorzystania energii w istniejących jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Program wspierać będzie działania związane z termomodernizacją budynków jednorodzinnych poprzez udzielenie pożyczki z dotacją na sporządzenie oceny energetycznej budynku, stworzenie odpowiedniej dokumentacji projektowej, a także zakup i montaż materiałów i urządzeń do prac termoizolacyjnych i modernizacyjnych źródeł ciepła.

Beneficjentami Programu będą osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe. Program wdrażany będzie od 2015 roku, a uzyskana wysokość dotacji zależy od podjętych działań i wynosi do 40 %.

### Program Priorytetowy: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.

Program realizowany będzie w latach 2015 - 2022, a nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Dofinansowaniu podlegać będą następujące przedsięwzięcia polegające na zakupie 
i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji następujących odnawialnych źródeł 
do produkcji energii elektrycznej lub ciepła:

- źródła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt;

- pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt;

- kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt;

- systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp;

- małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe;

- mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

Program obejmuje uzyskanie pożyczki wraz z dotacją oprocentowaną 1 % w skali roku na okres nie dłuższy niż 15 lat. Wysokość dotacji od 2016 roku wynosi 15 lub 30 % w zależności od źródła ciepła. Na jeden budynek mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach programu.

### Kredyty realizowane przez Bank Ochrony Środowiska

Dla beneficjentów indywidualnych BOŚ oferuje kredyty z dopłatą z WFOŚiGW, NFOŚiGW, kredyty na urządzenia i wyroby służące ochronie środowiska, kredyty termomodernizacyjne i remontowe, kredyty na zaopatrzenie wsi w wodę.

### Kredyt na urządzenia ekologiczne

Kredyt na zakup i montaż wyrobów i urządzeń służących ochronie Środowiska. W tej grupie mieszczą się takie produkty jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory, przydomowe oczyszczalnie ścieków, systemy dociepleń budynków i wiele innych. Beneficjentami mogą być zarówno klienci indywidualni, mikroprzedsiębiorstwa jak 
i wspólnoty mieszkaniowe.

Okres kredytowania wynosi do 8 lat, a maksymalna kwota kredytu wynosi do 100% kosztów zakupu i kosztów montażu, przy czym koszty montażu mogą być kredytowane w jednym 
z poniższych przypadków

- Gdy Sprzedawca, z którym Bank podpisał porozumienie jest jednocześnie Wykonawcą;

- Gdy Wykonawca jest jednostką autoryzowaną przez Sprzedawcę, z którym Bank podpisał porozumienie;

- Gdy Bank podpisał z Wykonawcą porozumienie dotyczące montażu urządzeń 
i  wyrobów zakupionych wyłącznie na zasadach obowiązujących dla niniejszego produktu.

## Środki europejskie

### Regionalny Program Operacyjny

### Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne.

Na potrzeby realizacji zadań założonych w Programie Gospodarki Niskoemisyjnej, szczególnie interesujące będą następujące osie priorytetowe, w ramach których będzie można ubiegać się o środki pomocowe:

- I. Oś priorytetowa – Zmniejszenie emisyjności gospodarki realizowana poprzez następujące priorytety inwestycyjne:

  - wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

  - promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach;

  - wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią           i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej,             w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym;

  - rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia;

  - promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów,          w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu;

  - promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

- II. Oś priorytetowa – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, realizowana przez następujące priorytet inwestycyjny:

  - podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu.

- VI. Oś priorytetowa – Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, realizowana przez następujące priorytet inwestycyjny:

  - promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów,      w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.

- VII. Os priorytetowa – Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, realizowana przez następujący priorytet inwestycyjny:

  - zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu energii oraz poprzez integrację rozproszonego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

### Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 jest podstawowym elementem 
II filara Wspólnej Polityki Rolnej. Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi 
i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. W zakresie możliwości inwestycji w gospodarkę niskoemisyjną zawarte są założenia 
w Priorytecie 5: Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną 
i odporną na zmianę klimatu, wraz z przypisanym celem C5: Ułatwianie dostaw 
i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, produktów ubocznych, odpadów 
i pozostałości oraz innych surowców nieżywnościowych dla celów biogospodarki.

W ramach szeroko rozumianej gospodarki niskoemisyjnej, ze środków polityki spójności (PS) w zakresie energetyki będą realizowane projekty obejmujące wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych i rozwoju sieci dla OZE.W obszarze OZE przewidywana jest budowa jednostek wytwarzania energii wykorzystujących energię wiatru, biomasę i biogaz, a także energię słońca, geotermii oraz wody wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

# ANALIZA RYZYKA INWESTYCJI UJĘTYCH W PLANIE

Analiza ryzyka inwestycji przewidzianych w Planie obejmuje zagrożenia technologiczne, finansowe oraz organizacyjne, dla poszczególnych sektorów realizujących inwestycje. Sposób oddziaływania poszczególnych ryzyk jest zależny od typów przedsięwzięć i sektorów, które będą odpowiedzialne lub współodpowiedzialne za ich realizację.

Analizowane ryzyko finansowe rozumiane jest jako możliwość pojawienia się problemów z finansowaniem inwestycji. W szczególności wysokie prawdopodobieństwo jego wystąpienia istotne jest dla prywatnych inwestorów takich jak przedsiębiorstwa i osoby fizyczne, które w dużej części uzależniają podejmowanie decyzji inwestycyjnych od możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego zarówno w postaci dotacji, jak i kredytu bankowego. W odniesieniu do pozostałych sektorów ryzyko finansowane jest bardzo istotne z punktu widzenia realizacji inwestycji, jednocześnie prawdopodobieństwo jego wystąpienia jest niższe. Wynika to m.in. z konieczności planowania długoterminowego budżetu przez Gminę oraz jej jednostki organizacyjne, a także wysokie rezerwy dotyczące działań modernizacyjnych posiadane przez podmioty gospodarcze działające w sferze energetyki.

Ryzyko organizacyjne jest istotne z punktu widzenia projektów partnerskich (realizowanych wspólnie przez różne grupy podmiotów), a także w przypadku dużych projektów inwestycyjnych. Niezbędne jest uwzględnienie odpowiedniego harmonogramu, a także zasobów ludzkich oraz technicznych, aby inwestycje były zrealizowane na odpowiednim poziomie i pozwoliły na realizację określonego efektu.

Ryzyko technologiczne określane jest jako wszelkiego rodzaju niepewność związana z dynamicznym i zmiennym procesem technologicznym. W szczególności będzie ono miało duży wpływ na duże projekty inwestycyjne, a także działania inwestycyjne realizowane przez sektor publiczny. Związane jest to w głównej mierze z długim okresem planowania i realizacji inwestycji, w przypadku instytucji publicznych często związane jest z koniecznością zachowania zgodności z prawem zamówień publicznych.

Tabela 41 Analiza ryzyka inwestycji wskazanych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej

| Sektor | Rodzaj ryzyka | Prawdopodobieństwo wystąpienia |
| --- | --- | --- |
| Inwestorzy prywatni (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne, przedsiębiorstwa) | Ryzyko finansowe | Wysokie |
|  | Ryzyko organizacyjne | Niskie |
|  | Ryzyko technologiczne | Niskie |
| Instytycje użyteczności publicznej (Gmina, jednostki budżetowe, jednostki organizacyjne) | Ryzyko finansowe | Średnie |
|  | Ryzyko organizacyjne | Wysokie |
|  | Ryzyko technologiczne | Wysokie |
| Przedsiębiorcy | Ryzyko finansowe | Wysokie |
|  | Ryzyko organizacyjne | Średnie |
|  | Ryzyko technologiczne | Wysokie |
| Projekty partnerskie różnych sektorów | Ryzyko finansowe | Niskie |
|  | Ryzyko organizacyjne | Wysokie |
|  | Ryzyko technologiczne | Średnie |

Źródło: Opracowanie własne

Dla każdej inwestycji ujętej w Planie przed jej realizacją powinna być podjęta próba opracowania wariantów postępowania dotyczących czynności zmniejszających zagrożenia i zwiększających potencjalne korzyści dla sformułowanych celów projektowych.

Do strategii wykorzystywanych przy podejściu do ww. ryzyk może być:

- unikanie ryzyka;

- transfer ryzyka;

- łagodzenie ryzyka;

- akceptacja ryzyka.

Niezbędne jest wybranie najbardziej optymalnego rozwiązania, które pozwoli na właściwą realizację inwestycji przez poszczególne sektory.

# ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

## Ochrona ptaków podczas wykonywania prac termomodernizacyjnych

Opinia Ministerstwa Środowiska i GDOŚ dotyczące kratowania otworów stropodachów stanowi, że: „Stropodach, w którym kiedykolwiek przebywały ptaki, w świetle przepisów prawa jest siedliskiem ptaków. Zgodnie z opinią Ministerstwa Środowiska oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) zakratowanie czy inny sposób zamknięcia otworów takiego stropodachu, nawet poza sezonem lęgowym, jest niszczeniem siedlisk ptaków. Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 (Dz. U. 2009 nr 151, poz. 1220 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1419) wprowadzają zakaz niszczenia siedlisk zwierząt dziko żyjących.

Stropodachy stanowią siedliska wielu gatunków ptaków, w tym podstawowe siedlisko jerzyka, gatunku ściśle chronionego. Niemal z każdego stropodachu korzystają, lub kiedykolwiek korzystały ptaki. Jakiekolwiek zamykanie otworów wentylacyjnych takiego stropodachu jest niszczeniem siedlisk ptaków. Dlatego zgodnie z prawem otwory wentylacyjne takiego stropodachu nie mogą być zakratowane bez zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, nawet po sezonie lęgowym.

Zamykanie otworów wentylacyjnych stropodachów nie jest wymagane przez prawo budowlane. Prawo budowlane wymaga kratowania jedynie przewodów będących częścią systemu wentylacji lub klimatyzacji budynku (typu wentylacji mieszkań i innych użytkowanych pomieszczeń). Jest korzystne dla bezpieczeństwa ludzi i ptaków, ponieważ zakratowanie przewodów kominowych uniemożliwia ptakom wpadnięcie do nich (co może się skończyć śmiercią) lub zatkanie ich gniazdem. Otwory wentylacyjne stropodachu nie należą do kategorii otworów, które prawo budowlane nakazuje kratować lub zabezpieczać w inny sposób przed dostępem ptaków.”

Konieczne jest właściwe planowanie i prowadzenie robót termomodernizacyjnych i budowlanych. W przypadku niewłaściwego wykonywania tych prac możliwe jest m.in.:

- zabijanie i okaleczanie ptaków lub nietoperzy;

- niszczenie ich jaj i postaci młodocianych oraz ich siedlisk, miejsc gniazdowania, lęgu lub schronień (zakazy);

- płoszenie i niepokojenie gatunków chronionych;

- uniemożliwienie w przyszłości zakładanie gniazd przez bytujące tam wcześniej gatunki ptaków (np. poprzez montaż podbitek i uszczelnienie wszelkich szpar i nieciągłości elewacji wykorzystywanych wcześniej przez ptaki);

- uniemożliwienie w przyszłości do wykorzystania budynków jako miejsca odpoczynku przez występujące tam wcześniej nietoperze (np. poprzez zagrodzenie dostępu do pomieszczeń wcześniej przez nie wykorzystywanych).

Prace termomodernizacyjne można wykonywać bez zezwolenia w okresie od 16 października do 28 lutego. W terminie od 1 marca do 15 października należy podjąć wszystkie działania zapobiegające niszczeniu siedlisk ptaków i nietoperzy. Należą do nich:

- upewnienie się, czy w obrębie remontowanych budynków nie występują miejsca lęgowe ptaków lub rozrodu nietoperzy (wykonanie ekspertyzy przez ornitologa i chiropterologa);

- w przypadku stwierdzenia zasiedlenia budynku przez chronione gatunki ptaków lub nietoperzy niezbędne jest:

  - wskazanie dokładnego miejsca przebywania;

  - zamknięcie przed okresem lęgowym gatunków nisze, szczeliny i dostępy do stropodachu wykorzystywane przez te zwierzęta;

  - gdy planowane działania będą się wiązać z koniecznością realizacji czynności zakazanych w stosunku do gatunków, tj. z niszczeniem gniazd, jaj, postaci młodocianych, przed przystąpieniem do prac, niezbędne jest uzyskanie zezwolenia właściwego organu ochrony przyrody, wydawanego w trybie art. 56 ustawy;

- po przeprowadzeniu prac remontowych, umożliwienie ptakom i nietoperzom dalsze występowanie w obiektach budowlanych:

  - stworzenie na remontowanych budynkach siedlisk zastępczych w postaci, np. budek lęgowych.

Do gatunków ptaków i nietoperzy występujących w na terenie Polski należą:

- Ptaki:

  - Gołąb skalny forma miejska (gołąb miejski) (łac. Columba livia forma urbana);

  - Kawka (łac. Coloeus monedula);

  - Wróbel domowy (łac. Passer domesticus);

  - Wróbel mazurek (łac. Passer montanus);

  - Jerzyk (łac. Apus apus);

  - Jaskółka oknówka (oknówka) (łac. Delichon urbicum);

  - Kopciuszek (łac. Phoenicurus ochruros);

  - Pustułka (łac. Falco tinnunculus);

  - Sowy (łac. Strigiformes).

- Nietoperze:

  - Podkowiec mały (łac. Rhinolophus hipposideros);

  - Nocek duży (łac. Myotis myotis);

  - Mroczek późny (łac. Eptesicus serotinus);

  - nietoperze z rodzaju karlik (łac. Pipistrellus sp);

  - nietoperze z rodzaju gacek (łac. Plecotus sp. );

  - nietoperze z rodzaju borowiec Nyctalus sp. );

  - nietoperze z rodzaju mroczek i karlik).

## Zakres oddziaływania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na środowisko

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łodygowice” nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a realizacja postanowień tego dokumentu, przy przestrzeganiu odpowiednich procedur bezpiecznego postępowania oraz przepisów bhp, nie powinna spowodować wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego. Ponadto wszelkie ustalenia zawarte w ww. dokumencie dotyczą obszaru mieszczącego się wyłącznie w granicach Gminy Łodygowice. Program w swoich założeniach i celach nie będzie oddziaływał transgranicznie.

Uwzględniając również zapisy Dyrektywy ptasiej planowane działania nie będą oddziaływać negatywnie na populacje ptaków jak również na ochronę siedlisk poszczególnych gatunków.

Ocenia się, że Plan w zasadniczy sposób może przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Łodygowice. Działania wynikające z przedmiotowego dokumentu zostaną zrealizowane i zaprojektowane w sposób minimalizujący negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne.

Charakter planowanych działań, rodzaj i skala oddziaływań na środowisko oraz cechy obszaru objętego spodziewanym oddziaływaniem powodują, że realizacja zadań proponowanych w Programie, nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Realizacja działań przewidzianych w Planie nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko w zakresie zdrowia i życia ludzi. Jednocześnie dokument nie wyznacza ram dla późniejszych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, czy też posiadających potencjalny wpływ na środowisko.

# PODSUMOWANIE

Opracowany w dokumencie plan działań do 2020 r. pozwoli na osiągnięcie założonych celów ograniczenia zużycia energii finalnej, redukcji emisji CO2 oraz wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Tabela 42 Podsumowanie planowanych efektów działań na lata 2016-2020

|  | Roczne oszczędności energii | Produkcja energii z OZE | Roczna redukcja emisji CO2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Budynki użyteczności publicznej | 0 | 0 | 0 |
| Budynki mieszkalne | 1027 | 75 | 326 |
| Przedsiębiorcy | 0 | 0 | 0 |
| Transport | 514 | 0 | 130 |
| Oświetlenie | 29 | 0 | 24 |
| Zarządzanie energią | 110 | 0 | 30 |
| Świadomość energetyczna | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM: | 1680 | 75 | 510 |

Źródło: Opracowanie własne

Zaplanowane do realizacji działania na lata 2016-2020 pozwolą na:

- Prognozowane oszczędności energii na poziomie 1680 MWh w okresie 2016-2020;

- Prognozowany wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych 75 MWh w okresie 2016-2020;

- Prognozowana redukcja emisji CO2 na poziomie 510 Mg CO2 w okresie 2016-2020.

Założone w planie działania z zakresu zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystania OZE zakładają osiągnięcie do 2020 roku:

- Redukcję zużycia energii finalnej do 2020 roku o 0,50%;

- Zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych o 0,05 punktu procentowego;

- Redukcję emisji dwutlenku węgla do 2020 roku o 0,33%.

Tabela 43 Podsumowanie wskaźników planowanych działań niskoemisyjnych

|  | Wskaźnik redukcji zużycia energii finalnej | Wskaźnik wzrostu udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do przyjętego roku bazowego | Wskaźnik redukcji emisji CO2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wartość w roku bazowym 2013 (BEI 2013) | 199582 MWh | 5122 MWh | 76152 Mg CO2 |
| Wartość wskaźnika oszczędności monitoringowego w roku 2020 | 1680 MWh | 75 MWh | 510 Mg CO2 |
| Wartość bez uwzględnienia inwestycji w roku 2020 (BAU 2020) | 200271 MWh | 5122 MWh | 76414 Mg CO2 |
| Wartość w roku 2020 z uwzględnieniem inwestycji (MEI 2020) | 198591 MWh | 5197 MWh | 75904 Mg CO2 |
| Wartość wskaźnika | 0,50% | 0,05% | 0,33% |

Źródło: Opracowanie własne

Możliwość realizacji założonych działań będzie zależeć od wsparcia finansowego ze źródeł zewnętrznych, w szczególności nowej perspektywy finansowa UE na lata 2014-2020.

Procentowy udział poszczególnych zadań w możliwej do osiągnięcia sumarycznej ilości zaoszczędzonej energii finalnej oraz redukcji emisji CO2, został przedstawiony na poniższych wykresach.

Wykres 12 Oszczędność energii finalnej w 2020 r. w podziale na zadania

Źródło: Opracowanie własne

Wykres 13 Redukcja emisji CO2 w 2020 r. w podziale na zadania

Źródło: Opracowanie własne

# LITERATURA

- Ustawy i inne akty prawne:

  - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2012 poz. 1059z późn. zm.).

  - Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1649 z późn. zm.).

  - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1232 z późn. zm.).

  - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz.U. 2011 nr 94 poz. 551 z późn. zm.).

  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2013 poz. 627 z późn. zm.).

  - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1232  z późn. zm.).

  - Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.).

  - Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r.

  - Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r., zmieniona dyrektywą 2009/29/WE.

  - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE  z dnia 23 kwietnia 2009 r.

- Literatura przedmiotu:

  - BertoldiPaolo, BornásCayuelaDamian, MonniSuvi, de Raveschoot Ronald PiersPORADNIK „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?”,Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Kraków 2012.

  - HławiczkaS. i in., „Nowe podejście do oceny niskiej emisji z ogrzewania mieszkań w kształtowaniu stężeń pyłu na obszarze Miasta. I. Inwentaryzacja źródeł emisji i modelowanie emisji” S. Hławiczka i in., 
w: Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 47, s.22-46, 2011.

  - Płonka Patrycja „Gromadzenie danych i opracowanie Planu działań 
na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)”.

  - RobakiewiczM., „Ocena cech energetycznych budynków”, Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii, 2005.

  - Woś, A. (2010). Klimat Polski w drugiej połowie XX wieku. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

- Inne opracowania:

  - Warsztaty „Plan działań na rzecz zrównoważonej energii – przygotowanie i wdrażanie” Kraków, 9.03.2012- materiały informacyjne.

  - Strategia „Europa 2020”.

  - Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z perspektywą  do roku 2016.

  - Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności.

  - Strategia Rozwoju Kraju 2020.

  - Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.

  - Strategia Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Żywieckiego na lata 2006 – 2020.

  - Program ochrony środowiska dla powiatu żywieckiego na lata 2010 - 2017-aktualizacja.

  - Plan gospodarki odpadami dla powiatu żywieckiego na lata 2010-2017-aktualizacja.

  - Program Ochrony Środowiska dla gminy Łodygowice na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023.

  - Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łodygowice na lata 2016 – 2030.

  - Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Łodygowice

  - Strategia Rozwoju Gminy Łodygowice na lata 2014 – 2020.

  - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łodygowice.

  - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów Gminy.

  - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

  - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

  - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

- Strony www:

  - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.nfosigw.gov.pl/,

  - Bank Danych Lokalnych, GUS, http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks.

# SPISY RYSUNKÓW, TABEL I WYKRESÓW

## SPIS RYSUNKÓW

Rysunek 1 Schemat celów strategicznych i szczegółowych gospodarki niskoemisyjnej	15

Rysunek 2 Formy chronionego krajobrazu na obszarze Gminy Łodygowice	52

Rysunek 3 Mapa połączeń spółki MZK Żywiec na terenie Gminy Łodygowice	69

## SPIS TABEL

Tabela 1 Wskaźnik wielkości emisji unikniętej w związku z planowanymi działaniami	18

Tabela 2 Proponowane wskaźniki monitoringu realizacji planowanych działań	22

Tabela 3 Zgodność założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z wybranymi Dyrektywami UE	26

Tabela 4 Charakterystyka elementów sieci gazowej eksploatowanej przez spółkę PSG Sp. z o.o.	55

Tabela 5 Sprzedaż paliwa gazowego w tys. m3	56

Tabela 6 Ilość użytkowników paliwa gazowego stan na koniec grudnia	56

Tabela 7 Stacje rozdzielcze15 kV i stacje transformatorowych 15/0,4 kV zasilających obszar Gminy Łodygowice	59

Tabela 8 Wskaźniki opisujące zasoby mieszkaniowe na terenie Gminy Łodygowice w 2013 roku	62

Tabela 9 Urządzenia techniczno-sanitarne w mieszkaniach na terenie Gminy Łodygowice w latach 2009-2014	62

Tabela 10 Charakterystyka budynków użyteczności publicznej	63

Tabela 11 Podmioty gospodarcze według rodzajów działalności	66

Tabela 12 Średniodobowy ruch pojazdów na drodze ekspresowej S-69 odcinek Bielsko-Biała – Żywiec	66

Tabela 13 Liczba pojazdów zarejestrowanych na terenie Gminy Łodygowice przez mieszkańców i podmioty	67

Tabela 14 Wskaźniki emisji dla paliw stosowanych na terenie Gminy dane za rok 2013	71

Tabela 15 Wskaźniki ekwiwalentu CO2 dla innych gazów (wybranych)	71

Tabela 16 Charakterystyka wielkości i struktury zużycia energii finalnej i emisji CO2 według paliw na terenie gminy w 2013 roku w sektorze budynków użyteczności publicznej	72

Tabela 17 Zużycie paliw w sektorze mieszkalnych (gospodarstw domowych) w podziale na województwa w 2013 roku	73

Tabela 18 Charakterystyka wielkości i struktury zużycia energii finalnej i emisji CO2 według paliw na terenie gminy w 2013 roku w sektorze budynków mieszkalnych	74

Tabela 19 Zużycie paliw w sektorze przemysłu w podziale na województwa w 2013 roku	76

Tabela 20 Charakterystyka wielkości i struktury zużycia energii finalnej i emisji CO2 według paliw na terenie gminy w 2013 roku w sektorze przedsiębiorstw	77

Tabela 21 Charakterystyka wielkości i struktury zużycia energii finalnej i emisji CO2 według paliw na terenie gminy w 2013 roku w sektorze oświetlenie komunalnego	78

Tabela 22 Charakterystyka zużycia paliw przez samochody osobowe	79

Tabela 23Samochody osobowe według rodzajów używanych paliw	79

Tabela 24 Sumaryczna ilość przejechanych kilometrów rocznie	80

Tabela 25 Liczba pojazdów na terenie Gminy Łodygowice w 2013 roku	80

Tabela 26 Struktura dróg według kategorii na terenie województwa śląskiego w 2013 roku	80

Tabela 27 Samochody osobowe - szacowane zużycie na terenie Gminy Łodygowice	81

Tabela 28 Samochody ciężarowe zarejestrowane na terenie Gminy Łodygowice	81

Tabela 29 Charakterystyka zużycia paliw przez samochody ciężarowe	82

Tabela 30 Samochody ciężarowe według rodzajów używanych paliw w 2013 roku	82

Tabela 31 Szacowanie średniego przebiegu ciężarówek w ciągu roku na terenie Gminy Łodygowice	83

Tabela 32 Samochody ciężarowe - szacowane zużycie na terenie Gminy Łodygowice	84

Tabela 33 Charakterystyka wielkości i struktury zużycia energii finalnej i emisji CO2 według paliw na terenie gminy w 2013 roku w sektorze transportu lokalnego	84

Tabela 34 Charakterystyka wielkości i struktury zużycia energii finalnej i emisji CO2 według paliw na terenie gminy w 2013 roku w sektorze transportu publicznego	86

Tabela 35 Emisja CO2 wynikająca z zużycia energii elektrycznej	86

Tabela 36 Końcowe zużycie energii w Gminie Łodygowice w 2013 roku	87

Tabela 37 Emisje CO2 lub ekwiwalentu CO2 w Gminie Łodygowice w 2013 roku	88

Tabela 38 Prognozowane łączne zapotrzebowanie na energię finalną  na terenie Gminy Łodygowice w roku 2020	91

Tabela 39 Prognozowana łączna wielkość emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Łodygowice w roku 2020	91

Tabela 40 Planowane działania krótko i długoterminowe Gminy Łodygowice	96

Tabela 41 Analiza ryzyka inwestycji wskazanych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej	106

Tabela 42 Podsumowanie planowanych efektów działań na lata 2016-2020	111

Tabela 43 Podsumowanie wskaźników planowanych działań niskoemisyjnych	112

## SPIS WYKRESÓW

Wykres 1 Drogi powiatowe na terenie gminy Łodygowice	67

Wykres 2 Struktury zużycia energii finalnej według paliw na terenie gminy w 2013 roku w sektorze budynków użyteczności publicznej	72

Wykres 3 Struktura emisji CO2 według paliw na terenie gminy w 2013 roku w sektorze budynków użyteczności publicznej	73

Wykres 4 Struktura zużycia energii finalnej według paliw na terenie gminy w 2013 roku w sektorze budynków mieszkalnych	75

Wykres 5 Struktura emisji CO2 według paliw na terenie gminy w 2013 roku w sektorze budynków mieszkalnych	75

Wykres 6 Struktura zużycia energii finalnej według paliw na terenie gminy w 2013 roku w sektorze przedsiębiorstw	77

Wykres 7 Struktura emisji CO2 według paliw na terenie gminy w 2013 roku w sektorze przedsiębiorstw	78

Wykres 8 Struktury zużycia energii finalnej według paliw na terenie gminy w 2013 roku w sektorze transportu lokalnego	85

Wykres 9 Struktura emisji CO2 według paliw na terenie gminy w 2013 roku w sektorze transportu lokalnego	85

Wykres 10 Końcowe zużycie energii na terenie Gminy Łodygowice w 2013 roku	89

Wykres 11 Emisje CO2 lub ekwiwalentu CO2 na terenie Gminy Łodygowice w 2013 roku	89

Wykres 12 Oszczędność energii finalnej w 2020 r. w podziale na zadania	113

Wykres 13 Redukcja emisji CO2 w 2020 r. w podziale na zadania	113

# Footnotes

DYREKTYWA RADY 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, zwana popularnie Dyrektywą IPPC (ang. Integrated Pollution Prevention and Control)

Zgodnie z zasadami możliwe w sytuacji, gdy nie ma na rynku dostępnych danych, jest przyjęcie danych dla innego roku, który stanowi rok najbliższy do roku bazowego.

Na potrzeby wyliczeń przyjęto, iż samochody z instalacją LPG zużywają wyłącznie paliwo w postaci LPG

Zgodnie z zasadami możliwe w sytuacji, gdy nie ma na rynku dostępnych danych, jest przyjęcie danych dla innego roku, który stanowi rok najbliższy do roku bazowego.

# Text boxes

CEL STRATEGICZNY

Poprawa jakości życia na terenie Gminy Łodygowice poprzez prowadzenie racjonalnego gospodarowania zasobami i energią.

CEL SZCZEGÓŁOWY 1:

Redukcja emisji CO2 w Gminie Łodygowice

CEL SZCZEGÓŁOWY 2:

Zwiększenie udziału wykorzystania energii odnawialnej na terenie Gminy Łodygowice

CEL SZCZEGÓŁOWY 3:

Zwiększenie efektywności energetycznej 
w obiektach zlokalizowanych na terenie Gminy Łodygowice

CEL SZCZEGÓŁOWY 4:

Redukcja zanieczyszczeń przesyłanych do powietrza