Łodygowice, dnia  18 marca 2009r.

# SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pietrzykowicach przy ul. Kościuszki 120”

### Informacje ogólne

- Zamawiającym jest:

Gmina Łodygowice

ul. Piłsudskiego 75

34 -325  Łodygowice

tel.  033 8630 – 508  / fax 033 8630  - 501

#### Regon 000547603

NIP 553 -10 -25-544

Adres internetowy: www.lodygowice.pl

Nr sprawy RIP-ZP-PN-SR/6/2009

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pietrzykowicach przy ul. Kościuszki 120”.

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych:

45321000-3 izolacja cieplna

45261410-1 izolowanie dachu

45421132-8 instalowanie okien

45442120-4 malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych

45331110-0 instalowanie kotłów

45331100-7 instalowanie centralnego ogrzewania

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej Specyfikacją, udostępniana 
jest zainteresowanym wykonawcom w siedzibie Zamawiającego w Łodygowicach  przy ul. Piłsudskiego 75  pok. nr 14, lub za zaliczeniem pocztowym, a także na stronie internetowej  www.lodygowice.pl

- Udostępnienie Specyfikacji w formie elektronicznej jest bezpłatne.

- Wykonawca ponosi koszt druku oraz przekazania (wysłania) Specyfikacji.

- Koszt druku Specyfikacji wynosi  100 zł, kwotę tę należy przelać na konto Zamawiającego:

95 8137 0009 0000 2541 2000 0020 lub wpłacić w kasie Urzędu Gminy (parter) w Łodygowicach, ul. Piłsudskiego 75.

- Wraz ze złożeniem wniosku o wydanie Specyfikacji Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty.

- Za przesłanie Specyfikacji  drogą pocztową Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę wynikającą z cennika podmiotu dostarczającego przesyłkę – zgodnie z dołączonym do przesyłki drukiem przelewu.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 171 poz. 1058), zwanej dalej ustawą.

- Nie zamierza się ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

- Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

- Nie przewiduje się zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt ustawy.

- Nie przewiduje się rozliczenia w walutach obcych.

- Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowania.

- Nie dopuszcza się porozumiewania się drogą elektroniczną.

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. 	Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pietrzykowicach przy ul. Kościuszki 120 polegająca na :

a) ociepleniu ścian - 1550 m2

b) ociepleniu stropodachów o łącznej pow.- 240 m3

c) wymianie okien i luksferów o pow. 96,3 m2

d) wymianie instalacji grzewczych budynku głównego z wyjątkiem instalacji na II piętrze, modernizacji kotłowni gazowej oraz modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej – 1 kpl.

Ad.a)

Ocieplenie ścian budynku  małej sali gimnastycznej styropianem grubości 12 cm odmiany „15” o współczynniku przewodności cieplnej 0,04 W/m2K.

Ad.b)

ocieplenie stropu małej sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami sąsiednimi  wełną mineralną grubości 15 cm o współczynniku przewodności cieplnej 0,036 W/m2K wraz z folią zewnętrzną i wewnętrzną.

Ad.c)

Wymiana okien drewnianych  o współczynniku 2,8 W/m2.K na II piętrze oraz metalowych okien w piwnicy o współczynniku 5,6 W/m2.K na okna o współczynniku 1,2 W/m2.K, a także wymianę luksferów.  Łączna pow. okien 96,3 m2.

Ad.d)

Wymiana instalacji grzewczych obejmie 1500 m2 pow. użytkowej w budynku głównym z wyjątkiem II piętra, gdzie należy wymienić tylko piony doprowadzające czynnik grzewczy.

Przewiduje się wymianę istniejących kotłów na kotły kondensacyjne, które będą miały mniejszą moc ze względu na obniżenie mocy strat po termomodernizacji.

2. 	Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie:

- 	z przedmiarami robót, stanowiącymi załącznik Nr 6 do Specyfikacji,

- 	ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącą załącznik Nr 7 do Specyfikacji,

- 	dokumentacja projektową stanowiącą załącznik nr 8 do Specyfikacji.

3.	 Wykonawca w celu prawidłowego sporządzenia oferty winien sprawdzić w terenie warunki wykonania  zamówienia, jak również zgromadzić wszystkie niezbędne informacje.

### TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2009r.

### WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYMAGANE OD WYKONAWCY

- O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

  - spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy w tym:

- dysponują co najmniej 10 pracownikami którzy wykonywa będą przedmiot zamówienia. Co najmniej 1 z w/w pracowników musi posiadać uprawnienia:

      - do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej ( o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jedn. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118 ze zm), będący członkiem właściwej izby samorządu zawodowego,

      - do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, ( o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jedn. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118 ze zm), będących członkiem właściwej izby samorządu zawodowego;

- w okresie ostatnich 5 lat od dnia wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. wykonali w ramach jednego kontraktu/umowy termomodernizację budynku polegającą co najmniej na:

-	ociepleniu ścian zewnętrznych budynku o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2,    	-	wymianie lub montażu nowych okien,

-	modernizacji lub budowie nowych instalacji grzewczych,

-	modernizacji lub budowie nowej kotłowni gazowej,

Wartość każdego kontraktu/umowy (obejmującego w/w zakres), przedstawionego na potwierdzenie posiadania doświadczenia nie może by mniejsza niż 50% ceny brutto oferty składanej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż cena oferty (brutto).

  - zapoznali się z warunkami udziału w postępowaniu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i przyjęli je bez zastrzeżeń;

  - udzielą zamawiającemu minimum 5-letniej rękojmi na wykonane zamówienie oraz zapewnią minimum 10-letnią rękojmię lub gwarancję jakości na zamontowaną stolarkę okienną

  - wnieśli wadium.

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

### OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, zamawiający żąda następujących dokumentów:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - warunek aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą, lecz odpowiednio potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych – postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio do reprezentowania wykonawcy powołanego i funkcjonującego na podstawie przepisów ustaw.

- W celu potwierdzenia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:

1)	wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych (co najmniej 1 robota budowlana), których przedmiot obejmował wykonanie:

-	ocieplenie ścian zewnętrznych budynku o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2,    	-	wymiana lub montaż nowych okien,

-	modernizacja lub budowa nowych instalacji grzewczych,

-	modernizacja lub budowa nowej kotłowni gazowej,

wraz z podaniem daty i miejsca ich wykonania (zał. Nr 4 do Specyfikacji) oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. Z dokumentów tych powinno jasno wynikać: zakres robót, z którego wynikać będzie, że Wykonawca w jednym zadaniu ocieplił przynajmniej 1000 m2 budynku, w tym zadaniu wymienił lub zamontował okna, zmodernizował lub wybudował instalacje grzewczą, zmodernizował lub wybudował kotłownię gazową.

Wartość każdego kontraktu/umowy (obejmującego w/w zakres), przedstawionego na potwierdzenie posiadania doświadczenia nie może by mniejsza niż 50% ceny brutto oferty składanej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Oznacza to, że w przypadku przedkładania dokumentów, z których wynikać będzie większy zakres wykonanych robót (a nie związanych z przedmiotem tego postępowania), to Zamawiający winien bez żadnych wątpliwości odczytać wymagany przez siebie zakres wykonanych robót wraz z żądaną wartością brutto wyrażoną w złotych (dla tych robót).

        - Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zał. Nr 3 do Specyfikacji)

        - dokumenty potwierdzające, że osoby które wykonywa będą przedmiot zamówienia posiadają uprawnienia wymagane przez Zamawiającego oraz zaświadczenia właściwej izby samorządu zawodowego z określonym w nim terminem ważności.

- W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:

- polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż cena oferty (brutto).

- Pozostałe oświadczenia i dokumenty:

- wypełniony „Formularz ofertowy” (zał. Nr 1 do Specyfikacji) zawierający m.in.:

-	oświadczenie o zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o uznaniu się za związanymi określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania,

-	oświadczenie o przyjęciu:  terminu płatności i terminu związania ofertą

-	oświadczenie o udzielonym okresie rękojmi  na wykonany przedmiot zamówienia.

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. Nr 2 do Specyfikacji), a także – jeżeli wynika to ze złożonego oświadczenia – zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

- w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- sporządzony – w oparciu o przedmiary robót – kosztorys ofertowy.

- UWAGA!!! Dokumenty i oświadczenia, o których mowa wyżej, należy przedłożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy – zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.

- Zaleca się aby każda ze stron oferty była ponumerowana i zaparafowana przez Wykonawcę.

- W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy – zgodnie z załączonym upoważnieniem.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunki wynikające z art. 22 ust. 1 pkt 1 i 4 (warunki formalne lub warunki stanowiące o prawie wykonawcy do ubiegania się o zamówienia publiczne) muszą być spełnione oddzielnie przez każdego z wykonawców składających ofertę wspólnie, natomiast warunki wynikające z art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 (warunki materialne lub warunki potwierdzające zdolność wykonawcy do wykonania przedmiotowego zamówienia) mogą być spełnione łącznie przez wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Złożone przez Wykonawców ubiegających się o zamówienie oświadczenia, o których mowa wyżej powinny potwierdzać spełnianie warunków wynikających z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 Pzp.

### WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 PLN przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej do dnia 08 kwietnia 2009r. do godziny 10:00

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 95 8137 0009 0000 2541 2000 0020.

- Wadium wnoszone w innej formie niż wyżej opisanej, należy składać w kasie Urzędu Gminy (parter) w Łodygowicach ul. Piłsudskiego 75.

- Terminowe wniesienie wadium w formie pieniężnej oznacza, że żądana przez Zamawiającego kwota została wpłacona w pełnej wysokości przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy. Oznacza to, że wniesienie wadium w tej postaci jest skuteczne dopiero z chwilą uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium wnoszone w innych formach będzie wniesione w terminie, jeżeli stosowny dokument zostanie zdeponowany u Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta uznana za odrzuconą.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę 10% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie wykonawcy złożonej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- Zamawiający dokona zwrotu wadium w przypadkach i na zasadach określonych w art. 46 ust 1,2  i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

### OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Oferta winna być zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych i treść oferty winna być zgodna z treścią niniejszej Specyfikacji.

- Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Oferta powinna być złożona zgodnie z Formularzem ofertowym (zał. Nr 1 do Specyfikacji).

- Oferta powinna zawierać dokumenty i oświadczenia, o których mowa w części V.

- Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy, sporządzone na podstawie przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej.

- Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką pisarską oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- Wszelkie poprawki treści oferty powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

- Każdy z wykonawców może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z postępowania.

- Wszystkie strony oferty powinny być złożone w jedną całość i umieszczone w nieprzejrzystym opakowaniu.

- Opakowanie, o którym mowa w pkt 8 powinno być oznaczone następująco:

Oferta

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pietrzykowicach przy ul. Kościuszki 120”

Nie otwierać przed dniem  08.04.2009r. godz. 10:30

oraz opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa).

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

- Niedopuszczalne jest poprawianie, względnie zmiana treści oferty, po terminie przeznaczonym na składanie ofert.

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o których mowa w art. 8 ust. 3 ustawy, winny być zamieszczone jako ostatni załącznik do oferty i znajdować się w nieprzejrzystym opakowaniu. Informacje te nie zostaną ujawnione, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane.

### FORMA WZAJEMNEGO POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

Zamawiający dla przekazywania oświadczeń ustala wyłącznie formę pisemną, natomiast dla przekazywania zawiadomień, wniosków, zapytań oraz wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji ustala formę pisemną lub formę przekazu faksowego, przy czym dla jej skuteczności wymagane jest niezwłoczne zwrotne potwierdzenie faktu otrzymania informacji.

### OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena musi być wyrażona w złotych polskich.

- Cena oferowana winna obejmować koszt wszystkich prac i wydatków związanych z wykonaniem zamówienia z należnymi podatkami i ewentualnymi upustami.

- Cena oferty winna być wyliczona w oparciu o kosztorys ofertowy. Podstawą obliczenia ceny oferty są: przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacja projektowa.

- Kosztorys ofertowy, o których mowa w pkt 3 należy sporządzić metodą kalkulacji szczegółowej, ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w przedmiarach robót. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich wymienionych pozycji, a następnie zsumuje je i powiększy o podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązujących stawek. W formularzu ofertowym w pozycji „cena netto” Wykonawca poda sumę wartości kosztorysowych netto (wynikającą z poszczególnych kosztorysów), w pozycji „podatek VAT” stawkę oraz sumę kwot podatku VAT, wynikających z poszczególnych kosztorysów, a w pozycji „cena brutto” sumę wartości kosztorysowych brutto (wynikającą z poszczególnych kosztorysów), Wszystkie wartości określone w kosztorysie ofertowym, jak również ostateczna cena oferty powinny być wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Wykonawca, obliczając cenę oferty, musi zawrzeć w kosztorysie ofertowym wszystkie pozycje i ilości robót opisane w przedmiarach robót, z uwzględnieniem zapisów ujętych w dokumentacji  projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do przedmiaru robót. Wszelkie błędy ujawnione w szczegółowej specyfikacji technicznej, przedmiarze robót czy dokumentacji projektowej Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem określonym w pkt XVI.2 Specyfikacji.

- Cenę ofertową należy podać cyfrowo i słownie. Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy ceną wyrażoną liczbowo i słownie, ważna będzie cena wyrażona słownie.

- Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały podwyższeniu.

- Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

### MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferty należy składać w terminie do dnia 08.04.2009r. do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego w Łodygowicach ul. Piłsudskiego 75, biuro obsługi klienta (parter).

- Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez rozpatrzenia, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Oferty nadesłane pocztą będą przyjęte do publicznego badania ofert pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę w terminie określonym w pkt 1.

- Oferty, które zostaną dostarczone do Zamawiającego w stanie uszkodzonym nie będą dopuszczone do postępowania przetargowego i zostaną zwrócone wykonawcy z adnotacją (pieczątką) o treści „dokumentację przetargową otrzymano w stanie uszkodzonym – nie podlega rozpatrzeniu”.

- W przypadku złożenia oferty zamiennej na opakowaniu zewnętrznym oferty należy umieścić dodatkowo napis „Oferta zamienna” – oferty pierwotne będą wycofane z postępowania przetargowego bez otwierania i zostaną zwrócone wykonawcy.

### TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

### TERMIN I TRYB OTWARCIA OFERT

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08.04.2009r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w Łodygowicach  ul. Piłsudskiego  75, pok. nr 10 – parter.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostaje podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- W dalszej części:

- zostaje podana informacja o ilości ofert złożonych do rozpatrzenia w drodze postępowania przetargowego,

- następuje stwierdzenie nienaruszenia opakowań ofert,

- następuje stwierdzenie, czy wszystkie oferty wpłynęły w wymaganym terminie,

- Po otwarciu ofert podane zostanie do wiadomości:

- imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty,

- okres gwarancji,

- warunki płatności zawarte w ofercie.

- Na zakończenie części publicznego badania ofert nastąpi przyjęcie do protokołu ewentualnych uwag uczestników postępowania przetargowego.

### INFORMACJE DOTYCZĄCE OCENY OFERT - KRYTERIA OCENY OFERT

- Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium jakim jest cena – 100%.

- Pojęcie ceny oraz sposób jej obliczenia zostały określone w części IX niniejszej Specyfikacji.

- Liczba punktów przyznanych przez członków komisji przetargowej dla danego kryterium zostanie wyliczona według następującego wzoru:

Cena najniższa przedstawiona przez wykonawców

C = 	----------------------------------------------------------    x 100

Cena oferty badanej

- Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów obliczonych wg powyższych zasad, tj. oferta z najniższą ceną.

### WYBÓR WYKONAWCY, TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW Postępowania

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

  - wykonawcach, których oferty zostaną odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

  - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Informacje, o których mowa w pkt 2.1) zostaną również zamieszczone na stronie internetowej www.lodygowice.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

4. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia (w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert) albo którzy złożyli oferty (w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert).

### ISTOTNE WARUNKI PRZYSZŁEJ UMOWY

- Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 5 do Specyfikacji.

- Jeżeli oferta wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia wspólnie, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający żąda, aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawcy ci przedłożyli Zamawiającemu umowę regulującą ich współdziałanie.

- Zamawiający nie przewiduje dokonywania odbiorów częściowych przedmiotu zamówienia

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy na podstawie jednej faktury (wystawionej przez Wykonawcę) w ciągu 30 dni licząc od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu i po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy.

- W przypadku, gdy część robót została wykonana przez podwykonawców warunkiem dokonania zapłaty, w terminie, o którym mowa w punkcie 4, jest przedłożenie Zamawiającemu dowodu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom albo wydanie dyspozycji przez Wykonawcę zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom w ciężar wynagrodzenia należnego na podstawie umowy lub też przedstawienie oświadczeń woli podwykonawców, że zwalniają w całości Zamawiającego z solidarnej odpowiedzialności za zapłatę należnego im wynagrodzenia od Wykonawcy, o której mowa w art. 647 § 5 Kodeksu Cywilnego.

### TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ICH UDZIELANIA

- Przed terminem składania ofert każdy wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji.

- Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazana zostanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na swojej stronie internetowej.

- Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest:

Sylwia Ryczkiewicz tel. 033 8630-508, fax: 033 8630–501, pokój nr 14 piętro I; godziny urzędowania: pn.-czw. od 7.00-15.00, piątek od 8.00-16.00.

### POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy zgodnie z działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Przystępując do podpisania umowy, Wykonawca złoży odpis decyzji o nadaniu numeru NIP i REGON.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą Specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) oraz  przepisy Kodeksu cywilnego.

- Załączniki do Specyfikacji stanowią jej integralną część.

Zatwierdzam